## Sheet1
Pia Cosma团队低温保存箱参数 数量：3套
参数要求：
▲1.温度范围：-20℃~-30℃(每档1度，环境温度5℃~35℃)
▲2.有效容积：大于500L
3.具有非易失性内存记忆温度以及报警温度设置，可通过控制面板进行归零校正
4.采用数字式温度显示，并且可通过控制面板可进行归零校正
5.制冷蒸发器采用箱体预埋式结构
6.每层网架的高度可上、下自由调节
7.可附加挂锁的门插销
8.具有高温报警、低温报警、断电报警、温度控制传感器异常报警、 压缩机传感器异常报警、压缩机温度异常报警等功能。
备注：推荐品牌型号：松洋MDF-539