## 目录
序号 | 目录
1 | 瓣膜及冠心病外科器械一批（包一）
2 | 瓣膜及冠心病外科器械一批（包二）
3 | 瓣膜及冠心病外科器械一批（包三）
4 | 先心病外科器械一批
5 | 心脏大血管外科器械一批
6 | 心脏移植与辅助外科器械一批（包一）
7 | 心脏移植与辅助外科器械一批（包二）
8 | 心外手术室器械一批（包一）
9 | 心外手术室器械一批（包二）
10 | 心外手术室器械一批（包三）
11 | 心外手术室器械一批（包四）
12 | 耳科器械一批（包一）
13 | 耳科器械一批（包二）
14 | 耳科器械一批（包三）
15 | 耳科器械一批（包四）
16 | 耳科器械一批（包五）
17 | 咽喉头颈外科器械一批
18 | 肺外科器械一批
19 | 神经外科器械一批（包一）
20 | 神经外科器械一批（包二）
21 | 胸外科器械一批
22 | 血管与整形外科器械一批
23 | 口腔科器械一批
24 | 麻醉一科器械一批
25 | 眼科器械一批
26 | 手术室器械一批（包一）
27 | 手术室器械一批（包二）
28 | 手术室器械一批（包三）
29 | 手术室器械一批（包四）
30 | 手术室器械一批（包五）
31 | 手术室器械一批（包六）
32 | 手术室器械一批（包七）
33 | 手术室器械一批（包八）
34 | 手术室器械一批（包九）
35 | 手术室器械一批（包十）
36 | 手术室器械一批（包十一）

## 1. 瓣膜及冠心病外科器械一批（包一）
1. 瓣膜及冠心病外科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创二尖瓣牵开器系统 | （1）1个带万向节，可任意调节角度；带蓝色固定基座，不需外力可直接固定在胸壁上，角度和高度可以调节；牵开瓣片仰合角度可由体外直接调节；（2）1条附二氧化碳气体管道；（3）1根穿刺针；（4）三片金属瓣片，尺寸分别为35*30mm，35*40mm，35*50mm； | 套 | 1
2 | 心房撑开叶片 | 可弯曲心房撑开叶片 | 个 | 1
3 | 牵开器专用瓣片夹持固定钳 | 牵开器专用瓣片夹持固定钳 | 个 | 1

## 2. 瓣膜及冠心病外科器械一批（包二）
2. 瓣膜及冠心病外科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创手术镊子 | 圆形挤压手柄，平直2mm，虎口钳8mm，工作长度为170mm，不锈钢总长30mm左右 | 个 | 2
2 | 微创手术镊子 | 圆形挤压手柄，平直2mm，虎口钳8mm，工作长度为250mm，不锈钢总长355mm左右 | 个 | 6
3 | 微创手术针持 | 圆形挤压手柄，弯曲虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm，工作长度为250mm，不锈钢总长350mm左右 | 个 | 6
4 | 微创手术针持 | 圆形挤压手柄，弯曲虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm，工作长度为170mm，不锈钢总长300mm左右 | 个 | 3
5 | 微创抓钳 | DeBakey抓钳手柄镀金，圆形挤压手柄，钳子平直的2mm，虎口钳10mm，工作长度250mm，不锈钢总长350mm左右 | 个 | 2
6 | 微创弯剪 | 微创手术剪刀-30°，圆形挤压式手柄，弯曲刀片，工作长度230mm，不锈钢总长度350mm左右 | 个 | 2
7 | 微创大弯剪 | 微创手术剪刀-70°，圆形挤压式手柄，弯曲刀片，工作长度230mm，不锈钢总长度350mm左右 | 个 | 2
8 | 瓣叶腱索拉钩 | 总长度350mm，工作长度260mm，手柄镀金，用于钩腱索及缝线左右 | 个 | 4
9 | 微创推结器 | 300mm手柄镀金，圆形挤压手柄，虎口钳5mm 工作长度17cm 不锈钢总长30cm左右 | 个 | 4
10 | 微创主动脉阻断钳 | 弯曲的分离器，锯齿虎口钳8mm,工作长度28.5cm,不锈钢总长37cm左右 | 个 | 1

## 3. 瓣膜及冠心病外科器械一批（包三）
3. 瓣膜及冠心病外科器械一批（包三）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创主动脉阻断钳 | 总长320mm左右，无损伤齿，2*3齿，工作端长80mm，双关节连杆，弯头 | 个 | 2
2 | 微创主动脉阻断钳 | 总长360mm左右，无损伤齿，2*3齿，工作端长80mm，双关节连杆，弯头 | 个 | 1

## 4. 先心病外科器械一批
4. 先心病外科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创直柄深部直镊 | 长360mm左右，直径5mm，工作端宽2.75mm，双动直头，无损伤齿，V形笔式，可植入材质手柄防滑轻便 | 个 | 1
2 | 微创直柄深部直镊 | 长300mm左右，直径5mm，工作端宽2.75mm，双动直头，无损伤齿，V形笔式，可植入材质手柄防滑轻便 | 个 | 1
3 | 微创直柄深部瓣膜镊 | 长360mm左右，直径5mm，工作端宽2.9mm，双动直头，无损伤齿，V形笔式，可植入材质手柄防滑轻便 | 个 | 2
4 | 微创易锁持针器（长） | 防过锁设计，长360mm左右，弯头，直径5mm，可植入材质手柄防滑轻便，适用于2-5/0针 | 个 | 2
5 | 微创易锁持针器（短） | 防过锁设计，长300mm左右，弯头，直径5mm，可植入材质手柄防滑轻便，适用于2-5/0针 | 个 | 1
6 | 直柄深部微创 小弯剪刀（长） | 长360mm左右，小弯头，V形笔式，5mm，可植入材质手柄防滑轻便 | 个 | 2
7 | 钛合金带刻度腱索拉钩 | 长280mm左右，90°角，前端带5mm刻度标记槽，防滑手柄 | 个 | 1
8 | 长手术刀柄 | 长330mm左右，适用于10,11,12,15,18,19号刀片， 旋切钙化瓣膜，可植入材质手柄防滑轻便 | 个 | 1
9 | 微创主动脉阻断钳 | 长320mm左右，3*2无损伤齿，双关节连杆，弯头，工作端长80mm | 个 | 1
10 | 微创深度推结器 | 长360mm左右，直笔式，鸭嘴式工作端 | 个 | 1

## 5. 心脏大血管外科器械一批
5. 心脏大血管外科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 胸骨小切口牵开器 | 牵开臂双关节弧形设计，最大牵开108mm左右；带有瓣片固定防止瓣片旋转设计；带三对梯形瓣片，减少组织挤压损伤，且瓣片内侧带精细齿纹，防滑并减少组织损伤36*30mm,36*40mm,36*50mm；操作旋钮可拆卸设计，防止挂线。 | 个 | 1
2 | 带安全锁无损伤主动脉阻断钳 | 260mm左右，3*2无损伤齿，带双安全锁扣。 | 个 | 1
3 | 主动脉镊 | 长：240mm左右，可植入材质手柄防滑轻便。 | 个 | 1
4 | 微创主动脉瓣超锋利剪刀 | 长度220mm左右，S形，流线形角度刀刃方便特殊角度切口使用。一边超锋利刀刃，一边带锯齿刀刃 | 个 | 1
5 | 微创直柄深部笔式针持 | 长：250mm左右，专利防过锁设计，弯头，头部5MM，可植入材质手柄防滑轻便，适用于2-6/0针 | 个 | 1
6 | V形笔式深部微创剪刀 | 长：250mm左右，小弯头，工作端双侧张开，开合角更大，超锋利剪刀刃 | 个 | 1
7 | V形笔式深部微创剪刀 | 长：250mm左右，大弯头，工作端双侧张开，开合角更大，超锋利剪刀刃 | 个 | 1
8 | 指套式推结器 | 长度50mm左右，简单的延长一指以达到主动脉瓣环或肺静脉缝合点，在连续缝合时，更好的到达狭窄远端。 | 个 | 1

## 6. 心脏移植与辅助外科器械一批（包一）
6. 心脏移植与辅助外科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 笔式持针器 | 带锁扣，长度230mm左右 ，颌口1.2x12mm，夹3/0针 | 个 | 8
2 | 主动脉侧壁钳 | 长20㎝左右，圆弯，1*2齿 | 个 | 1

## 7. 心脏移植与辅助外科器械一批（包二）
7. 心脏移植与辅助外科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 冠脉手术剪 | 手术剪（125度左右回头剪） | 个 | 1
2 | 冠脉手术剪 | 手术剪（45度左右前向剪） | 个 | 1
3 | 冠脉手术剪 | 手术剪（90度左右直角剪） | 个 | 1
4 | 精细血管镊 | 长21cm左右，1mm，圆柄，带重锤尾 | 个 | 3
5 | 精细血管镊 | 长21cm左右，金刚砂镊口，平台头，圆柄，不带重锤尾 | 个 | 2
6 | 主动脉分支血管阻断钳 | 长20㎝左右，6.5㎝无创直头，曲柄,环把 | 个 | 3

## 8. 心外手术室器械一批（包一）
8. 心外手术室器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 笔式持针器 | 带锁扣，长度230mm左右 ，颌口1.2x12mm，夹3/0针 | 个 | 16
2 | 主动脉侧壁钳 | 长20㎝左右，圆弯，1*2齿 | 个 | 5

## 9. 心外手术室器械一批（包二）
9. 心外手术室器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 分离结扎钳 | 220mm×18mm×90°左右，角弯，全齿 | 个 | 5
2 | 分离结扎钳 | 180mm×15mm×90°左右，角弯，全齿 | 个 | 5
3 | 钢丝结扎钳 | 160mm左右 | 个 | 5
4 | 综合组织剪 | 200mm左右，弯，综合 | 个 | 10
5 | 组织剪 | 200mm左右，直 | 个 | 20
6 | 精细剪 | 180mm×1.4mm左右，弯，尖头 | 个 | 10
7 | 心内吸引器 | 180mm×Ф3mm左右 | 个 | 5
8 | 胸腔吸引器 | 300mm×Ф6mm/Ф8mm左右 | 个 | 5
9 | 止血钳 | 125mm左右，弯蚊，全齿 | 个 | 80
10 | 止血钳 | 140mm左右，弯，全齿 | 个 | 50
11 | 止血钳 | 180mm左右，弯，全齿 | 个 | 30
12 | 皮管钳 | 180mm左右，弯，全齿 | 个 | 30
13 | 持针器 | 180mm左右，直，粗针，镶片0.5 | 个 | 10
14 | 持针器 | 220mm左右，直，粗针，镶片0.5 | 个 | 10
15 | 持针器 | 200mm左右，直，细针，镶片0.3 | 个 | 10
16 | 持针器 | 220mm左右，直，细针，镶片0.3 | 个 | 10
17 | 钢丝结扎钳 | 150mm左右，镶片 | 个 | 5
18 | 胸骨牵开器 | 35mm×30mm左右，240mm×205mm，双叶，可转，胸骨 | 个 | 5
19 | 特快型综合组织剪 | 220mm左右，弯，扁平，综合，特快型 | 个 | 10
20 | 无损伤镊 | 250mm×2mm×40°左右，无损伤 | 个 | 2
21 | 特快型综合组织剪 | 250mm左右，弯，综合，特快型 | 个 | 10
22 | 持针器 | 220mm左右，弯，粗针，镶片0.5 | 个 | 4
23 | 吸引管 | 380mm左右，双弯，小切口 | 个 | 2
24 | 组织钳 | 180左右，直 | 个 | 30
25 | 冲洗针 | 45×3.0左右，直 | 个 | 5
26 | 钢针剪 | 200×Ф1.2左右 | 个 | 15
27 | 不锈钢刻度量杯 | 1000ml | 个 | 10
28 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 个 | 10
29 | 不锈钢换药碗 | Ф160 | 个 | 10
30 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25左右，浅型 | 个 | 5
31 | 主动脉阻断钳 | 170左右，弯 | 个 | 5
32 | 手术剪 | 180左右，弯圆 | 个 | 5
33 | 组织剪 | 200左右，弯 | 个 | 5
34 | 组织剪 | 180左右，弯，综合 | 个 | 5
35 | 精细剪 | 180左右,弯，镶片 | 个 | 5
36 | 精细剪 | 220左右,弯，镶片 | 个 | 5
37 | 胸腔吸引管 | 270左右,Ф11.5 | 个 | 8

## 10. 心外手术室器械一批（包三）
10. 心外手术室器械一批（包三）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 心室拉钩 | 线钩，长260mm左右；连杆直径2mm；钩外径4.5mm。 | 个 | 5
2 | 心室拉钩 | 线钩，长240mm左右；连杆直径2mm；钩外径3mm。 | 个 | 5
3 | 外科手术探针 | 冠状探针，长185mm左右，头直径1.5mm | 个 | 5
4 | 外科手术探针 | 冠状探针，长185mm左右，头直径1.0mm | 个 | 5
5 | 医用吸引头 | 单头，长310mm左右，直径4mm，单排孔，头部离桌面高10mm，上面有1-20cm的刻度。 | 个 | 10
6 | 医用缝线锁合扣 | 直径280mm左右，带3个指环及锁扣，可拆卸，清洗。 | 个 | 6

## 11. 心外手术室器械一批（包四）
11. 心外手术室器械一批（包四）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 组织镊 | 22cm左右直形 凹凸齿 3.0×3.4 | 个 | 10
2 | 皮肤拉钩(圆柄) | 16cm左右 双爪 锐 | 个 | 2
3 | 组织剪(梅氏剪) | 20cm左右 直 | 个 | 10
4 | 组织剪（22cm 弯剪） | 刃口开齿 (弯)(22cm) | 个 | 50
5 | 阑尾拉钩 | 双头 26cm左右 同向直角 空心柄 | 个 | 5
6 | 手术刀柄 | #7 | 个 | 5
7 | 手术刀柄 | #3 | 个 | 5
8 | 血管钳 | 24cm左右 单弯H22 | 个 | 5

## 12.耳科器械一批（包一）
12.耳科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 镰状刀 | 微弯，纤细，长16cm左右 | 个 | 6
2 | 显微钩针 | 长16cm左右，45度，1.0mm | 个 | 6
3 | 镫骨足板钻孔器 | 长16cm左右，0.8mm | 个 | 2
4 | 刮匙 | 2.2*3mm/2.5*3.2mm左右 | 个 | 4

## 13.耳科器械一批（包二）
13.耳科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 耳内镜 | 0°左右内镜 | 个 | 6
2 | 耳内镜 | 45°左右内镜 | 个 | 2

## 14.耳科器械一批（包三）
14.耳科器械一批（包三）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 耳内窥镜 | 0°∅3*122mm左右 | 个 | 15

## 15.耳科器械一批（包四）
15.耳科器械一批（包四）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 显微剥离器 | 微弯 2.0mm左右 | 个 | 10
2 | 五官科吸引管 | φ2*85mm左右 带减压阀 | 个 | 15

## 16.耳科器械一批（包五）
16.耳科器械一批（包五）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 支撑杆附件 | 支撑杆杆径φ3.0mm左右，有效长度90mm，适配111mm长度的磨钻头 | 个 | 4

## 17.咽喉头颈外科器械一批
17.咽喉头颈外科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 显微喉钳 | 显微喉手术钳长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直径2.5mm，直型 | 个 | 2
2 | 显微喉钳 | 显微喉手术钳长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直径2.5mm，上翘型 | 个 | 2
3 | 显微喉钳 | 显微喉手术钳长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直径2.5mm，右弯型 | 个 | 1
4 | 显微喉钳 | 显微喉手术钳长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直径2.5mm，左弯型 | 个 | 1
5 | 粘膜抓钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，倒三角，上翘型 | 个 | 2
6 | 粘膜抓钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，倒三角，左弯型 | 个 | 1
7 | 粘膜抓钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，倒三角，右弯型 | 个 | 1
8 | 粘膜抓钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，倒三角，直型 | 个 | 2
9 | 喉分离钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直型有齿 | 个 | 2
10 | 喉分离钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，左弯有齿 | 个 | 2
11 | 喉分离钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，右弯有齿 | 个 | 2
12 | 显微喉剪 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直型 | 个 | 1
13 | 显微喉剪 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，左弯型 | 个 | 1
14 | 显微喉剪 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，右弯型 | 个 | 1
15 | 显微喉剪 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，上翘型 | 个 | 2
16 | 显微喉剪 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，上翘15° | 个 | 1
17 | 喉分离钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，上翘有齿 | 个 | 2
18 | 喉息肉钳 | 长230mm左右，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，头部杯状直型 | 个 | 2

## 18.肺外科器械一批
18.肺外科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 凹凸齿止血夹 | 哈巴狗钳，枪式手柄，12*360mm左右(配3个钳头） | 个 | 24
2 | 施夹钳 | 5*330mm左右，45° | 个 | 24
3 | 止血钳 | 双关节，大弯游离型，5*340mm左右，带锁扣，分离并阻断 | 个 | 6
4 | 海绵钳 | 双关节，椭圆形头部，无损伤齿，头宽10mm左右，5*340mm，抓持防滑 | 个 | 16
5 | 海绵钳 | 双关节，椭圆形头部，有齿，头宽8mm左右，5*340，抓持防滑 | 个 | 16
6 | 海绵钳 | 双关节，椭圆形头部，有齿，头宽10mm左右，8*420，抓持防滑 | 个 | 6
7 | 胸腔组织钳 | 总长340mm左右，杆径5.5mm， 头部单面张开，双关节；头宽10mm ， 有锁扣； 头部单面张开 | 个 | 3
8 | 胸腔组织钳 | 总长340mm左右，杆径5.5mm， 头部单面张开，双关节；头宽10mm | 个 | 3
9 | 淋巴结钳 | 子弹头型，头宽10mm左右,长340mm,淋巴结抓持并转运 | 个 | 6
10 | 分离钳 | 把式钳，5*330左右 | 个 | 16
11 | 止血钳 | 弧高15mm，5*360mm左右，带锁扣，分离并阻断 | 个 | 18
12 | 止血钳 | 弧高25mm，5*360mm左右，带锁扣，分离并阻断 | 个 | 18
13 | 海绵钳 | 椭圆形头部，交叉齿，5*340mm左右，头宽10mm，抓持防滑 | 个 | 18
14 | 海绵钳 | 香蕉形头部，双关节，头宽10mm，5*360mm左右，带斜齿，有助翻转肺叶，抓持防滑 | 个 | 18

## 19.神经外科器械一批（包一）
19.神经外科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处上弯30度左右 | 个 | 2
2 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处上弯30度左右 | 个 | 2
3 | 柔性吸引管 | 打胶、冲洗用，头端2.0mm左右 | 个 | 2
4 | 显微拉钩 | 直型球头1.0mm，90度弯，钩高2.5mm左右 | 个 | 1
5 | 显微拉钩 | 直型球头1.0mm，45度弯，钩高2.5mm左右 | 个 | 1
6 | 显微持针器 | 显微持针器，头端弯头麻面夹针，360度旋转 | 个 | 1
7 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，尖圆口3.0mm左右，翘头 | 个 | 2
8 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，咬切口2.0mm左右，翘头 | 个 | 2
9 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，左弯，总长200mm左右 | 个 | 2
10 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，右弯，总长200mm左右 | 个 | 2

## 20.神经外科器械一批（包二）
20.神经外科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 精细枪状显微剪刀 | 扁柄，直头，刃口，工作距离95mm，总长225mm左右，不锈钢 | 个 | 1
2 | 精细枪状显微剪刀 | 扁柄，锋利弯头，精细超快窄刃剪，工作距离100mm，总长225mm左右，不锈钢 | 个 | 2
3 | 枪状显微剪 | 枪状显微剪，扁柄，12mm刃口，直头，工作距离120mm, 总长245mm左右，不锈钢 | 个 | 1
4 | 枪状显微镊 | 头端 0.5mm, 直头, 工作距离120mm, 总长260mm左右 | 个 | 1
5 | 枪状显微持针钳 | 总长260mm左右,工作距离120mm,头端 0.5mm, 弯头, 无锁 | 个 | 1
6 | 枪状显微镊 | 头端 4.0mm, 直头, 工作距离120mm, 总长260mm左右 | 个 | 1
7 | 枪状显微剪 | 扁柄，12mm刃口，工作距离95mm, 总长225mm左右，不锈钢，直头，刃口 | 个 | 1
8 | 枪状显微剪 | 扁柄，12mm刃口，工作距离80mm, 总长210mm左右，不锈钢，锋利头，直头 | 个 | 1
9 | 圆柄显微镊 | 头端 0.2mm 带平台, 直头, 150mm左右, 不锈钢 | 个 | 1
10 | 圆柄显微圈镊 | 头端 1.0mm, 直头, 180mm左右 | 个 | 1
11 | 胸腔组织钳 | 阻断钳，60°，钳口25mm，长度105mm左右，钛合金 | 个 | 1
12 | 胸腔组织钳 | 小儿阻断钳，45°，长度145mm左右，钛合金 | 个 | 1
13 | 显微镊 | 无损伤镊，1.2mm，直头，圆柄，长度210mm左右，不锈钢 | 个 | 2
14 | 胸腔组织钳 | 转流管钳，长度180mm左右，中号 | 个 | 2
15 | 凹凸齿止血夹 | 哈巴狗血管夹，无损伤，左弯，长度110mm左右，不锈钢 | 个 | 1
16 | 凹凸齿止血夹 | 哈巴狗血管夹，无损伤，右弯，长度110mm左右，不锈钢 | 个 | 1
17 | 分离剪 | 分离剪，50°, 长度180mm左右 | 个 | 1
18 | 乳突牵开器 | 钝头, 长度140mm左右 | 个 | 1
19 | 显微平台镊 | 总长150mm左右、工作端0.2mm，直型 | 个 | 1
20 | 显微平台镊 | 总长150mm左右、工作端0.2m，弯型 | 个 | 1
21 | 显微持针钳 | 圆柄显微持针钳，工作端0.4mm, 弯头, 总长150mm左右, 无锁 | 个 | 1
22 | 圆柄显微剪 | 圆柄显微剪，精细刃口 9mm , 弯头，总长145mm左右 | 个 | 1

## 21.胸外科器械一批
21.胸外科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 吸引器 | 吸引管 380mm左右 | 个 | 7
2 | 分离钳 | 分离钳 大弯 320mm左右 | 个 | 7
3 | 组织钳 | 无创卵圆形抓钳 头宽6mm 360mm左右 | 个 | 7
4 | 组织钳 | 横齿菱形抓钳 头宽7mm 320mm左右 | 个 | 7
5 | 分离钳 | 分离钳 320mm左右 | 个 | 7
6 | 持针器 | 持针钳 303mm左右 | 个 | 7
7 | 组织钳 | 无创齿菱形抓钳 头宽7mm 360mm左右 | 个 | 7
8 | 分离钳 | 分离钳 小弯 无创齿 320mm左右 | 个 | 7

## 22.血管与整形外科器械一批
22.血管与整形外科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 分离剪 | 铝钛氮涂层解剖分离剪，弯型230mm左右 | 个 | 1
2 | 普通镊 | 碳坞镶片镊 230mm左右 | 个 | 1
3 | 普通镊 | 碳坞镶片镊 200mm左右 | 个 | 1
4 | 无损伤阻断钳 | 无损伤主动脉阻断钳 24mm，16mm左右 | 个 | 1
5 | 乳突自动拉钩 | 乳突牵开器 3X3 钝头130mm左右 | 个 | 1
6 | 无损伤阻断钳 | 无损伤主动脉阻断钳，弯型110/300mm左右 | 个 | 1
7 | 钢丝剪 | 碳钨镶片钢丝剪，175mm左右 | 个 | 1
8 | 组织剪 | 无损伤主动脉阻断钳，弯型110/300mm左右 | 个 | 1
9 | 显微镊 | 碳钨镶片钢丝剪，175mm左右 | 个 | 1
10 | 显微持针器 | 持针器，带扣锁，直型120mm左右 | 个 | 1

## 23.口腔科器械一批
23.口腔科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 高清小关节镜 | 2.3毫米0度高清小关节镜长72毫米左右 3.2毫米左右关节镜套管带一个旋转阀门 2.7毫米左右钝头闭孔器 2.7毫米左右穿刺锥 2毫米左右抓钳 2毫米左右剪刀 头端90度探针 小关节镜消毒盒（国产） 套管 圆头插针 尖头插针 | 套 | 3

## 24.麻醉一科器械一批
24.麻醉一科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 喉镜 | 技术参数：1、叶片材质：304号不锈钢。 2、光纤：可拆卸更换 3、光纤线束：≥5500束，光纤导管4mm左右，管线传导距离35mm左右 4、消毒:叶片高温高压134度4000次以上 5、手柄：网纹设计，普通电池 6、灯泡：冷光源的疝气灯泡内置在手柄上，光源更亮更清楚。 每套配置：（一个手柄＋四个叶片） | 套 | 20

## 25.眼科器械一批
25.眼科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 成人开睑器 | 封口/15mm左右 | 个 | 30
2 | 婴幼儿开睑器 | 钢丝式（婴幼儿专用）7*10mm左右右式 | 个 | 15
3 | 螺旋开睑器 | 可固定封口 | 个 | 5
4 | 遮睫开睑器 | 可固定遮睫/13mm左右 | 个 | 3
5 | 儿童遮睫开睑器 | 可固定遮睫/13mm左右（儿童专用） | 个 | 2
6 | 角膜固定环 | 13mm-22mm左右 | 个 | 2
7 | 晶体线环 | 手柄式3*8mm左右 | 个 | 6
8 | 注吸器 | 双并管左式6-8# | 个 | 5
9 | 泪点扩张器 | 长锥 | 个 | 12
10 | 泪道探针 | 冲洗式5-9# | 个 | 10
11 | 显微结扎镊 | 直1*2齿.10左右 | 个 | 50
12 | 显微系线镊 | 直平台.12 | 个 | 50
13 | 撕囊镊 | 弧形12mm左右 | 个 | 50
14 | 晶体植入镊 | 圆头 | 个 | 10
15 | 夹钉镊 | 反力式 | 个 | 2
16 | 玻切透镜镊 | 反力式 | 个 | 2
17 | 睫毛镊 | 角形（优质） | 个 | 6
18 | 睑板腺囊肿镊 | 大号（优质20*13mm左右）、中号（优质14*11mm左右）、小号（优质11mm左右） | 个 | 5
21 | 整形有齿镊 | 直1*2齿 | 个 | 15
22 | 整形无齿镊 | 直平台，12左右 | 个 | 15
23 | 斜视镊 | 左右式（4*4对齿） | 个 | 6
24 | 斜视镊 | 左右式/平推锁（弯平台0.25唇头钩） | 个 | 6
25 | 斜视镊 | 直式/平推锁（直平台0.25唇头钩） | 个 | 6
26 | 角膜剪 | 弯尖头/14mm左右 | 个 | 35
27 | 囊膜剪 | 弯尖头/12mm左右 | 个 | 6
28 | 巩膜剪 | 弯尖头/20mm左右 | 个 | 5
29 | 眼用手术剪 | 弯尖头 | 个 | 25
30 | 眼用手术剪 | 直尖头（优质） | 个 | 25
31 | 眼用手术剪 | 弯钝头（优质） | 个 | 25
32 | 眼用手术剪 | 直钝头（优质） | 个 | 30
33 | 眼球摘除剪 | 弯钝头（刃长52mm左右/大弯） | 个 | 2
34 | 显微持针钳 | 弯形/10mm左右 | 个 | 30
35 | 眼用持针钳 | 直网纹（125mm左右优质） | 个 | 10
36 | 蚊式止血钳 | 弯（125mm左右优质） | 个 | 15
37 | 巾钳 | 9cm左右 | 个 | 4
38 | 眼窝测量器 | 16-22mm左右 | 个 | 3
39 | 眼用测量器 | 直头（0-20mm左右） | 个 | 5
40 | 玻切印膜 | 双面刻度/3.5mm/4mm左右 | 个 | 15
41 | 视网膜镊 | 25G鹰嘴式弯膜镊 | 个 | 3
42 | 视网膜镊 | 25G带平台 | 个 | 3
43 | 视网膜镊 | 25G直形无平台 | 个 | 3
44 | 眼内异物爪 | 23G（三爪） | 个 | 3
45 | 眼内剪 | 23G（水平直剪） | 个 | 3
46 | 眼内剪 | 25G（水平直剪） | 个 | 3
47 | 眼内剪 | 23G弯形柳叶式 | 个 | 3
48 | 眼内剪 | 25G弯形柳叶式 | 个 | 3
49 | 手术器械手柄 | 双指操作/可互换 | 个 | 3
50 | 鼻中隔咬骨钳 | 枪状2mm–3mm–4mm左右 | 个 | 5
51 | 角膜环钻 | 5mm-9mm左右 | 个 | 30
52 | 眼睑拉钩 | 头宽8mm–12mm左右 | 个 | 10
53 | 深部拉钩 | 开眶式×3齿 | 个 | 5
54 | 斜视钩 | 无孔10mm左右 | 个 | 10
55 | 斜视手术眼球拨板 | 头宽6mm–7.2mm–9.2mm左右 | 个 | 2
56 | 虹膜拉钩 | 1*6式 | 个 | 20
57 | 劈核刀 | 直90°1.5mm左右 | 个 | 50
58 | 注吸冲洗器 | 带蓝袖套45°（3.0切口） | 个 | 5
59 | 注吸冲洗器 | 带袖套45°（2.2切口） | 个 | 3
60 | 注吸冲洗器 | 带袖套45°（2.8切口） | 个 | 3
61 | 虹膜恢复器 | 双头/0.5mm+1.2mm左右 | 个 | 5
62 | 扳手 | 通用型 | 个 | 3
63 | 巩膜剥离子 | 双头 | 个 | 2
64 | 刀片夹持器 | 直圆头 | 个 | 5
65 | 刀片夹持器 | 卡槽式（3#） | 个 | 8
66 | 眼用异物吸铁器 | 1.5mm左右 | 个 | 2
67 | 小梁切开器 | 左右式（双头） | 个 | 5
68 | 巩膜压迫器 | 弯大号 | 个 | 2
69 | 巩膜压迫器 | 尖头 | 个 | 3
70 | 巩膜压迫器 | 弯小号 | 个 | 5
71 | 巩膜压迫器 | 尖头127mm左右 | 个 | 10
72 | 眼用刮匙 | 中号2.5mm左右 | 个 | 5
73 | 眼用刮匙 | 小号1.5mm左右 | 个 | 5
74 | 眼睑保护板 | 全长10CM左右 | 个 | 5
75 | 吸引管 | 全长25cm/3mm左右 | 个 | 6
76 | 角膜上皮浸泡环 | 单头/7.5mm–8mm–8.5mm左右 | 个 | 5
77 | 角膜上皮掀瓣器 | 反推式（上皮刮刀） | 个 | 10
78 | 全飞秒用角膜上皮掀瓣器 | 双头/圆弧形+45° | 个 | 10
79 | 全飞秒用显微眼用镊 | 透镜镊头部 | 个 | 10
80 | 全飞秒用器械手柄 | 两片式 | 个 | 3
81 | 全飞秒用器械手柄 | 360度爪片式 | 个 | 3
82 | 硅胶消毒盒 | 大号（长265mm*宽162mm*高27mm左右） | 个 | 10
83 | 硅胶消毒盒 | 小号（长200mm*宽110mm*高27mm左右） | 个 | 10
84 | 硅胶消毒盒 | 特小号（长158mm*宽70mm*高25mm左右） | 个 | 10
85 | 深紫色袖套 | 超乳针头用3.0 | 个 | 20
86 | 硅胶消毒盒 | 中号 | 个 | 15
87 | 头戴放大镜 | LED光源（1.7倍、2.0倍、2.5倍、3.5倍） | 个 | 1

## 26.手术室器械一批（包一）
26.手术室器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 双极镊子 | 枪状，镊尖0.6㎜，镊长220㎜左右，不粘 | 个 | 5
2 | 双极镊子 | 枪状，镊尖0.3㎜，镊长220㎜左右，不粘 | 个 | 3
3 | 双极镊子 | 枪状，镊尖1.0㎜，镊长220㎜左右平插 | 个 | 15
4 | 双极镊子 | 跪式，直型镊尖1.0㎜，镊长220㎜左右平插 | 个 | 3
5 | 镊子导线 | 双极电缆平插，发生器端：双香蕉插 | 个 | 20

## 27.手术室器械一批（包二）
27.手术室器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 手术剪 | 18cm左右直尖圆 | 个
2 | 组织剪 | 18cm左右弯 | 个
3 | 组织剪 | 22cm左右弯 | 个
4 | 综合组织剪 | 18cm左右弯 | 个
5 | 综合组织剪 | 20cm左右弯 | 个
6 | 综合组织剪 | 22cm左右弯 | 个
7 | 综合组织剪 | 25cm左右弯 | 个
8 | 特快型综合剪 | 22/25cm左右弯头 | 个
9 | 眼用剪 | 100㎜左右弯尖头 | 个
10 | 止血钳 | 12.5cm左右弯全齿 | 个
11 | 止血钳 | 14cm左右弯全齿 | 个
12 | 止血钳 | 18cm左右弯全齿 | 个
13 | 止血钳 | 24cm左右弯全齿 | 个
14 | 止血钳 | 18cm左右直有齿 | 个
15 | 止血钳 | 22cm左右直有齿 | 个
16 | 止血钳 | 24cm左右直有齿 | 个
17 | 胸腔止血钳 | 25cm左右弯全齿 | 个
18 | 分离结扎钳 | 20cm左右弯半齿 | 个
19 | 分离结扎钳 | 18cm左右角弯半齿90°×15 | 个
20 | 分离结扎钳 | 24cm左右角弯半齿90°×15 | 个
21 | 组织钳 | 18cm左右 | 个
22 | 组织钳 | 20cm左右 | 个
23 | 肠钳 | 25cm左右直斜齿 | 个
24 | 肠钳 | 25cm左右弯斜齿 | 个
25 | 海绵钳 | 25cm左右弯有齿头宽8 | 个
26 | 海绵钳 | 25cm左右弯有齿头宽12 | 个
27 | 海绵钳 | 25cm左右直有齿头宽12 | 个
28 | 海绵钳 | 25cm左右直无齿头宽12 | 个
29 | 海绵钳 | 25cm左右弯无齿头宽12 | 个
30 | 持针钳 | 16cm左右细针 | 个
31 | 持针钳 | 18cm左右细针 | 个
32 | 镶片持针钳 | 20cm左右直细针/0.3 | 个
33 | 镶片持针钳 | 25cm左右直细针/0.3 | 个
34 | 镶片持针钳 | 22cm左右直窄细针/0.2 | 个
35 | 镶片持针钳 | 26cm左右直窄细针/0.3 | 个
36 | 帕巾钳 | 11cm左右尖头 | 个
37 | 帕巾钳 | 14cm左右尖头 | 个
38 | 敷料镊 | 12.5cm左右横齿 | 个
39 | 敷料镊 | 25cm左右横齿 | 个
40 | 敷料镊 | 12.5cm左右有钩 | 个
41 | 精细镊 | 14cm左右整形镊有钩0.8 | 个
42 | 精细镊 | 14cm左右整形镊无钩0.8 | 个
43 | 精细镊 | 20cm左右胸腔镊/直有钩 | 个
44 | 无损伤镊 | 20cm左右直形/凹凸齿头宽2.8 | 个
45 | 无损伤镊 | 22cm左右直形/凹凸齿头宽2.8 | 个
46 | 无损伤镊 | 25cm左右直形/凹凸齿头宽2.8 | 个
47 | 手术刀柄 | 3#/4#/7# | 个
48 | 无损伤止血钳 | 22cm左右直双齿 | 个
49 | 无损伤止血钳 | 22cm左右/双角弯45°×35/单齿 | 个
50 | 无损伤主动脉钳 | 22cm左右/双角弯45°×30 | 个
51 | 无损伤侧壁钳 | 20cm左右/双角弯80°×53 | 个
52 | 止血夹 | 各式 | 个
53 | 腹腔吸引管 | 20cm左右直形圆头/直径10 | 个
54 | 腹腔吸引管 | 26cm左右直形圆头/直径10/短套管 | 个
55 | 组织拉钩 | 26/28厘米左右同向直角 | 个
56 | 静脉拉钩 | 22厘米左右 | 个
57 | 深部拉钩 | 20cm左右/板式/叶宽24×100 | 个
58 | 深部拉钩 | 25cm左右/板式/叶宽36×115 | 个
59 | 深部拉钩 | 30cm左右/板式/叶宽48×152 | 个
60 | 三角肺叶钳 | 20㎝左右直有齿/头宽12/18 | 个
61 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右角弯/30°/尖头 | 个
62 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右直圆头/刃8 | 个
63 | 双关节咬骨钳 | 16cm左右角弯/20°/尖头 | 个
64 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右侧角40°/刃3 | 个
65 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右侧角40°/圆头 | 个
66 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝左右×90°刃3 | 个
67 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝左右×90°刃5 | 个
68 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝左右×130°刃2 | 个
69 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝左右×130°刃3 | 个
70 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝左右×130°刃5 | 个
71 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部2.5×10 | 个
72 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部3×10 | 个
73 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部4×10 | 个
74 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部2.5×10 | 个
75 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部3×10 | 个
76 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部4×10 | 个
77 | 骨刮匙 | 23㎝左右直/匙形/头宽2/3/4/5 | 个
78 | 骨刮匙 | 23㎝左右前角弯/10°/20°/匙形/头宽2/3/4 | 个
79 | 骨刮匙（胶木柄） | 30㎝左右前角弯/15°/方形/头宽3 | 个
80 | 骨膜剥离器 | 24㎝左右弯/弯/弹性 | 个
81 | 骨膜剥离器 | 27㎝左右直角/弯/弹性 | 个
82 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右弯/圆刃/重切削型/刃宽16 | 个
83 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右弯/圆刃/重切削型/刃宽24 | 个
84 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右直/圆刃/重切削型/刃宽16 | 个
85 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右直/圆刃/重切削型/刃宽24 | 个
86 | 骨膜剥离器 | 20-23㎝左右平刃/刃宽12/16/20 | 个
87 | 截骨刀 | 23㎝左右直/平刃/刃宽8/10/12/18 | 个
88 | 骨锤 | 22㎝左右球平面140g/270g/450g | 个
89 | 钢丝剪 | 18㎝左右单关节/老虎头 | 个
90 | 钢丝剪 | 28cm左右/双关节/圆头/交错刃 | 个
91 | 钢丝结扎钳 | 18㎝左右 | 个
92 | 骨挫 | 25㎝左右枪形/圆头/尖头 | 个
93 | 显微剪 | 16㎝左右直/弯 | 个
94 | 显微持针钳 | 16㎝左右直/弯/头宽0.2/0.4/带锁 | 个
95 | 显微镊 | 16㎝左右直/弯/头宽0.3/带锁 | 个
96 | 微血管止血钳 | 12.5㎝左右直/弯全齿 | 个
97 | 整形剪 | 精细剪14㎝左右弯窄头 | 个
98 | 整形拉钩 | 皮肤拉钩16㎝左右/双爪/锐/圆柄 | 个
99 | 整形拉钩 | 皮肤拉钩16㎝左右/双爪/钝/圆柄 | 个
100 | 侧孔吸引头（平头） | 直径1.5-5.0×160㎜左右 | 个
101 | 侧孔吸引头（平头） | 直径2.0-5.0×230㎜左右 | 个
102 | 侧孔吸引头（平头） | 直径2.0-5.0×260㎜左右 | 个
103 | 显微组织剪 | 160㎜枪型簧式，头端弯/直工作端110㎜左右 | 个
104 | 显微刮匙 | 直型/弯型环形锐口2.0-4.0㎜左右 | 个
105 | 剖宫产切口钳 | 20cm左右直 | 个
106 | 乳突牵开器 | 固定式/3Í3钩/锐 | 个
107 | 乳突牵开器 | 活动式/4Í4钩/锐 | 个
108 | 金冠剪 | 11cm左右直 | 个
109 | 骨科拉钩 | 骨钩/22cm左右/钩式/H22 | 个
110 | 椎板牵开器 | 17cm左右/固定式/单钩/直角弯/H40 | 个
111 | 椎板牵开器 | 17cm左右/固定式/单钩/直角弯/H60 | 个
112 | 椎板牵开器 | 30cm左右/活动式/5Í5钩/直锐 | 个
113 | 椎板牵开器 | 30cm左右/活动式/5Í6钩/直钝 | 个
114 | 开口器 | 麻醉式/左 | 个
114 | 开口器 | 麻醉式/右 | 个
114 | 开口器 | 带柄式 | 个
115 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径0.8左右230mm无菌 | 个
116 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径1.0左右230mm无菌 | 个
117 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径1.5左右230mm无菌 | 个
118 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径2.0左右230mm无菌 | 个
118 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径2.5左右230mm无菌 | 个
119 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径3.0左右230mm无菌 | 个
200 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径3.5左右230mm无菌 | 个
201 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径4.0左右230mm无菌 | 个
202 | 扎丝 | 扎丝/直径0.4左右/30g | 个
203 | 扎丝 | 扎丝/直径0.8左右/30g | 个
203 | 扎丝 | 扎丝/直径1.0左右/30g | 个
204 | 扎丝 | 扎丝/直径1.2左右/30g | 个
205 | 无损伤肺动脉钳 | 25cm左右/角弯55°×45/1Í2齿 | 个
206 | 无损伤阻断钳 | 26cm左右/圆弯/70×65/1Í2齿 | 个
207 | 腹部自动拉钩 | 模块式 | 个

## 28.手术室器械一批（包三）
28.手术室器械一批（包三）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 气腹针 | 直径2.2×120㎜左右 | 个
2 | 气腹针 | 直径2.2×150㎜左右 | 个
3 | 冲气接头 | 小 | 个
4 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜左右（加大号） | 个
5 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜左右（大号） | 个
6 | 结扎夹施夹器 | 直径5×330㎜左右（中大号） | 个
7 | 钛夹钳 | 直径10×330㎜左右 | 个
8 | 持针钳 | 直径5×330㎜左右弯头 | 个
9 | 推结器 | 直径5×330㎜左右弯头 | 个
10 | 吸引器 | 直径5×330㎜左右 | 个
11 | 双极电凝钳 | 直径5×330㎜左右 | 个
12 | 双极线 | 3000㎜左右 | 个
13 | 电凝 | 直径5×330㎜左右 | 个
14 | 剪刀 | 直径5×330㎜左右 | 个
15 | 分离钳 | 直径5×330㎜左右 | 个
16 | 分离钳 | 直径5×330㎜左右 | 个
17 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右 | 个
18 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右 | 个
19 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右 | 个
20 | 取物钳 | 直径10×330㎜左右 | 个
21 | 塑料手柄 | / | 个
22 | 简易举宫器 | / | 个
23 | 特种举宫器 | / | 个
24 | 碎宫器 | 直径15×330㎜左右 | 个
25 | 穿刺套管 | 直径15×95㎜左右 | 个
26 | 扩张器 | 直径10-15㎜左右 | 个
27 | 转换器 | 直径15-10㎜左右 | 个
28 | 子宫抓钳 | 直径10×420㎜左右 | 个
29 | 生物夹施夹器 | 直径10×330㎜左右 | 个
30 | 哈巴狗抓钳 | 直径10×380㎜左右 | 个
31 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头65左右 | 个
32 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头45左右 | 个
33 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头25左右 | 个
34 | 带电凝吸引器（电棒） | 直径5×330㎜左右 | 个
35 | 大型直角分离钳 | 直径10×330㎜左右 | 个
36 | 打结器 | 直径5×330㎜左右 | 个
37 | 施夹器 | / | 个

## 29.手术室器械一批（包四）
29.手术室器械一批（包四）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 膀胱镜操作器 | / | 个
2 | 膀胱镜鞘及闭孔器 | F21 | 个
3 | 膀胱镜鞘及闭孔器 | F18.5 | 个
4 | 冲吸器 | / | 个
5 | 冲吸器接头 | / | 个
6 | 内窥镜 | 30°直径4×302mm左右 | 个
7 | 内窥镜 | 30°直径5×300mm左右 | 个
8 | 接头 | / | 个

## 30.手术室器械一批（包五）
30.手术室器械一批（包五）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 显微喉钳 | 直 | 个
2 | 显微喉钳 | 左弯30°左右 | 个
3 | 显微喉钳 | 右弯30°左右 | 个
4 | 显微喉钳 | 三角头45°左右 | 个
5 | 显微喉钳 | 上翘45°左弯2×230㎜左右 | 个
6 | 显微喉钳 | 上翘45°右弯2×230㎜左右 | 个
7 | 显微喉钳 | 上翘45°2×230㎜左右 | 个
8 | 显微喉钳 | 左鱼嘴 | 个
9 | 显微喉钳 | 右鱼嘴 | 个
10 | 显微喉剪 | 直 | 个
11 | 喉息肉钳 | 45°左开 | 个
12 | 喉息肉钳 | 45°右开 | 个
13 | 喉息肉钳 | 前开 | 个
14 | 显微喉剥离子 | 拉钩/双头 | 个
15 | 喉镜 | 小 | 个
16 | 喉镜 | 大 | 个
17 | 灯芯 | 直径3㎜左右 | 个
18 | 导光束 | 直径4.5×2000㎜左右 | 个
19 | 鼻异物钳 | 下弯90°/向后开120°左右 | 个
20 | 鼻异物钳 | 长弯/下弯115°左右 | 个
21 | 鼻咬切钳 | 140㎜左右0°尖头 | 个
22 | 鼻咬切钳 | 140㎜左右30°尖头 | 个
23 | 鼻咬切钳 | 140㎜左右0°圆头 | 个
24 | 鼻咬切钳 | 140㎜左右0° | 个
25 | 鼻咬切钳 | 140㎜左右30° | 个
26 | 鼻咬切钳 | 140㎜左右110°左右开口（蝴蝶头） | 个
27 | 鼻咬切钳 | 140㎜左右0°上下开口 | 个
28 | 鼻息肉开筛钳 | 140㎜左右圆头/推杆式 | 个
29 | 鼻腔组织钳 | 140㎜左右尖头 | 个
30 | 鼻腔组织钳 | 140㎜左右尖头 | 个
31 | 鼻腔组织钳 | 140㎜左右90° | 个
32 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 130㎜左右 | 个
33 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 140㎜左右，左开口 | 个
34 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 140㎜左右，右开口 | 个
35 | 蝶窦咬骨钳 | 90°3.5㎜左右可旋转 | 个
36 | 蝶窦咬骨钳 | 60°4㎜左右 | 个
37 | 鼻腔吸引管 | 直径3×140㎜左右 | 个
38 | 鼻腔吸引管 | 直径4×140㎜左右 | 个
39 | 鼻腔吸引管 | 直径2.5×140㎜左右 | 个
40 | 鼻窦探针 | / | 个
41 | 鼻剪 | 上介 | 个
42 | 鼻刮匙 | 0°有孔 | 个
43 | 鼻刮匙 | 30°有孔 | 个
44 | 鼻刮匙 | 45°有孔 | 个
45 | 鼻中隔剥离器 | 一头直，一头弯 | 个
46 | 扁桃钢丝 | 直径0.45㎜/2M左右 | 个
47 | 中耳息肉钳 | 杯形头，小， | 个
48 | 中耳息肉钳 | 麦粒头，小， | 个
49 | 中耳息肉剪 | 直 | 个
50 | 显微耳钩 | 90°1.0㎜左右 | 个
51 | 显微耳钩 | 90°1.2㎜左右 | 个
52 | 显微耳钩 | 90°1.5㎜左右 | 个
53 | 显微耳钩 | 45°1.2㎜左右 | 个
54 | 显微耳钩 | 45°1㎜左右 | 个
55 | 显微耳用剥离子 | 微弯2㎜左右 | 个
56 | 显微耳用剥离子 | 弯1.8㎜左右 | 个
57 | 扁桃体吸引管 | 直径4㎜左右 | 个
58 | 扁桃体吸引管 | 直径3㎜左右 | 个
59 | 扁桃体吸引管 | 直径2.5㎜左右 | 个
60 | 耳鼓膜刀 | 枪形镰状 | 个
61 | 显微耳刀 | 直切0°2㎜左右 | 个
62 | 显微耳刀 | 直切0°2.5㎜左右 | 个
63 | 显微耳刀 | 45°2㎜左右 | 个
64 | 刮匙 | 双头/大直径2㎜左右 | 个
65 | 刮匙 | 双头/小直径1.5㎜左右 | 个
66 | 支撑架 | / | 个
67 | 连接器 | / | 个

## 31.手术室器械一批（包六）
31.手术室器械一批（包六）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 持针器 | 持针器，长度15cm左右，头部0.8mm，夹6-0针，弯 | 个 | 1
2 | 持针器 | 持针器，长度15cm左右，头部0.8mm，夹6-0针，直 | 个 | 1
3 | 显微止血夹 | 显微止血夹长度5.1cm左右，20mm有角度 | 个 | 1
4 | 显微剪 | 显微剪，长15cm左右，直型 | 个 | 2
5 | 显微剪 | 显微剪，长15cm左右，弯 | 个 | 2
6 | 显微止血夹 | 血管夹，长46mm左右，工作长度20mm，弯头 | 个 | 2
7 | 显微止血夹 | 血管夹，长46mm左右，工作长度14mm，角度 | 个 | 1
8 | 血管钳 | 无损伤血管钳，工作端45度，前端幼细 | 个 | 1
9 | 血管钳 | 无损伤血管钳，头部弧度半包围，长24cm左右 | 个 | 1
10 | 血管钳 | 无损伤血管钳，头部角度大，长26.5cm左右 | 个 | 1
11 | 外科牵开器 | 血管探条 长度190mm左右 直径1.5mm | 个 | 1
12 | 止血钳 | 精细小直角钳 长度180mm左右 | 个 | 1
13 | 手术剪 | 带防滑齿超锋利剪刀 长度200mm左右 | 个 | 1

## 32.手术室器械一批（包七）
32.手术室器械一批（包七）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 显微刮匙 | 直型环形锐口3.0mm 工作端130mm左右 | 个
2 | 显微刮匙 | 直型环形锐口4.0mm 工作端130mm左右 | 个
3 | 镊子 | 2/3爪 工作端120mm左右 | 个
4 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端直头，工作端110mm左右 | 个
5 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端上弯，工作端110mm左右 | 个
6 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端直头，总长180mm左右 | 个
7 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端翘头，总长180mm左右 | 个
8 | 旋转咬骨钳 | 握把式，头端130°2.0mm左右 360°旋转 | 个
9 | 旋转咬骨钳 | 握把式，头端130°2.0mm左右 360°旋转 | 个
10 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端直头圆口3.0mm，总长200mm左右 | 个
11 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端左弯圆口3.0mm，总长200mm左右 | 个
12 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端右弯圆口3.0mm，总长202mm左右 | 个
13 | 组织镊 | 枪型1/2爪，总长220mm左右 | 个
14 | 组织镊 | 枪型无齿，总长221mm左右 | 个
15 | 穿刺针 | 脑室穿刺，头端3.0mm，总长100mm左右 | 个
16 | 吸引针 | 头端3.0mm，总长100mm左右 | 个
17 | 吸引管 | 头端3.0mm，总长220mm左右 | 个
18 | 吸引管 | 头端4.0mm，总长220mm左右 | 个
19 | 吸引管 | 头端4.5mm，总长220mm左右 | 个
20 | 吸引管 | 头端3.0mm，总长220mm左右 | 个
21 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm左右处上弯30° | 个
22 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm左右处下弯30° | 个
23 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm左右处左弯30° | 个
24 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm左右处右弯30° | 个

## 33.手术室器械一批（包八）
33.手术室器械一批（包八）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 显微镊 | 平台工作端0.4mm,长160mm左右 | 个 | 2
2 | 显微镊 | 平台工作端0.3mm,长160mm左右 | 个 | 2
3 | 显微镊 | 平台工作端0.3mm,长150mm左右 | 个 | 2
4 | 显微组织剪 | 直剪，长150mm左右 | 个 | 3
5 | 显微组织剪 | 弯剪，长150mm左右 | 个 | 3
6 | 显微持针钳 | 直剪，不带棘齿，长150mm左右 | 个 | 2
7 | 止血夹 | 直，工作端齿的长度14 mm,总长度35 mm左右 | 个 | 2
8 | 止血夹 | 弯，工作端齿的长度14 mm,总长度35 mm左右 | 个 | 2
9 | 止血夹 | 直，工作端齿的长度19 mm,总长度45 mm左右 | 个 | 2
10 | 止血夹 | 弯角度55°，工作端齿的长度10 mm,总长度45 mm左右 | 个 | 2
11 | 止血夹 | 弯，工作端齿的长度19 mm,总长度45 mm左右 | 个 | 2
12 | 止血夹 | 直，工作端齿的长度16 mm,总长度50 mm左右 | 个 | 2
13 | 腔镜分离钳 | 分离钳 5mm 310mm左右 | 个 | 3

## 34.手术室器械一批（包九）
34.手术室器械一批（包九）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 海绵钳 (有齿圆头肺叶钳) | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯25度,弯形有齿,齿为单槽齿,头部长60mm,.头宽:10*15mm左右圆形头 | 个 | 10
2 | 胸腔止血钳 (小弯分离钳) | 1.总长:340mm.2.指环式.3.头部弯形有齿,齿为双槽齿，弯15度.头部长60mm,头宽:3*3mm左右圆形头 | 个 | 10
3 | 胸腔止血钳 (大弯分离钳) | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯60度,有齿,齿为双槽齿,头长70mm,头宽:3*3mm左右圆形头 | 个 | 10
4 | 胸腔止血钳 (小直角分离钳) | 1.总长:340mm.2.指环式.3.头部弯90度,有齿,齿为双槽齿，头部长60mm,头宽:3*3mm左右.圆形头 | 个 | 10
5 | 三角肺叶钳 (小蛇头) | 1.总长:330mm.2.指环式,3.头部弯15度,弯形有齿,齿为单槽齿,头部长60mm,.头宽:5*12mm左右三角头 | 个 | 10
6 | 三角肺叶钳 (大蛇头) | 1.总长:310mm.2.指环式,3.头部弯25度,弯形有齿,齿为单槽齿,头部长50mm,.头宽:8*16mm左右三角头 | 个 | 10
7 | 海绵钳 (香焦钳) | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯10度，有齿,头部长80mm左右 | 个 | 10
8 | 淋巴结钳 (小头) | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯15度,有齿,齿为单槽齿,头长70mm左右，头宽:10mm.圆头 | 个 | 10
9 | 胸腔组织钳 (艾利斯钳) | 1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯25度,有齿,头长70mm左右，头宽:4mm.无损咬合齿 | 个 | 10
10 | 吸引管 | 1:总长360mm.直径6mm.2两通手柄.3:杆为半圆形，弯度60度,头为圆形.配二头。 | 个 | 10

## 35.手术室器械一批（包十）
35.手术室器械一批（包十）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 医用镊 | 圈镊长210mm，头部1*0.5mm左右 | 个 | 2
2 | 止血钳 | 长210mm左右，全齿，头部弯 | 个 | 1
3 | 血管钳 | 长度27cm左右，腹主动脉阻断 | 个 | 1

## 36.手术室器械一批（包十一）
36.手术室器械一批（包十一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 侧卧位体位支撑杆 | 1.采用镍铬合金材质，一体成型； 2.多点定位固定，可水平旋转，上下左右可自由调整，能适合不同的患者体型。 | 个 | 20
2 | 侧卧后挡板（背部/臀部） | 1.和侧挡支架搭配使用，挡板部位可旋转，适应不同体型的病人； 2.软垫可拆卸，便于清洁； 3.挡板尺寸：宽x长:120 x 170毫米左右 | 个 | 10
3 | 侧卧前挡板(骶尾部/胸部/会阴部） | 1.和侧挡支架搭配使用，挡板部位可旋转； 2.软垫可拆卸，便于清洁； 3.挡板尺寸：宽x长:85×85毫米左右 | 个 | 10
4 | 侧卧位高位手板 | 1.采用镍铬合金材质，一体成型； 2.多点定位固定，可水平旋转，上下左右可自由调整，能适合不同的患者体型。 3.托手部位有软垫，并有两条绑带可供固定 | 个 | 10
5 | 成人模块化俯卧位垫 | 1、采用模块化组合，适合不同体型的病人。 2、采用魔术贴合，可以方便拆卸。 3、软垫需防水透气，防褥疮，便于清洁。 | 个 | 1
6 | 小儿模块化俯卧位垫 | 1、采用模块化组合，适合不同体型的病人。 2、采用魔术贴合，可以方便拆卸。 3、软垫需防水透气，防褥疮，便于清洁。 | 个 | 1