## Sheet1
Pia Cosma团队药品阴凉箱(4℃）参数 数量：1套
参数要求：
▲1.温度控制：微电脑控制，箱内温度2-8℃
2.制冷系统：直流风机，风冷系统
▲3.自动蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免人工处理冷凝水
4.多层搁架：可根据药品规格合理存放，提高空间利用率
5.报警系统：具有超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等
6.全发泡门体：保护箱内物品避免光线照射，杜绝贴膜气泡的缺陷
7.温度数据双重记录：配备针式温度记录打印机，可实时打印，数据可保存1年；配置USB数据接口，可存储1个月内的温度数据
备注：推荐品牌型号：HYC-890F
Pia Cosma团队冷柜（4℃）参数 数量：2套
参数要求：
▲1.微电脑控制：箱内控温范围2-8℃；控温精度、显示精度均为0.1℃
2.多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警
3.配备机械锁+挂锁
4.具有自关门设计，杜绝忘记关门等意外状况
5.双层LOW-E玻璃门体，防止门体凝露
6.冷凝水自蒸发
▲7.箱内温度：2～8℃
▲8.有效容积大于300L
备注：推荐品牌型号：HYC-310A