广东省人民医院英东楼心外手术室2间手术间IT电源修复项目

技术需求
项目需求：
英东楼手术室2间手术室间IT电源不能正常使用，其中2间手术间IT电源设备分别安装在天花和墙体内，现IT电源设备需要检测及修复，恢复IT电源正常显示、绝缘故障报警等功能。
项目要求：
1、排查、检修及修复均不能影响手术室正常运作。

2、进入手术室期间应按手术室防护要求着装。

3、施工期间做好手术室内设备的必要保护措施。
项目报价清单
	序号
	项目内容
	单位
	数量
	单价

（人民币）
	价格

（人民币）
	备注

	1
	IT电源系统检测、维修
	套
	2
	
	
	

	2
	1#和2#房IT电源线路检查及整改
	套
	2
	
	
	

	3
	BVR10平方电线
	米
	100
	
	
	

	4
	辅材
	项
	1
	
	
	

	5
	施工费
	项
	1
	
	
	

	6
	税点
	项
	1
	
	
	

	
	合计人民币大写：
	
	


