## 扉-3 投标总价扉页
| 广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： |  | 广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程
投 标 总 价 |  | （小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 设计费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程
室内管道工程
1 | 031007005001 | 物联网大流量罗茨表 G100（带修正仪） | 1.名称:物联网大流量罗茨表 DN80 G100（带修正仪） 2.规格: G100 3.材质:综合考虑 4.包含完成该项目的所有管件制作、安装等 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
2 | 031003008002 | 快开式过滤器 RGK 11-100 | 1.名称:快开式过滤器 2.规格:RGK 11-100 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
3 | 031003003001 | 电磁阀 DN150 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN150 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
4 | 031003003003 | 蝶阀 DN150 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN150 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031003003002 | 法兰球阀 DN80 | 1.名称:法兰球阀 2.规格:DN80 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
6 | 031003003004 | 法兰球阀 DN65 | 1.名称:法兰球阀 2.规格:DN65 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
7 | 031003003005 | 法兰球阀 DN25 | 1.名称:法兰球阀 2.规格:DN25 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
8 | 031003001001 | 丝扣阀门 DN25 | 1.名称:丝扣球阀 2.规格:DN25 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 36
9 | 031003001002 | 丝扣阀门 DN15 | 1.名称:丝扣球阀 2.规格:DN15 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001002011 | 无缝钢管 D159 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D159 3.材质:20# 4.介质:燃气 5.包含管道强度试验、气密性试验、吹扫、焊口防腐等 6.手工机械除锈，双层熔结粉末外涂层 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10
11 | 031001002013 | 无缝钢管 D89 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D89 3.材质:20# 4.介质:燃气 5.包含管道强度试验、气密性试验、吹扫、焊口防腐等 6.手工机械除锈，双层熔结粉末外涂层 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 66
12 | 031001002014 | 无缝钢管 D76 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D76 3.材质:20# 4.介质:燃气 5.包含管道强度试验、气密性试验、吹扫、焊口防腐等 6.手工机械除锈，双层熔结粉末外涂层 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001002015 | 无缝钢管 D32 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:D32×4 3.材质:20# 4.介质:燃气 5.包含管道强度试验、气密性试验、吹扫、焊口防腐等 6.手工机械除锈，双层熔结粉末外涂层 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 130
14 | 030413003001 | 无缝钢管打洞(孔) | 1.名称:无缝钢管封口 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 36
15 | 030601002003 | 燃气专用压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~10Kpa 3.材质:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
16 | 031209004001 | 管道热缩套管 | 1.名称:阻燃执缩带 2.规划：100mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 27
17 | 040501014002 | 炉具铜管连接 | 1.名称:炉具铜管连接 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 处 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作与安装 2.红丹醇酸防锈底漆、银灰色醇酸磁漆 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 60
19 | 030904001003 | 可燃气体报警探测器 | 1.名称:可燃气体报警器 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
20 | 030404022001 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
21 | 030404022002 | 外部输出控制器 | 1.名称:外部输出控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030411001003 | 镀锌线管 DN25 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.敷设方式:明敷 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 200
23 | 030408002005 | 阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 ZR-KVV-4*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-4*2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 200
24 | 030408002006 | 阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 ZR-BVV-2.5 | 1.名称:电缆 2.规格:ZR-BVV-2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 200
25 | 080803009001 | 挠性连接管 DN25 | 1.名称:挠性连接管 2.规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 9
26 | 080703013001 | 角钢 25*25*4 | 1.名称:角钢 2.规格:25*25*4 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 米 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411006001 | 钢制三通接线盒 | 1.名称：钢制三通接线盒 2.规格：DN25 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7
28 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
29 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.名称：带气接驳费 |  | 处 | 1
30 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.名称：拆除燃气管道与管件D159 |  | m | 20
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 34 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 11274.13
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院英东楼负一楼膳食厨房燃气管道安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13