全院心电图设备联网配套硬件采购项目需求
项目名称
项目名称：全院心电图设备联网配套硬件采购项目
采购清单
采购设备及数量如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	心电图机连接线（包含串口线和DUS转网口线）
	配置详见3.1.1、心点图机连接线（包含串口线和DUS转网口线）
	23

	2
	心电图数据采购设备（含桌面支架）
	配置详见3.1.2、心电图数据采购设备（含桌面支架）
	16


详细配置参数
3.1.1、心电图机连接线（包含串口线和DUS转网口线）
	指标项
	指标要求

	心电图机连接线（包含串口线和DUS转网口线）
	专用连接线

规格：

1、USB转串口线：标准USB接口

标准9针接口

外被性能：常规PVC

2、USB转网口线：标准USB接口

颜色：白色

外壳：ABS

类别：转换器


3.1.2、心电图数据采购设备（含桌面支架）
	指标项
	指标要求

	心电图数据采购设备（含桌面支架）
	屏幕： 11.6寸、触控屏、360度旋转
尺寸：295 (W) x 215 (D) x 20.8 (H), 
A+C面缓冲垫
CPU：Intel Gemini lake refresh:N5030/N4120/N4020

内存：On board DDR4 *8 pcs (up to 8GB)

硬盘：eMMC and ~256GB PCIe SSD

摄像头：HD高清摄像头，支持SHDR

物理防窥开关

接口：
1xType-C Gen1

2xUSB3.2 Gen1

HDMI, 

Audio Combo, 

Micro SD Card

RJ45, 

DC-in, 

K-lock

无线：Intel WiFi 2x2 AC+BT 5.0

支架规格：定制


（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务
(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(二)提供3年原厂家保修服务。
(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
合同款支付方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。
合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方收到乙方开具相应硬件金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。
1

