## 服务要求
序号 | 器具名称 | 检测费（元） | 数量（预估） | 合计 | 检测类别（强检/检定/校准） | 检测机构要求 | 备注
1 | 红外耳温计 | 0 | 26 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
2 | 电子体温计 | 0 | 500 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
3 | 电子血压计（含24小时动态血压计） | 0 | 179 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
4 | 水银血压计 | 0 | 509 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
5 | 压力表 | 0 | 105 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
6 | 听力计 | 0 | 2 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
7 | 验光镜片箱 | 0 | 9 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
8 | 医用活度计 | 0 | 5 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
9 | 心电图机（含24小时动态心电图机） | 0 | 103 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
10 | 脑电图机 | 0 | 22 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
11 | 除颤仪（心电监护部分） | 0 | 116 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
12 | 多参数监护仪（含遥测监护仪） | 0 | 948 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
13 | CT | 0 | 8 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
14 | 数字胃肠造影系统 | 0 | 2 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
15 | 数字乳腺摄影系统 | 0 | 2 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
16 | 口腔CT | 0 | 2 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
17 | 牙片机 | 0 | 3 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
18 | DSA | 0 | 14 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
19 | DR | 0 | 16 | 0 | 强检 | 有强检资质的计量机构
20 | 超声诊断仪（黑白） |  | 2 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
21 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  | 140 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
22 | 胎儿监护仪（胎心音仪） |  | 19 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
23 | PET-MR |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
24 | 经颅多普勒血流分析仪 |  | 6 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
25 | 核磁共振成像仪 |  | 7 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
26 | 空盒气压表 |  | 2 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
27 | 医用电器安全分析仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
28 | 气流分析仪（呼吸机分析仪） |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构 | 流量部分+热工部份
29 | 多通道输液设备分析仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构 | 每增加1通道：？？元
30 | 无创血压模拟器 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
31 | 血氧饱和度模拟仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
32 | 表面污染仪 |  | 4 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
33 | 医用激光治疗机 |  | 12 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构 | 每探头增加：？？元
34 | 游标卡尺 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
35 | 辐射吸收剂量率仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
36 | 电离室剂量计 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
37 | 放射剂量测量仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
38 | 个人剂量仪 |  | 5 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
39 | 超微量紫外分光光度计 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
40 | 除颤仪经皮起搏器分析仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
41 | 数字信号示波器 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构 | 每通道增加：？？元
42 | 辐射巡检仪 |  | 4 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
43 | 肺功能仪 |  | 18 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
44 | 消毒灭菌设备 |  | 6 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
45 | 信号发生器 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
46 | 生命体征监测仪 |  | 109 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构 | 血压+血氧
47 | 脉搏血氧仪 |  | 100 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
48 | 麻醉机 |  | 61 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
49 | 呼吸机 |  | 206 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
50 | 除颤仪（除颤部分） |  | 116 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
51 | 输液泵 |  | 580 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
52 | 注射泵（含麻醉注射泵） |  | 1940 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构 | 每增加1通道：？？元
53 | 血液透析机 |  | 104 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
54 | 婴儿培养箱、黄疸治疗箱、辐射保暖台 |  | 70 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
55 | 高频电刀 |  | 57 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
56 | 气腹机 |  | 20 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
57 | 血细胞分析仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
58 | 尿液分析仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
59 | 电解质分析仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
60 | 指针式体重秤 |  | 83 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
61 | 电子秤 |  | 101 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
62 | 医用冷藏设备 |  | 64 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
63 | 红外额温计 |  | 781 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
64 | 基因扩增仪（含荧光定量） |  | 30 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
65 | 生物安全柜 |  | 51 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
66 | 洁净工作台 |  | 20 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
67 | 核酸提取仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
68 | 分光光度计 |  | 1 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
69 | 酶标仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
70 | 移液器 |  | 73 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
71 | 电子天平 |  | 8 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
72 | 离心机 |  | 49 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
73 | 酸度计 |  | 2 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
74 | 生化分析仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
75 | 水浴箱 |  | 2 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
76 | 生物显微镜 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
77 | 气相色谱仪 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
78 | 液相色谱仪 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
79 | 离子色谱仪 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
80 | 电导率仪 |  | 1 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
81 | 纯水机 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
82 | 恒温培养箱 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
83 | 玻璃液体温度计 |  | 10 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
84 | 数字温度计 |  | 524 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构