## 封-3 投标总价封面
广东省人民医院东川路91号大院画廊翻新 |  |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
2024年 月 日
封-3

## 扉-3 投标总价扉页
广东省人民医院东川路91号大院画廊翻新 |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 广东省人民医院东川路91号大院画廊翻新工程
投 标 总 价 | （小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：东川路91号大院画廊翻新工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（2202版-
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东川路91号大院画廊翻新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 粤R1-1-48 | 人工单项拆除 块料面层 | 1.拆除范围：地面瓷砖 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | m2 | 40.6
2 | 粤R1-1-50 | 人工单项拆除 地面垫层 | 1.拆除范围：地面砂浆垫层 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | m2 | 40.6
3 | 粤R1-1-57 | 人工单项拆除 铲除抹灰面油漆 | 1.拆除范围：墙面抹灰涂料 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | m2 | 21.8
4 | 粤R2-1-321 | 成套型荧光灯具 嵌入式 四管 | 1.拆除范围：灯盘 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 套 | 3
5 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.拆除范围：排气扇，风扇 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 台 | 2
6 | 粤R2-1-347 | 风扇拆除 风扇调速开关 | 1.拆除范围：风扇开关 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 个 | 2
7 | 粤R2-1-338 | 开关、按钮、插座 暗装 | 1.拆除范围：开关 插座 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 套 | 6
8 | 粤R1-1-43 | 人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 铝合金 | 1.拆除范围：铝扣板天花 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | m2 | 40.6
9 | 粤R2-2-104 | 洗手洗脸盆 | 1.拆除范围：立式洗手盆 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 组 | 1
10 | 粤R2-2-108 | 水龙头 | 1.拆除范围：洗手盆龙头 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 个 | 1
11 | 粤R2-2-76 | 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20 | 1.拆除范围：洗手盆角阀 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 个 | 1
12 | 粤R2-2-51 | 金属波纹管 公称直径(mm以内) 50 | 1.拆除范围：洗手盆软管 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东川路91号大院画廊翻新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 粤R1-1-54 | 人工单项拆除 拆除块料 挂贴块料 | 1.拆除范围：墙面瓷砖踢脚线 2.内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | m2 | 0.4
14 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:楼地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:25mm,水泥砂浆1:2.5 |  | m2 | 40.6
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm,干硬性水泥砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比:纯水泥浆3mm 3.面层材料品种、规格、颜色:抛光砖400mm×400mm |  | m2 | 40.6
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:厚度3.5mm 3.防水部位:侧墙 4.防水做法: 聚氨酯防水涂膜 东方雨虹 |  | m2 | 21.8
17 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:内墙腻子,砂纸磨平 3.刮腻子遍数:二遍 |  | m2 | 21.8
18 | 011406001001 | 抹灰面油漆 墙体油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍，面漆两遍，抗碱底漆一遍。立邦漆5+1 |  | m2 | 62.3
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式:不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:10 号镀锌铁丝连接，中距1200mm，50mm×50mm小木龙骨， 中距600mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:600mm×600mm×1.2mm白色铝扣板 |  | m2 | 40.6
20 | 030413003003 | 打洞(孔) | 1.名称:砖墙打孔洞 2.规格:500*300 |  | 个 | 3
21 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:砖墙打孔洞 2.规格:300*300 |  | 个 | 2
22 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 38.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东川路91号大院画廊翻新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030703013001 | 排风不锈钢弯头 | 1.类型:不锈钢弯头，带防蚊网 2.规格: 350*350mm 3.形式:方形 外墙 |  | 个 | 3
24 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:静音柜式离心风机 2.规格:风量 1800m³/h ，静压 340Pa， 功率0.37kW，转速2000r/min,电气特性3相/380V/50Hz 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器,4个 |  | 台 | 3
25 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:角钢设备吊架 |  | 套 | 12
26 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.材质:铝箔(无保温型) 2.形状:圆形 钢圈加厚型 3.直径:150mm |  | m | 16.3
27 | 031002001001 | 管道支架 | 1.形式:吊托支架 2.材质：不锈钢管箍，风管圆管吊架 |  | 套 | 12
28 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm1:2.5水泥砂浆 3.粘结层厚度、材料种类:4mm纯水 泥浆粘贴(42.5水泥中掺20%白乳胶) 4.面层材料品种、规格:600mm×120mm花都瓷砖 5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 |  | m2 | 3.2
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:JHLL2×36W 3.规格:LED面板灯 600*600 4.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 6
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.3m |  | 个 | 5
31 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座 2.材质:塑料 施耐德 3.规格:250V 16A,面板86mm×86mm 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 8
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东川路91号大院画廊翻新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20×2 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 48.6
34 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.材质:塑料 3.规格:40mm×18mm |  | m | 43.2
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 南洋 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 148.5
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 南洋 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 153.2
37 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式射灯 2.型号:LED，18W |  | 套 | 8
38 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称、型号:嵌入式配电箱XMR99 2.规格:外形尺寸400mm×300mm×300mm(高×宽×厚) 3.嵌入式安装 |  | 台 | 1
39 | 穗011501021001 | 洗漱台柜 | 1.范围：浴室镜柜安装 2.规格：一体式，800*500*600，箭牌 |  | 组 | 1
40 | 011207001001 | 画展作品墙 | 1.名称：画展作品墙， 2.尺寸：8000*1800，四周包边 3.龙骨材料种类、规格、中距:木方龙骨30mm×40mm 4.基层材料种类、规格:难燃夹板12mm 5.面层材料品种、规格、颜色:木质饰面1.2mm |  | m2 | 14.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东川路91号大院画廊翻新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010810005001 | 挂画导轨 | 1.窗帘轨材质:铝合金单轨 |  | m | 8
42 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁品种:不锈钢锁具拆除、更换 |  | 套 | 1
43 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.运距:20km 3.不满一车以一车收费。 |  | m3 | 5
44 | BYRGZJF001 | 搬运清理人工增加费 | 1.现场清理家具、卫生洁具清理等人工。 2.竣工后家具用品搬运恢复原位。 |  | 工日 | 4
措施项目
45 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面 |  | m2 | 1
46 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:家具办公用品 2.保护材料:塑料薄膜 3.包含内容:对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东川路91号大院画廊翻新工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东川路91号大院画廊翻新工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13