手术室闭环管理系统配套采集设备项目需求
1. 项目名称
项目名称：手术室闭环管理系统配套采集设备项目
2. 采购清单
采购设备及数量如下：
	序号
	产品名称
	配置描述
	单位
	数量

	1
	手术室闭环管理系统配套采集设备
	配置详见3.1.1、手术室闭环管理系统配套采集设备
	个
	29


3. 详细配置参数要求
3.1.1、手术室闭环管理系统配套采集设备

	序号
	指标项
	指标参数

	1
	闭环管理系统配套采集设备
	屏幕尺寸：11英寸

CPU：骁龙870

内存：8G

存储：256G

连接方式：Wi-Fi

端口：USB接口、Type-c

屏幕类型：OLED

电池容量：9000mAh

摄像头：前置1600W、后置1300W

需要带皮套用于防摔，需要加触控笔以防需要签名（此配件只换不修）


（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
4. 交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
5. 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
6. 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
7. 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(二)提供3年原厂家保修服务。乙方需备件先行，如故障需马上更换新设备，不接受二次维修设备。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：0.5小时响应，1小时内到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
8. 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
9. 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
（1） 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。
（2） 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的100%。

2

