## Sheet1
药剂科中低温冰箱 数量：2台
一、参数要求：
▲1.有效容积大于1030L
▲2.箱内温度控制在2~8℃范围内，显示精度0.1℃，温度均匀度±1.5℃
3.风冷设计，温度均匀度±1.5℃
4.边框电加热三层玻璃门，保证32℃、80%湿度下无凝露
▲5.报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警
6.具有2种报警方式：声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警
7.自带后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求
8.12V直流静音冷凝散热风机，冰箱整体噪音小于40db
▲9.7路传感温度控制，有效保证温控的准确性
10.箱内自带4个照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制
11.标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况
12.至少12层可调搁架
13.四个万向脚轮，配备两个固定底角，可以随时搬动或者固定冰箱