## sheet
广东省人民医院急诊入口雨棚改造项目-检测清单
序号 | 分部工程 | 分项工程 | 检测项目 | 工程量 | 单位 | 检测频率 | 检测数量（暂定） | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 收费标准：粤建检协〔2015〕8号 | 复核情况
1 | 广东省人民医院 | 芝麻灰石材 | 体积密度（300）、含水率300、水饱和压缩强度（500）、水饱和弯 曲强度（500） | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 1 | 组 | 1600 | 1600 | 4.34.3、4.53.3、4.34.1、4.34.2
2 |  | 防水卷材 | 拉伸性能/拉伸强度/拉断伸长率（400）、不透水性（300）、低温弯折性/低温弯折温度（300） | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 3 | 组 | 1000 | 3000 | 4.39.3、4.39.7、4.39.5
3 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量（200）、低温柔性（300） | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 1 | 组 | 500 | 500 | 4.40.2、4.40.8
4 |  | 素土夯实 | 最大干密度、最佳含水量 | / | / | 每种材料抽检1组 | 1 | 组 | 800 | 800 | 1.20.3
5 |  | 改性沥青SBS(I-D) | 软化点（150）、针入度（200）、延度（300）、密度（180） | / | / | 每批次（50t）抽检一次 | 1 | 组 | 830 | 830 | 10.9.4、10.9.2、10.9.3、10.9.1
6 |  | 普通沥青 | 软化点（150）、针入度（200）、延度（200）、密度（180） | / | / | 每批次（50t）抽检一次 | 1 | 组 | 730 | 730 | 10.9.4、10.9.2、10.9.3、10.9.1
7 |  | 沥青用粗集料 | 筛分析（200）、表观密度（100）、针片状颗粒含量（200）、吸水率（100） | / | ㎡ | 每批次进场检验一次 | 3 | 组 | 600 | 1800 | 4.5.1 、4.5.2、4.5.11、4.5.7
8 |  | 沥青用细集料 | 筛分析（200）、表观密度（100） | / | ㎡ | 每批次进场检验一次 | 1 | 组 | 300 | 300 | 4.4.1、4.4.2
9 |  | 矿粉 | 筛分（200）、密度（100）、亲水系数（500） | / | / | 按不同规格抽检1组 | 1 | 组 | 800 | 800 | 10.8.1、10.8.2、10.8.3
10 |  | 粗沥青 | 厚度（500） | / | / | 每1000m²抽检1点 | 2 | 点 | 500 | 1000 | 10.1.6
11 |  | 细沥青 | 厚度（500） | / | / | 每1000m²抽检1点 | 2 | 点 | 500 | 1000 | 10.1.6
12 |  | 电线电缆 | 结构尺寸（80）、标志（50）、导体电阻（150）、绝缘电阻（150）、电压试验（150）、老化前机械性能（250） | / | / | 厂家、同批次、同型号、同规格的产品抽取至少1组。 | 2 | 组 | 1890 | 3780 | 4.55.1、4.55.3，4.55.2、4.55.6~8（暂按3线芯）
13 |  | 漏电开关 | 外观标志（50）、电气间隙（100）、爬电距离（100）、温升（200） | / | / | 同厂家、同材质同类型的产品，应各抽取3%，且均不应少于1组。 | 1 | 组 | 450 | 450 | 4.57.1、4.57.5、4.57.6、4.57.4
14 |  | 插座 | 标志（50）、耐热性（100）、防触电保护（150）、温升（200）、爬电距离（100）和电气间隙（100）、插头拔出力（60） | / | / | 同厂家、同材质同类型的产品，应各抽取3%，且均不应少于1组。 | 1 | 组 | 760 | 760 | 4.57.1、4.57.13、4.57.2、4.57.4、4.57.6、4.57.5、4.57.11
15 |  | 电缆导管（热镀锌钢管） | 尺寸（100）、弯曲性能（300） | / | / | 同一厂家、同批次、同型号、同规格的产品抽取至少1组。 | 2 | 组 | 400 | 800 | 4.47.2、4.47.15
16 |  | 线路 | 线路绝缘（500） | / | / | 按每个检验批的配线回路数量抽查20%，且不得少于1个回路。 | 4 | 回路 | 500 | 2000 | 8.1.1
17 |  | 钢结构 | 焊缝超声波（150） | / | / | 一级焊缝，抽检比例100%：二级焊缝，抽检比例20%。 | 20 | 米 | 210 | 4200 | 2.17.1（暂按5m）
18 |  | 防腐涂层 | 厚度（250） | / | / | 抽检比例10%，不少于3个。 | 8 | 构件 | 250 | 2000 | 2.17.8
19 |  | 防火涂层 | 厚度（250） | / | / | 抽检比例10%，不少于3个。 | 8 | 构件 | 250 | 2000 | 2.17.9
20 |  | 灌注桩 | 低应变（500） | / | / | 不少于总桩数的20%，且不少于 10 根。 | 4 | 根 | 500 | 2000 | 1.11.1
21 |  | 素土夯实 | 压实度（150） | / | / | 3点/每层/1000m² | 9 | 点 | 150 | 1350 | 10.1.4
22 | 备注 |  | 最终数量按照现场实际施工工程量和委托为准。 | [6 empty] | 31700