广东省人民医院高压电气设备维护保养项目技术需求

项目范围：

我院（包括院本部、惠福分院、平洲分院、91号大院和广湾十八）高压设备（22台变压器、33台高压柜、31套继电保护装置、电力电缆）拟采购保养及试验服务，项目要求如下：

1、负责院本部、综合楼、惠福分院、平洲分院和广湾十八10kV供电设备的日常巡检、预防性试验服务，保障高压电气设备的正常运转。

2、提供24小时响应及应急抢修，保证医疗工作的正常运作。

3、每年（第四季度）一次对10KV电缆预防性试验鉴定，及时发现缺陷，确保线路正常运行，每年对甲方设备进行试验检测，出具检测报告。

4、每年（第四季度）一次对变压器，高压柜进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻，测试避雷器，出具检测报告，建立健全变压器、高压柜的技术资料。

5、建立健全继电保护装置方面的图纸资料。定期测量电流互感二次绕组端子电压、直流控制操作回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻；处理二次回路故障；确保高压断路器动作正常。

6、定期对高压电柜内断路器、开关的动静触头作检查，发现问题及时处理，对电房及变压器作全面卫生清洁；

7、对事故后设备，在24小时内鉴定分析，并提供有效、客观的技术分析报告。

8、免费提供绝缘工具（绝缘手套、绝缘鞋、验电笔、接地线）检测，每半年一次，一年共两次。

9、免费提供高压电房清洁卫生一次。

二、项目地址：广州市中山二路106号/广州市东川路91号大院1、2号楼/广州市越秀区惠福西路123号/佛山市南海区平洲永安中路58号/广州市越秀区东华南路98号
三、合同期：

两年。

付款方式：

按合同年度办理支付，每年支付两次，具体如下：

	支付期分类
	支付金额
	按总额
比例支付
	支  付  时  间

	第一期

第三期
	
	25%
	乙方按甲方每年指定时间进行检测试验（通常冬季时间），并提交分析、检查、试验报告等相关文件，经甲方验收确认后十个工作日内。



	第二期

第四期
	
	25%
	完成当年度检测任务并提交报告，且每满一年后办理当年度第二次付款。



报价明细参考清单

1、院本部中心高压室   
	序号
	名称、型号
	单位
	数量
	单 价
	合 计

	1
	高压柜Unigear550
	台
	26
	
	

	2
	直流屏GZDW-12V100AH/5
	台
	2
	
	

	3
	高压柜XGN
	台
	4
	
	

	4
	变压器（干式）SC8-1250Kva
	台
	4
	
	

	5
	变压器（干式）SCB9-1600Kva
	台
	5
	
	

	6
	变压器（干式）SCB9-2000Kva
	台
	4
	
	

	7
	电缆终端头及中间头
	个
	42
	
	

	8
	电力电缆
	米
	4858
	
	

	9
	进出线柜继保保护装置调试费（三回路/两主供一备供）
	套
	18
	
	

	10
	高压房、变压器房卫生清洁
	间
	13
	
	

	                   合 计:
	
	


2、综合楼高压室

	序号
	名称、型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	高压柜KYN-28
	台
	5
	
	

	2
	直流屏GZDW-12V24AH/5
	台
	1
	
	

	3
	变压器（干式）SC-1000kVA
	台
	3
	
	

	4
	电缆终端头
	个
	8
	
	

	5
	电力电缆
	米
	100
	
	

	6
	进出线柜继保保护装置调试费（单回路）
	套
	4
	
	

	7
	高压房、变压器房卫生清洁
	间
	4
	
	

	                   合 计:
	


3、惠福西分院
	序号
	名称、型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	高压柜KYN-28
	台
	6
	
	

	2
	直流屏GZDW-12V24AH/5
	台
	1
	
	

	3
	变压器（干式）SC9-1250Kva
	台
	1
	
	

	4
	变压器（干式）SC8-1000Kva
	台
	1
	
	

	5
	电缆终端头
	个
	8
	
	

	6
	电力电缆
	米
	122
	
	

	7
	进出线柜继保保护装置调试费（，双回路/一主供一备供）
	套
	4
	
	

	
	高压房、变压器房卫生清洁
	间
	3
	
	

	合 计:
	


4、平洲分院                                                                                                
	序号
	名称、型号
	单位
	数量
	单 价
	合 计

	1
	高压柜
	台
	7
	
	

	2
	直流屏30AH/DC220V
	台
	1
	
	

	3
	变压器（干式）SCB-1000kVA
	台
	2
	
	

	4
	电缆终端头及中间头
	个
	8
	
	

	5
	电力电缆
	米
	499
	
	

	6
	进出线柜继保保护装置调试费
	套
	5
	
	

	7
	高压房、变压器房卫生清洁
	间
	1
	
	

	                   合 计:
	
	


平洲分院宿舍

	序号
	名称、型号
	单位
	数量
	单 价
	合 计

	1
	变压器（台架）含变压器、避雷器、电缆、接地装置
	台
	1
	
	


广湾十八

	序号
	名称、型号
	单位
	数量
	单 价
	合 计

	1
	变压器（台架）含变压器
	台
	1
	
	

	2
	变压器房、低压电房卫生清洁
	间
	2
	
	


