## 封-3 投标总价封面
| 惠福分院零星改造工程 |  |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-3

## 表-02-1 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：惠福分院零星改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 惠福分院饭堂改造改造工程 | / | / | / |  | /
1.1 | 安装工程 | / | / | / |  | /
1.2 | 单独装饰工程 | / | / | / |  | /
2 | 惠福分院楼层病房改造工程 | / | / | / |  | /
2.1 | 安装工程 | / | / | / |  | /
2.2 | 单独装饰工程 | / | / | / |  | /
3 | 惠福分院一楼设备房更换不锈钢门 | / | / | / |  | /
3.1 | 单独装饰工程 | / | / | / |  | /
4 | 惠福分院2楼检验科改造工程 | / | / | / |  | /
4.1 | 安装工程 | / | / | / |  | /
4.2 | 土建装饰工程 | / | / | / |  | /
5 | 惠福分院5楼医生办公室幕墙玻璃开窗工程 | / | / | / |  | /
6 | 惠福分院六楼花园凉亭内外翻新 | / | / | / |  | /
合计 |  | / | / | / |  | /
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院饭堂改造工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 070201320001 | 成套型荧光灯具拆除 | 1.内容：成套型荧光灯具拆除 2.规格：600*600 |  | 套 | 13 |  | / | /
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN15Omm 5.连接方式:粘接连接 6.套管:刚性防水套管DN200mm |  | m | 11.2 |  | / | /
3 | 031001006002 | 塑料管 |  |  | m | 15.2 |  | / | /
4 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.介质:污水 2.碰头形式:不停水连接 3.材质、规格:球墨铸铁管，DN400×200 |  | 处 | 2 |  | / | /
5 | 031002001001 | 排水管管道支架 | 1.形式:门字型支撑架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 |  | 套 | 8 |  | / | /
6 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN150,套管管径DN200×3，L=200mm 4.填料材质:石棉水泥，油麻丝 |  | 个 | 4 |  | / | /
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED荧光灯盘 2.型号:600×600mm亚光白色铝制边框灯盘,T8灯管 三雄 3.规格:36W,色温6500K 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 6 |  | / | /
8 | 030412002001 | 防爆灯 | 1、内容：灯具安装 2、特性：防爆灯灯盘 LED灯盘 |  | 套 | 8 |  | / | /
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座 2.材质:塑料 施耐德 3.规格:250V 16A,面板86mm×86mm 4.安装方式:明装 |  | 个 | 6 |  | / | /
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A,面板86mm×86mm 4.安装方式:明装 H=1.3m |  | 个 | 1 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院饭堂改造工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR30mm×50mm×0.6mm |  | m | 32.1 |  | / | /
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:插座、照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 193 |  | / | /
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 |  | 个 | 16 |  | / | /
. |  | 措施项目
14 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | / | /
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院饭堂改造工程-单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.类型：实心砖墙拆除 2.砌体材质：灰砂砖，3300*6800mm,240mm厚 3.外运：25km |  | m3 | 8.6 |  | / | /
2 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.类型：开门洞 2.砌体材质：实心砖墙，2300*1300mm,240mm厚 3.外运：25km |  | m3 | 0.7 |  | / | /
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.类型：天花拆除 2.材质、规格：金属龙骨、铝扣板天花， 3.外运：25km |  | m2 | 58.3 |  | / | /
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.类型:木门拆除 2.规格：2100*900*6樘，2100*1800*2樘 3.外运：建筑废料外运，25KM。 |  | m2 | 18.9 |  | / | /
5 | 011605001001 | 厨房地面砖拆除 | 1.类型：拆除防滑砖 2.材质、规格：地面，找平层 3.外运：25km |  | m2 | 45 |  | / | /
6 | 011602001001 | 室内地面混凝土管沟开挖拆除 | 1.构件名称:混凝土地面层 2.规格：100mm 3.建筑废料外运，25km |  | m3 | 1.5 |  | / | /
7 | 010101003001 | 厨房内地面挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:600,600*600*25000 3.弃土运距:场内运输160m 4.建筑废料外运，25km |  | m3 | 9 |  | / | /
8 | 041001001001 | 室外拆除混凝土路面 | 1.内容：室外混凝土路面开挖 2.厚度:路面厚度250mm，宽度1000mm，长度35m。 3.建筑废料外运，25KM |  | m2 | 8.8 |  | / | /
9 | 040101002001 | 室外地面挖沟槽土方 | 1.内容：室外排水管沟开挖 2.土壤类别:一、二类土， 3.挖土深度：500*600（H）*2200.800*1200*12米 4.开挖后的杂土堆放到指定位置集中外运。 5.建筑废料外运，20KM |  | m3 | 18.1 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院饭堂改造工程-单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.类型：台阶拆除 2.材质、规格：混凝土 480*360,12米 3.外运：25km |  | m3 | 6.2 |  | / | /
11 | 粤R1-1-68 | 人工单项拆除 金属窗 | 1.类型：拆除纱窗 2.材质、规格：不锈钢铝合金框 |  | m2 | 31.2 |  | / | /
12 | 040501016001 | 室内外排水明沟砌筑，方沟 | 1.断面规格:宽500mm*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土,100mm厚 3.盖板材质及规格:C20混凝土预制盖板(角钢包边)1220mm×415mm×100mm 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖,240mm×115mm×53mm 5.混凝土强度等级:C20 6.砂浆强度等级、配合比:M10 7.勾缝、抹面要求:抹面 8.防渗、防水要求:按设计要求 |  | m | 46 |  | / | /
13 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.类型：排水沟拆除 2.材质、规格：混凝土管道 300 3.外运：25km |  | m | 13.6 |  | / | /
14 | 060104002001 | 清挖淤泥、流砂 | 1.内容：清理淤泥 2.淤泥外运，20KM |  | m3 | 2.8 |  | / | /
15 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.类型：拆除天花抹灰层 2.材质、规格：室外走廊天花，净空7.2米，超高 3.外运：25km |  | m2 | 38.3 |  | / | /
16 | 011601001002 | 室外台阶拆除 | 1.砌体名称:室外台阶拆除 2.砌体材质:灰砂砖，450*300,11500长，二级 3.建筑废料外运。20KM |  | m3 | 3.9 |  | / | /
17 | 011613002001 | 玻璃拆除 |  |  | m2 | 9.8 |  | / | /
18 | 011406003001 | 天棚满刮腻子 | 1.基层类型:天棚一般抹灰面 2.腻子种类:内墙腻子,砂纸磨平（耐水性） 3.刮腻子遍数:二遍 |  | m2 | 9.2 |  | / | /
19 | 011406003002 | 墙面满刮腻子 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:内墙腻子,砂纸磨平（耐水性） 3.刮腻子遍数:二遍 |  | m2 | 63.2 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院饭堂改造工程-单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011106002001 | 排水沟内壁砂浆批荡 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:楼梯 20mm,1:3干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉(DS干混地面砂浆 一类M15) |  | m2 | 69.3 |  | / | /
21 | 010904002001 | 排水沟内壁涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm、涂两遍 |  | m2 | 69.3 |  | / | /
22 | 011102003001 | 排水沟内铺贴瓷砖 | 1.内容：排水沟内铺贴瓷砖 2.面层材料品种、规格、颜色:300×300mm防滑地砖干水泥擦缝 3.粘结层厚度、材料种类:纯水泥浆3mm |  | m2 | 69.3 |  | / | /
23 | 穗011210007001 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:轻质龙骨隔墙 2.厚度:75mm轻型龙骨，双层12mm石膏板 3.隔音材料：玻璃棉 4.规格：60k，50mm厚 |  | m2 | 22.1 |  | / | /
24 | 011406001001 | 砖墙墙面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍，面漆两遍，立邦漆5+1环保型 |  | m2 | 95.3 |  | / | /
25 | 011406001002 | 龙骨隔墙面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍，面漆两遍，立邦漆5+1环保型 |  | m2 | 22.1 |  | / | /
26 | 011101006001 | 厨房地面砂浆找平层 | 1.部位:楼地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm,水泥砂浆1:2.5 |  | m2 | 46.3 |  | / | /
27 | 011102003002 | 厨房地面防滑砖铺贴 | 1.厨房地面：防滑砖铺贴 2.结合层厚度、砂浆配合比:纯水泥浆3mm 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300mm×300mm |  | m2 | 46.3 |  | / | /
28 | 粤R3-2-38 | 排水沟格栅盖板 镀锌格栅 | 1、内容：格栅沟井盖，长20m. 2、特性：镀锌格栅，500*500*30*5.0mm。厚装。 |  | 个 | 40 |  | / | /
29 | 粤R3-2-38 | 排水沟格栅盖板 不锈钢格栅 | 1、内容：格栅沟井盖，45m 2、特性：不锈钢格栅，500*500*30*3.0mm。厚装。 |  | 个 | 90 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院饭堂改造工程-单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 011101001001 | 室外斜波混凝土找平 | 1.位置:室外斜波混凝土找平 2.面层厚度、砂浆厚度:40mm,水泥砂浆1:2 |  | m2 | 0.8 |  | / | /
31 | 010802004001 | 不锈钢防盗门 | 1.门类型:钢质防盗门,双开门 2.材料种类:不锈钢格栅 ，2300*1800 3.磨砂不锈钢门套双包边，100mm收边饰面 4.五金材料:不锈钢拉手、防盗门扣、门锁、闭门器等 |  | m2 | 3.8 |  | / | /
32 | 010802004002 | 不锈钢防盗门 | 1.门类型:钢质防盗门,单开门 2.材料种类:不锈钢格栅 ，2100*900，6樘 3.五金材料:不锈钢拉手、防盗门扣、门锁、闭门器等 |  | m2 | 11.4 |  | / | /
33 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称:门框砌砖填堵 2.宽度:240mm 3.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm MU10 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 |  | m | 39.4 |  | / | /
34 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、内容：天花安装 2、特性：轻型龙骨。铝扣板天花，600*600*1.2mm。厚装。 |  | m2 | 43.2 |  | / | /
35 | 010802004003 | 防盗门 | 1、内容：不锈钢门 2、特性：不锈钢，双面封板，不锈钢门套及收边，不带指纹镜面不锈钢，1000*2100mm。 |  | m2 | 2.1 |  | / | /
36 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.安装部位:检测室 2.材质:不锈钢细纱网 |  | m2 | 28.6 |  | / | /
37 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶面漆、底漆各二遍。抗碱底漆一遍 5.部位:走廊天花 |  | m2 | 1 |  | / | /
38 | 010103001001 | 沟底垫层回填 | 1.土质要求:一般土壤和碎(砾)石 2.密实度要求:夯实 ，匹配石沟底垫层 3.运距:80m |  | m3 | 0.7 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院饭堂改造工程-单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010103001002 | 管沟回填 | 1.土质要求:一般土壤和碎(砾)石 2.密实度要求:夯实 ，匹配石沟底垫层 3.运距:80m |  | m3 | 4.3 |  | / | /
40 | 011207001001 | 墙面不锈钢防护 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨40mm×30mm 2.基层材料种类、规格:难燃夹板9mm 3.面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢饰面1.0mm |  | m2 | 11.3 |  | / | /
措施项目
41 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面 2.特性：通道天花净高7.2m. |  | m2 | 83 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院楼层病房改造工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 070202107001 | 大便器水箱(高、低位水箱通用) | 1.内容：拆除水箱 |  | 套 | 6 |  | / | /
2 | 070202105001 | 大便器拆除 | 1.内容：拆除大便器 2.特性：蹲式，地面开挖 |  | 套 | 6 |  | / | /
3 | 粤R2-2-76 | 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20 | 1.内容：拆除洗手盆角阀及软管 2.特性：冷热水、暗藏款 |  | 个 | 18 |  | / | /
4 | 070202102001 | 淋浴器拆除 | 1.内容：拆除淋浴器 2.特性：冷热水、暗藏款 |  | 组 | 6 |  | / | /
5 | 粤R2-2-51 | 金属波纹管 公称直径(mm以内) 50 | 1.内容：拆除金属波纹软管 2.特性：DN15 |  | 个 | 18 |  | / | /
6 | 070202102002 | 洗手盆龙头拆除 | 1.内容：拆除洗手盆水龙头 2.特性：冷热水，台下款 |  | 组 | 6 |  | / | /
7 | 粤R1-6-69 | 单独拆除地漏 | 1.内容：拆除地漏 2.特性：不锈钢 |  | 个 | 6 |  | / | /
8 | 粤R2-2-34 | 排水塑料管 公称直径(mm以内) 100 | 1.内容：拆除排水管 2.特性：UPVC 110 |  | m | 25.2 |  | / | /
9 | 粤R2-5-62 | 矩形风口 周长(mm以内) 2500 | 1.内容：拆除百叶风口 2.特性：方形散流器 |  | 个 | 6 |  | / | /
10 | 粤R2-2-27 | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20 | 1.内容：拆除给水管 2.特性：PVC25 |  | m | 75 |  | / | /
11 | 070201346001 | 风扇拆除 排气扇拆除 | 1.内容：排气扇拆除。 |  | 台 | 6 |  | / | /
12 | 070201320001 | 成套型荧光灯具 嵌入式拆除 | 1.内容：拆除LED灯盘 2.安装方式：嵌入式 3.特性：卫生间一套，病房二套 |  | 套 | 18 |  | / | /
13 | 070201338001 | 开关、按钮、插座 拆除 | 1.内容：拆除开关面板 2.安装方式：暗装 |  | 套 | 24 |  | / | /
14 | 031004006001 | 大便器安装 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:1套冲洗阀及冲洗管,1个陶瓷存水弯 |  | 组 | 6 |  | / | /
15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:J11X-16 ONl5mm |  | 个 | 30 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院楼层病房改造工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001006001 | 排水塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 25.2 |  | / | /
17 | 031004014001 | 不锈钢地漏安装 | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 ，带防臭防虫隔离 3.型号、规格:DN50 |  | 个 | 6 |  | / | /
18 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.类型:给水软管 2.材质:不锈钢波纹网管 3.型号、规格:DNl5mm*500mm |  | 个 | 30 |  | / | /
19 | 031001006002 | 给水塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR給水管，Φ20×2，1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 |  | m | 73.2 |  | / | /
20 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:铜 2.组装形式:冷热水，入墙式沐浴龙头 3.附件名称、数量:配套附件 |  | 套 | 6 |  | / | /
21 | 031004008001 | 一体式柜式洗手盆 | 1.类型:成套洗漱台 2.材质:台下盆，带柜子 3.型号、规格:1200*800*650mm |  | 组 | 6 |  | / | /
22 | 031004014002 | 单冷台盆水龙头，去水装置 | 1.类型:洗手盆单冷水龙头，去水（带隔臭存水弯） 2.材质:镀络。铜质 |  | 组 | 6 |  | / | /
23 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 75.6 |  | / | /
24 | 030412005001 | 荧光灯，卫生间 | 1.内容：LED灯盘 2.特性：600*600，三雄 3.安装方式：嵌入式 |  | 套 | 6 |  | / | /
25 | 030404033001 | 风扇 | 1.内容：排气扇 2.特性：管道式，180，金羚 3.安装方式：嵌入式 |  | 台 | 6 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院楼层病房改造工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.内容：方形散流器 2.特性：铝合金 600*600 3.安装方式：嵌入式 |  | 个 | 6 |  | / | /
27 | 030412005002 | 荧光灯，病房 | 1.内容：LED灯盘 2.特性：600*600，三雄 3.安装方式：嵌入式 |  | 套 | 12 |  | / | /
28 | 030404034001 | 照明开关 | 1.内容：开关面板 2.特性：86*86 施耐德 3.安装方式：暗装 |  | 个 | 24 |  | / | /
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 18 |  | / | /
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:MT20×1.2 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 201.6 |  | / | /
31 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 517.2 |  | / | /
32 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.内容：机械钻孔 2.特性：穿墙 |  | 个 | 12 |  | / | /
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 6 |  | / | /
措施项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 6 |  | / | /
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 6 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院楼层病房改造工程-单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 粤R1-1-48 | 地砖拆除 | 1.内容：拆除地砖 2.位置：卫生间，地砖及垫层30mm厚， 三间卫生间 3.特性：拆除、场内搬运、分类归堆、清理 4.外运：25km |  | m2 | 13.8 |  | / | /
2 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂，卫生间沉斗 | 1.内容：沉斗填料开挖 2.位置：卫生间，3套，450mm深 3.外运：二次搬运至室外堆放处，25km |  | m3 | 6 |  | / | /
3 | 粤R1-1-53 | 墙面瓷砖拆除 | 1.内容：拆除墙面砖 2.位置：卫生间瓷砖，20mm厚， 3.特性：拆除、场内搬运、分类归堆、清理 4.外运：25km |  | m2 | 99.6 |  | / | /
4 | 011606003003 | 天棚天花拆除 | 1.内容：拆除天花 2.位置：卫生间铝扣板天花， 3.特性：拆除、场内搬运、分类归堆、清理 4.外运：25km |  | m2 | 13.8 |  | / | /
5 | 粤R2-2-104 | 洗手洗脸盆拆除 | 1.内容：拆除洗脸盆 2.位置：卫生间，水龙头及波纹管DN15 3.特性：拆除、场内搬运、分类归堆、清理 4.外运：25km |  | 组 | 6 |  | / | /
6 | 011614002001 | 镜子拆除 | 1.内容：拆除墙面镜子 2.位置：卫生间 3.特性：拆除、场内搬运、分类归堆、清理 4.外运：25km |  | 个 | 6 |  | / | /
7 | 011610001001 | 木门 拆除 | 1.内容：卫生间门拆除 2.面板材料：木门。包括门框周边墙体拆除。860*2100 3..特性：拆除、场内搬运、分类归堆、清理 4.外运：25km |  | m2 | 10.8 |  | / | /
8 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 1.内容：拆除毛巾架 2.位置：卫生间 |  | 套 | 6 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院楼层病房改造工程-单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011605001001 | 病房地板胶拆除 | 1.内容：拆除地板胶 2.位置：病房 3.特性：地板胶，自流层、踢脚线拆除 4.外运：25km |  | m2 | 396 |  | / | /
10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.类型：墙面铲灰 2.外运：25km |  | m2 | 135 |  | / | /
11 | 010904003001 | 卫生间地面砂浆防水(防潮) | 1.工程部位:卫生间地面 2.防水层做法:20mm,水泥砂浆(内掺5%防水粉)1:2.5 |  | m2 | 13.8 |  | / | /
12 | 010904002001 | 卫生间地面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm、涂两遍 3.位置：卫生间地面 |  | m2 | 73.8 |  | / | /
13 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.类型：墙面防水 2.规格：防水砂浆20mm、配合比:M15 3.钢丝网规格:40*40 |  | m2 | 73.8 |  | / | /
14 | 010903002001 | 卫生间墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm、涂两遍，1.8m高 3.位置：卫生间墙面 |  | m2 | 73.8 |  | / | /
15 | 011102003001 | 卫生间地砖 | 1.类型：贴瓷砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm,防水砂浆1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600mm×300mm 4.部位:卫生间地面 |  | m2 | 13.8 |  | / | /
3 | 011204003001 | 卫生间墙面贴砖 | 1.类型：贴瓷砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm,防水砂浆1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600mm×300mm 4.部位:卫生间墙面，贴到楼板顶 |  | m2 | 111 |  | / | /
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.类型：铝扣板天花 2.龙骨材料种类、规格、中距:双向间距600mm×600mm 3.面层材料品种、规格:铝扣板600mm×600×1.0mm 4.位置：卫生间 |  | m2 | 13.8 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院楼层病房改造工程-单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010103001001 | 回填方 | 1.类型:陶粒回填 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.运距:楼下堆放处 |  | m3 | 6 |  | / | /
19 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚800mm×400mm成品镜面 |  | m2 | 1.8 |  | / | /
20 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.类型：地板胶 2.特性：找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:2000mm宽橡胶卷材1.5mm厚，洁福 |  | m2 | 379.2 |  | / | /
21 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.类型：踢脚线 2.特性：踢脚板高度:120mm 3.面层材料种类、规格、颜色:1.2mm厚灰色块状塑料板 |  | m2 | 37.8 |  | / | /
22 | 011502001001 | 地板胶收口线 | 1.类型：收口线 2.特性：铝合金收口线3.5mm |  | m | 367.2 |  | / | /
23 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:石膏粉腻子 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆二遍，面漆两遍，抗碱底漆一遍，立邦漆（环保型） |  | m2 | 1041.6 |  | / | /
24 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.类型：卫生间门安装 2.规格、尺寸：铝合金 800*2100 |  | m2 | 10.2 |  | / | /
25 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间门缝 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑防水砂浆DMM15 |  | m3 | 1.8 |  | / | /
26 | 011505006003 | 毛巾杆(架) | 1.材料品种:不锈钢（304材质） 2.支架、配件品种、规格:毛巾架、纸巾盒 |  | 套 | 6 |  | / | /
|  | 措施项目 | [6 empty] | /
27 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 1080 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院楼层病房改造工程-单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数:30m、6层 2.运输条件或方式:机械 |  | 项 | 6 |  | / | /
29 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:楼地面 家具设备 2.保护材料:编织布，塑料薄膜 3.包含内容:对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施 |  | 项 | 6 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院一楼设备房更换不锈钢门单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除的种类:金属门 2.规格、尺寸：金属防火门，2100*1200 3.外运：25km。 |  | m2 | 2.5 |  | / | /
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除的种类:木门及门套 2.规格、尺寸：900*2200，2300*1000*240 3.外运：25km。 |  | m2 | 2 |  | / | /
3 | 011609001001 | 不锈钢门头挡板拆除 | 1.拆除的种类:金属挡板 2.规格、尺寸：不锈钢 800*1200， 3.外运：25km。 |  | m | 1 |  | / | /
4 | 粤R1-9-21 | 金属材料二次运输 | 1.类型:金属门二次搬运 2.规格、尺寸：金属防火门搬运至160m室外堆放场，2100*1200 |  | t | 0.5 |  | / | /
5 | 010607004001 | 不锈钢门头挡板安装 | 1.类型:门头挡板安装 2.规格、尺寸：不锈钢，800*1200 |  | m2 | 1 |  | / | /
6 | 010802004001 | 防盗门 | 1.类型:不锈钢门安装 2.规格、尺寸：不锈钢，2200*1200 3.特性：门缝砂浆堵填 |  | m2 | 2.6 |  | / | /
7 | 010802004002 | 防盗门 | 1.类型:不锈钢门安装 2.规格、尺寸：不锈钢，2200*900 3.特性：门缝砂浆堵填 |  | m2 | 2 |  | / | /
8 | 010808004001 | 不锈钢门套 | 1.基层材料种类:木龙骨30mm×30mm 2.面层材料品种:不锈钢厚度1.0mm 3.油漆种类、刷漆遍数:龙骨刷防火涂料两遍 |  | m2 | 2.6 |  | / | /
措施项目
9 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面 |  | m2 | 13.2 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院2楼检验科改造工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 3.6 |  | / | /
2 | 030404035001 | 插座，普通二三插 | 1.名称:单相三孔插座 2.材质:塑料 施耐德 3.规格:250V 16A,面板86mm×86mm 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 |  | / | /
3 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 36 |  | / | /
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:MT20×1.2 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 32.3 |  | / | /
5 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:PVC30*50 3.配置形式:明配 |  | m | 28.3 |  | / | /
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:难燃波纹软管 2.材质、规格:Φ20 3.配置形式:明配 |  | m | 5.3 |  | / | /
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 42.6 |  | / | /
8 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线穿管布设 2.材质、规格:CTA6 3.配置形式:明配 |  | m | 66.4 |  | / | /
9 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络信息插座 2.材质、规格:CTA6 3.配置形式:明配 |  | 块 | 19 |  | / | /
10 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 点 | 19 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院2楼检验科改造工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404035002 | 插座，普通二三插 | 1.名称:单相三孔插座 2.材质:塑料 施耐德 3.规格:250V 16A,面板86mm×86mm 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 87 |  | / | /
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 112 |  | / | /
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:MT20×1.2 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 83.6 |  | / | /
14 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:PVC80*50 3.配置形式:明配 |  | m | 71.6 |  | / | /
15 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:明配 |  | m | 185.2 |  | / | /
16 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:难燃波纹软管 2.材质、规格:Φ20 3.配置形式:明配 |  | m | 38.5 |  | / | /
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:4.0mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 732.5 |  | / | /
18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 162.8 |  | / | /
19 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线穿管布设 2.材质、规格:CTA6 3.配置形式:明配 |  | m | 836.2 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院2楼检验科改造工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络信息插座 2.材质、规格:CTA6 3.配置形式:明配 |  | 块 | 24 |  | / | /
21 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（设备控制箱） 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1 |  | / | /
22 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:80*40 3.安装方式:明装 |  | m | 39.3 |  | / | /
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:4×10mm2+1×6mm2 3.敷设方式:电缆敷设 |  | m | 41.2 |  | / | /
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式铜芯电力电缆铜接线端子 2.规格:10mm² 3.材质、类型:铜芯，热缩式 |  | 个 | 10 |  | / | /
25 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN1OOmm 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 18.6 |  | / | /
26 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.类型：钻孔 2.尺寸：机械 110 |  | 个 | 2 |  | / | /
27 | 030413001001 | 铁构件 | 1.类型：桥架支架 2.尺寸：成品支架 |  | kg | 63 |  | / | /
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.型号:交流供电系统 2.电压等级:1kV |  | 系统 | 1 |  | / | /
29 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 点 | 24 |  | / | /
措施项目
30 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | / | /
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院2楼检验科改造工程-土建装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 穗011210007001 | 非承重隔墙 | 1.名称:金属龙骨隔断 2.材质、规格:2600高 |  | m2 | 7.3 |  | / | /
2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.类型：铝合金塑钢门 2.尺寸：850mm×2100mm，门锁五金件 |  | m2 | 1.8 |  | / | /
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.类型：墙体抹灰油漆 2.特性：腻子粉二遍，乳胶漆底漆面漆各二遍。 |  | m2 | 16.2 |  | / | /
4 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.名称:金属龙骨隔断拆除 2.材质、规格:2600*4800 3.外运：25km |  | m2 | 12.5 |  | / | /
5 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.名称:玻璃隔断拆除 2.材质、规格:1200*4500 3.外运：25km |  | m2 | 5.4 |  | / | /
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.名称:木门拆除 2.材质、规格:2100*850 3.外运：25km |  | m2 | 1.8 |  | / | /
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.名称:扣板天花拆除 2.材质、规格:轻型龙骨，铝扣板 3.外运：25km |  | m2 | 5.6 |  | / | /
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.名称: 铝扣板天花安装 2.材质、规格: 轻型龙骨，铝扣板 600*600*1.0mm |  | m2 | 6.5 |  | / | /
措施项目
9 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数:8m、2层 2.运输条件或方式:机械,人工 |  | 项 | 1 |  | / | /
10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.类型：地面、家具室内设备成品保护 2.特性：编织布、塑料薄膜 |  | 项 | 1 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院5楼医生办公室幕墙玻璃开窗 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.窗玻璃密封胶拆除。 2.开孔洞：4个 |  | m | 4.2 |  | / | /
2 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.扶手栏杆拆除 |  | m | 16.2 |  | / | /
3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手栏杆安装 |  | m | 16.2 |  | / | /
4 | 011505004001 | 铝合金窗拉手 | 1.材料品种、规格、颜色:铝合金 2.顺位器安装 |  | 个 | 2 |  | / | /
5 | 010807007001 | 金属(塑钢、断桥)飘(凸)窗 | 1.窗类型:铝合金玻璃平开飘窗安装 2.门窗框、扇材质:铝合金 |  | m2 | 1 |  | / | /
6 | GKZYZJF | 高空作业增加费 | 1、高空作业施工，专业特殊工种 |  | 工日 | 2 |  | / | /
7 | GKZYBXF | 高空作业保险费 | 1.高空作业保险费（购买） |  | 元 | 1 |  | / | /
措施项目
8 | 011707001001 | 安全文明施工 | 1、施工围蔽，文明安全施工 |  | 项 | 1 |  | / | /
9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:科室地面 2.保护材料:塑料布 |  | 项 | 1 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院5楼医生办公室幕墙玻璃开窗 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 020902001001 | 连檐、瓦口油漆 | 1.范围：屋面、瓦口、连檐滴水 2.基层处理方法:铲除旧油漆，剥漆专用漆，打磨清理，刷防腐桐油二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:防腐防水实木漆 |  | m2 | 13.2 |  | / | /
3 | 020902004001 | 天花、顶棚油漆 | 1.范围：屋面，天棚 2.基层处理方法:铲除旧油漆，剥漆专用漆，打磨清理，刷防腐桐油二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:防腐防水实木漆 |  | m2 | 28.6 |  | / | /
3 | 020906014001 | 其他木材面油漆 | 1.范围：飞檐。柱子。 2.基层处理方法:铲除旧油漆，剥漆专用漆，打磨清理，刷防腐桐油二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:防腐防水实木漆 |  | m2 | 5.3 |  | / | /
4 | 020902002001 | 椽头油漆 | 1.范围：椽头收边 2.基层处理方法:铲除旧油漆，剥漆专用漆，打磨清理，刷防腐桐油二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:防腐防水实木漆 |  | m2 | 2 |  | / | /
5 | GKZYRGZJF | 室外高空作业人工增加费 | 1.人工降效费。 2.高空作业购买保险费 |  | 项 | 1 |  | / | /
措施项目
6 | 021007007003 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 60 |  | / | /
7 | 021001009001 | 屋面脚手架 |  |  | m2 | 26 |  | / | /
8 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架 |  |  | m2 | 12 |  | / | /
9 | 021001007001 | 内檐装饰用满堂脚手架 |  |  | m2 | 23 |  | / | /
本页小计 | [8 empty] | /
合 计 | [8 empty] | /
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08