广东省人民医院租赁物业海印19楼加装空调项目需求
一、项目概况

广东省人民医院租赁物业海印19楼加装分体空调项目

二、项目清单：

五台利旧分体空调。

三、项目要求：东川总院库房选择符合安装条件利旧分体空调5台（一台5匹柜机、2台5匹天花机、1台2匹天花机及一台1.5匹挂机）并清洗干净搬运至海印中心19楼安装在指定位置并调试正常，空调安装工艺符合空调安装规范要求。 
四、安装配件报价表
	序号
	项目名称
	规格/型号
	单位
	数量
	综合单价
	合价
	备注

	1
	固定天花开孔及检修百叶安装
	500*500
	个
	3
	
	
	

	2
	5匹天花机安装
	12.5kw
	台
	2
	
	
	利旧空调

	3
	2匹天花机安装
	5.0kw
	台
	1
	
	
	利旧空调

	4
	5匹柜机安装
	12.5kw
	台
	1
	
	
	利旧空调

	5
	1.5匹壁挂机安装
	3.5kw
	台
	1
	
	
	利旧空调

	6
	组合铜管安装
	5匹
	m
	90
	
	
	

	7
	组合铜管安装
	2匹
	m
	10
	
	
	

	8
	组合铜管安装
	1.5匹
	m
	8
	
	
	

	9
	铜管支吊架制作及安装
	/
	套
	36
	
	
	

	10
	不锈钢坐地支架安装
	5匹
	套
	3
	
	
	

	11
	不锈钢坐地支架安装
	2匹
	套
	1
	
	
	

	12
	不锈钢坐地支架安装
	1.5匹
	套
	1
	
	
	

	13
	水钻孔打孔
	Φ65
	个
	5
	
	
	

	14
	空调补充冷媒
	/
	项
	5
	
	
	

	15
	工程增值税
	9%
	项
	1
	
	
	

	16
	含税工程总造价：人民币（大写）
	
	　


