检测点位

东川门诊3层日间手术中心洁净专项工程扩建5间洁净手术室，其中1间洁净等级为百级，4间为万级，并配套洁净操作室、洁净走廊、库房等。

点位统计表

| 房间名称 | 检测项目 | 检测标准 | 洁净度等级 | 采样点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OR1 | 悬浮粒子 沉降菌 温度 相对湿度 压差 照度 噪音 换气次数 | GB 50333 | 百级 | 13个 |
| OR2 |  |  | 万级 | 9个 |
| OR3 |  |  | 万级 | 9个 |
| OR4 |  |  | 万级 | 9个 |
| OR5 |  |  | 万级 | 9个 |
| 辅助房 |  |  | 十万级 | 6个 |

具体以检测单位复核结果为准！