## 参数需求
附件1：
空调等报废更新需求清单
序号 | 品类 | 采购数量 | 推荐品牌 | 参数 | 配件/耗材清单 | 备注
1 | 5P天花式分体空调 | 14 | 格力 大金 三菱 | 匹数：正5P 定频/变频 ：定频 冷暖类型：冷暖 能效比：3.45 能效等级：2级 制冷剂 R32 外机噪音dB(A) 58 室外机防水等级 IPX4 额定制冷量(瓦)：12000(3000~12800) 额定制热量(瓦)：13500(3400~15000) 电辅热(W)：1200 电源规格(PH-V-Hz)：3-380-50 制冷功率(W)：4750(850~5300) 制热功率(W)：4750(700~5250) 整机保修6年 | 空调内机/风口 | 标配含基础安装， 附加材料费另算
2 | 3P天花式分体空调 | 17 | 格力 大金 三菱 | 匹数：正3P 冷暖类型：冷暖 定频/变频：变频 内机噪音dB(A) 44 制冷剂：R32 外机噪音dB(A)：55 能效比：3.48 能效等级：2级 额定制冷量(瓦)：7200(1750~8000) 额定制热量(瓦)：9200(2750~9800) 电辅热(W)：1100 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 制冷功率(W)：2500(470~3000) 制热功率(W)：3100(570~3600) 整机保修6年 | 空调内机/风口 | 标配含基础安装， 附加材料费另算
3 | 2P天花式分体空调 | 4 | 格力 大金 三菱 | 匹数：正2P 冷暖类型：冷暖 定频/变频：变频 制冷剂：R32 内机噪音dB(A)：39-42 外机噪音dB(A)：56 能效比：4.35 能效等级：2级 额定制冷量(瓦)：5000(1450~6500) 额定制热量(瓦)：6350(950-8100) 电辅热(W)：1050 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 制冷功率(W)：1300(275-2300) 制热功率(W)：1600(250-2800) 整机保修6年 | 空调内机/风口 | 标配含基础安装， 附加材料费另算
4 | 2P分体空调 | 6 | 格力 大金 三菱 | 匹数：正2P 冷暖类型：冷暖 定频/变频：变频 制冷剂：R32 内机噪音dB(A)：39-42 外机噪音dB(A)：56 能效比：4.35 能效等级：2级 额定制冷量(瓦)：5000(1450~6500) 额定制热量(瓦)：6350(950-8100) 电辅热(W)：1050 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 制冷功率(W)：1300(275-2300) 制热功率(W)：1600(250-2800) 整机保修6年 | 空调内机/风口，3米铜管 | 标配含基础安装， 附加材料费另算
5 | 1.5P分体空调 | 33 | 格力 大金 三菱 | 匹数：正1.5P 冷暖类型：冷暖 定频/变频：变频 制冷剂：R32 SEER：5.78 APF：4.73 能效等级：2级 额定制冷量(瓦)：3500(150~4310) 额定制热量(瓦)：4600(150~5800) 电辅热(瓦)：1000 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 制冷功率(W)：930(75~1550) 制热功率(W)：1160(90~2130) 整机保修6年 | 空调内机/风口，3米铜管 | 标配含基础安装， 附加材料费另算
6 | 1P分体空调 | 6 | 格力 大金 三菱 | 匹数：正1P 冷暖类型：冷暖 定频/变频：变频 制冷剂：R32 SEER：5.79 APF：4.78 能效等级：2级 额定制冷量(瓦)：2660(150~4100) 额定制热量(瓦)：4000(150~5010) 电辅热(瓦)：1000 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 制冷功率(W)：620(70~1500) 制热功率(W)：1000(70~1640 整机保修6年 | 空调内机/风口，3米铜管 | 标配含基础安装， 附加材料费另算
7 | 5P柜式空调 | 7 | 格力 大金 三菱 | 匹数：正5P 冷暖类型：冷暖 定频/变频：定频 制冷剂：R32 内机噪音dB(A)：46-50-52 外机噪音dB(A)：59 SEER:3.62 APF:3.26 能效等级:2级 额定制冷量(瓦):12500 额定制热量(瓦):13500 电铺热(瓦):3200 电源规格(PH-V-Hz):3-380-50 额定制冷功率(W):3660 额定制热功率(W):3600 整机保修6年 | 空调内机/风口 | 标配含基础安装， 附加材料费另算
8 | 3P柜式空调 | 5 | 格力 大金 三菱 | 匹数：正3P 冷暖类型：冷暖 定频/变频：定频 制冷剂：R32 内机噪音dB(A)：42 外机噪音dB(A)：56 SEER:3.73 APF:3.27 能效等级:2级 额定制冷量(瓦):7350 额定制热量(瓦):8210 电铺热(瓦):1900 电源规格(PH-V-Hz):3-380-50 额定制冷功率(W):2170 额定制热功率(W):2260 整机保修6年 | 空调内机/风口，4米铜管 | 标配含基础安装， 附加材料费另算
| 合计 | 92
备注：1、本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“高于或相当于”字样。 2、需含6年的质保期及所有耗材费用等其他一切费用，维保费率≤3% 3、漏报、少报的费用，均视为已隐含在总报价中，采购方无须再支付总报价之外的任何费用。