## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中心花园污水处理站室内翻新-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心花园污水处理站室内翻新-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 粤R2-6-4 | 大厅铸铁管道除锈，动力工具除旧油漆、锈蚀 管道 | 1.类型：大厅铸铁管道除锈 2.特性：使用动力工具 |  | m2 | 26.3
2 | 粤R2-6-5 | 动力工具除旧油漆、锈蚀 管道50*50角铁支架除锈 | 1.类型：管道50*50角铁支架除锈 2.特性：使用动力工具 |  | kg | 176
3 | 031201004001 | 铸铁管除锈刷油 | 1.类型：泵房铸铁管道除锈 2.特性：手工除锈 3.刷酚醛红丹防锈漆 一遍 4.刷醇酸清漆 二遍 |  | m2 | 28.5
4 | 031201003001 | 金属结构刷油，设备、除臭箱 | 1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆底漆，面漆醇酸磁漆（防裂脱落） 3.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆面漆二遍 |  | m2 | 76.2
5 | 070201346001 | 风扇拆除 排气扇 | 1.类型：嵌入式排气扇拆除，强力型。 |  | 台 | 8
6 | 070201329001 | 密闭灯具 防爆灯 | 1.类型：密闭防爆灯拆除 |  | 套 | 3
7 | 030411001002 | PVC电线管敷设 | 1.名称:PVC塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.配置形式及部位:混凝土楼板明装。 |  | m | 22.3
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯， 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 132
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心花园污水处理站室内翻新-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A,面板86mm×86mm 4.安装方式:暗装 H=1.3m |  | 个 | 1
11 | 070202104001 | 洗手洗脸盆拆除 | 1.名称:洗手盆拆除 2.材质:不锈钢 |  | 组 | 1
12 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成品陶瓷洗脸盆 2.规格、类型:台上式、含水龙头安装 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:不锈钢支架 5.金属软管20mm，排水去水栓等配件 |  | 组 | 1
13 | 031002002001 | 设备支架 | 1.类型：洗手盆台面金属支架 2.材质:镀锌角钢 L50*5mm 3.形式:焊接 |  | kg | 18.5
14 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.类型：零星破损地面瓷砖修复修补 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600mm防滑砖 3.贴结合层厚度、材料种类:素水泥浆 4.勾缝材料种类:白水泥浆 |  | m2 | 1
15 | 粤R2-1-136 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 120 | 1.类型：电力电缆拆除 2.特性：断电、拆封头、拆号牌、电缆拆除、搬运至指定地点、清理现场。 |  | m | 38.2
16 | 粤R2-2-27 | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20 | 1.类型：给水管拆除 2.特性：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 |  | m | 12
17 | 粤R2-1-269 | 金属线槽 宽+高(mm以内) 300 | 1.类型：金属线槽拆除 |  | m | 42
18 | 粤R2-4-1 | 双绞线缆 (对以内) 4 | 1.类型：网络线拆除 |  | m | 112
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心花园污水处理站室内翻新-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040501004001 | 塑料管 | 1.类型：MPP电力管敷设 2.材质及规格:DN1000 3.连接形式:承插连接O型橡胶圈密封 4.铺设深度:按设计要求 5.管道检验及试验要求:按设计要求 |  | m | 63.5
20 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:孔洞防火泥堵塞，水泥砂浆抹灰 2.材质:防火泥、砂浆 3.部位:零星孔洞 |  | 处 | 6
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 3
22 | 031001006001 | 塑料管 PPR给水 | 1.安装部位；室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:热熔对接 |  | m | 31.3
23 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类非屏蔽双绞线缆 CTA6 3.敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 132
24 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:六类 2.测试内容:综合 |  | 芯 | 8
25 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR100mm×50mm |  | m | 23.6
26 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:砖墙打孔洞 2.规格:320*320 3.类型:砖墙,镀锌板管套，1.8mm厚 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | 个 | 1
措施项目
27 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
29 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面，天花 |  | m2 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心花园污水处理站室内翻新-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | [6 empty] | 按人工费的10%计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中心花园污水处理站室内翻新-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 600.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中心花园污水处理站室内翻新-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 1796.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13