## 2.2 基于2.1
14种耗材清单
序号 | 材料/器械名称 | 需求/技术参数（适用范围/预期用途）
1 | 可解脱水凝胶铂金弹簧圈 | 用于外周血管的动静脉畸形、动静脉瘘、动脉瘤和其它外周血管系统病变的填塞。
2 | 眼科手术刀 | 用于临床眼科手术切割。
3 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。
4 | 微导丝 | 用于神经血管系统和外周血管系统，用于建立通路，引导诊断或治疗器械插入血管或在血管内的放置。
5 | 心脏瓣膜球囊扩张导管 | 用于心脏主动脉的自体瓣膜扩张和经导管主动脉瓣膜系统假体瓣膜扩张。
6 | 导丝 | 用于引导导管插入血管并定位的介入诊断与治疗，神经血管内应用除外。
7 | 线带 | 用于宫颈的环状缝合，不带缝针的线带可在手术中做牵引和/或固定带之用。
8 | 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 | 用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。
9 | 左心耳封堵器系统 | 用于CHADS2评分≥1的非瓣膜性房颤患者。
10 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流，治疗血管直径范围为4.0-7.5mm、病灶部位最长270mm的股浅动脉病变或病灶部位最长80mm的髂动脉病变。
11 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 用于下肢大隐静脉主干曲张的治疗。
12 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 用于瘤体局限于血管直管段的多种型式的主动脉瘤的治疗。
13 | 硅油 | 用于传统视网膜复位手术或玻璃体腔气体填塞术注定要失败或已经失败的病例。
14 | 血流导向密网支架 | 用于血管腔内治疗成人（22 岁及22 岁以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs）。同步用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人（22 岁及22 岁以上）小型和中型宽颈（颈宽≥4mm 或体颈比<2）同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm 且≤5.0mm 的囊性或梭形动脉瘤。