广东省人民医院科教楼电梯空调更换项目需求书

一、项目概况

广东省人民医院科教楼电梯空调更换项目

二、项目清单

3台电梯空调

- 项目要求

- 拆除并清理科教楼3台电梯的旧空调；

- 安装3台大一匹，制冷量≥2800W，适用于载重量≤1600KG的客梯，带循环定时开关机的电梯空调，安装在指定位置并调试正常，空调安装工艺符合电梯空调安装规范要求。

- 空调推荐品牌：南京小雪人、广东菱伴、广州博士、索然

四、电梯空调报价表

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌 | 规格/型号 | 质保期 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯空调 |  |  |  | 5年 | 台 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  | 含税工程总造价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 广东省人民医院科教楼电梯空调更换项目报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报价时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 公司名称 | 资质 是否符合 | 报价总价 （元） |  | 工期 | 质保期 | 业绩 |
|  |  | ¥ |  |  | 5年 |  |
|  |  |  | 签名（公章）： |  |  |  |