院本部中心花园(西区)污水站

更换回流泵改造项目说明

拆除工程：

拆除工程开始之前，与污水站运营单位联系，是否已经工艺停车处理，经确认无碍后，方可进行拆除工作；

拆除工程开始前，需先将拆除范围内的所有相关的电气仪表拆除；

拆除泵进出口连接的法兰；
拆除其余需拆除的管线，切割时必须沿着切割线切割，切口要保证平齐、美观。切割完成后的管口用彩条布将管口抓紧，防止杂物进入，保证管线清洁度；
拆除电机与联轴器，拆除地脚螺栓；
拆除底座。施工时注意保护底座与泵的接触面，防止损坏。
安装工程：

安装基础：需要根据设备和材料的重量、尺寸和使用要求，建设一个承重且稳定的基础。

安装泵体和电机：将泵体和电机放置在基础上，并用螺栓固定。通过传动装置将电机与泵体连接，确保传动装置的位置准确，拉紧螺栓。
安装管道和阀门：安装进出口管道和阀门。注意管道的方向和高度，确保污泥回流液在管道中流动，并且阀门的操作方便。
连接电源和控制系统：将电源线连接到泵站电机，确保电源线的线径和电机的额定电流匹配。连接控制系统，包括控制开关、电气保护装置等。
安装辅助设备：根据需要，安装辅助设备，如泵站的压力表、流量计等，确保这些设备的位置准确、固定牢固，并且与主要设备和管道连接正确
安装辅助设备：根据需要安装辅助设备，如压力表、流量计等。确保这些设备的位置准确、固定牢固，并且与主要设备和管道连接正确。
安装调试：完成安装后，进行安装调试和验收工作。
①检查设备和管道的紧固情况，确保不存在漏水和松动现象。

②进行电气系统的调试，检查电机和控制系统的运行情况。

③测试泵的运行情况，检查泵的各项指标是否符合要求。
[image: image3.jpg]



[image: image1.png]CVDCZRERFEP

XD

AGDR N

SN

B
DAV,

M1 szt
T ww « B799-85)




[image: image2.jpg]


现场照片：

