## Sheet1
PGT相关项目检测技术要求
(一) 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。 (二) 用户需求书中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。
| 项目名称 | 基本检测内容 | 具体技术需求 | 检测方法 | 报告周期 | 最高限价
1 | PGT-A/PGT-AH （胚胎植入前非整倍性检测） | 1、染色体非整倍体 2、4M以上的缺失/重复 3、10Mb以上且大于30%的嵌合异常 4、染色体臂水平UPD/ROH 5、全染色体三倍体 6、亲缘关系及外源污染（内部质控）（PGT-AH） 7、检测异常染色体有丝/减数来源（PGT-AH） | （1）检测内容：能够利用二代测序技术对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体以及≥4Mb的染色体缺失/重复异常；能够报出10Mb，30%的嵌合； （2）▲低测序深度（2-3Mb）可提示UPD、ROH、三倍体(提供报告证明或其他证明材料) （3）扩增方式：采用一步法建库方式，扩增和建库过程无需更换EP管。全基因组扩增与测序文库构建可在一个反应中完成，从收到标本到文库构建完成实验操作时间不超过3小时； （4）单细胞全基因扩增技术为自主研发，且具有专利授权，采用国产扩增试剂盒。 （5）▲单细胞全基因组扩增方法可满足多种样本的检测：可以为卵裂球、囊胚外滋养层细胞以及囊胚培养基（需提供对应文献或其他证明材料）。 （6）▲项目能够进行样本间亲源关系及外源污染的区别（提供质控证明）（PGT-AH） （7）▲可通过测序平台完成对样本异常染色体片段（含嵌合）进行父母源来源区别，并对异常染色体片段进行有丝分裂或减数分裂来源区分（提供分析证明）（PGT-AH） | 高通量测序（NGS）+生物信息分析 | 7个自然日 | 1900元/胚胎
[5 empty] | 14个自然日（PGT-AH） | 2000元/胚胎（PGT-AH）
2 | PGT-M/HLA-PGTM （胚胎植入前单基因病检测，含PGT-M家系连锁预实验） | 1、染色体非整倍体 2、4M以上的缺失/重复 3、10Mb以上且大于30%的嵌合异常 4、位点验证 5、SNP连锁分析 6、染色体臂水平UPD/ROH 7、全染色体三倍体 8、HLA分型 | （1）能够对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体以及≥4Mb的染色体缺失/重复异常，10M，30%的嵌合检出； （2）能够采用Sanger/PCR等方法对致病基因位点进行直接检测； （3）能够采用SNP连锁分析的方法对胚胎的致病基因位点携带情况进行间接分析，避免脱扣导致的假阴性，确保结果的准确性性； （4）对于血液系统疾病、免疫系统疾病等家系可以提供HLA-PGTM检测，可以筛选出不携带致病基因的胚胎，同时可以定向选择胚胎进行HLA配型； （5）单细胞全基因组扩增方法的适用拓展性：可以检测精子、卵母细胞或极体、卵裂球、囊胚外滋养层细胞以及囊胚培养基； （6）▲对于新发型和家系样本不全的单基因病家系，有完善单体型预实验构建方案，需包括二代测序、芯片、三代测序技术平台（需提供相关证明）； （7） 临床实践疾病类型：完成1200种以上单基因遗传病的阻断； （8） 免费为受检者提供保险服务； （9） 后服务：对于PGT-M后正常妊娠的患者，免费提供胎儿样本的验证方案； （10）▲具备完善的防污染、防错体系及措施，扩增和建库过程少换管，防污染能力强，需设置外参物防错体系（需提供证明文件）。 | 高通量测序（NGS）+生物信息分析+一代测序（或其他） | 20个自然日 | 2000元/胚胎或样本
3 | PGT-SR （胚胎植入前染色体结构重组检测） | 1、染色体非整倍体 2、已知异常染色体分析≥1M的染色体缺失/重复 3、未知异常染色体≥4Mb的染色体缺失/重复 4、10Mb以上且大于30%的嵌合异常 5、染色体臂水平UPD/ROH 6、全染色体三倍体 | （1）检测内容：能够利用二代测序技术对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体，针对已知异常染色体分析≥1M的染色体缺失/重复，其他染色体≥4Mb的染色体缺失/重复异常；嵌合检测能力：能够对10M，30%的嵌合报出； （2）单细胞全基因扩增技术为自主研发，采用国产扩增试剂盒。 （3）低测序深度（2-3Mb）可提示异倍体，能够提供分析胚胎全三倍体、染色体水平的单亲二倍体UPD； （4）附件中可提示1Mb~4Mb的缺失/重复以及4Mb~10Mb且≥50%的嵌合异常，同时满足相关区域包含已知明确的CNV综合征；样本质控合格的情况下，提示≥10Mb且20%~30%的嵌合异常；提示拟常染色体区域缺失。 （5）▲单细胞全基因组扩增方法可满足多种样本的检测：可以为卵裂球、囊胚外滋养层细胞以及囊胚培养基（提供相应的文献支持或其他证明材料）； （6）检测流程便捷：全基因组扩增与测序文库构建可在一个反应中完成，从收到标本到文库构建完成实验操作时间不超过3小时； （7）保险保障：免费为患者提供保险保障。 | 高通量测序（NGS）+生物信息分析 | 10个自然日 | 1900元/胚胎
4 | 染色体易位携带检测（第一阶段、第二阶段家系） | 1、染色体非整倍体 2、4Mb以上的缺失/重复，已知异常区域1Mb以上缺失/重复 3、10Mb以上且≥30%的嵌合异常 4、断点分析±200kb 5、染色体结构异常携带情况 6、染色体臂水平UPD/ROH 7、全染色体三倍体 | （1）检测内容：能够利用二代测序技术对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体，针对已知异常染色体分析≥1M的染色体缺失/重复，其他染色体≥4Mb的染色体缺失/重复异常；嵌合检测能力：10M，30%的嵌合报出，能够区分染色体拷贝数正常的胚胎是否携带染色体结构异常； （2）低测序深度（2-3Mb）可提示异倍体，能够提供分析胚胎全三倍体、染色体水平的单亲二倍体UPD； （3）附件中可提示1Mb~4Mb的缺失/重复以及4Mb~10Mb且≥50%的嵌合异常，同时满足相关区域包含已知明确的CNV综合征；样本质控合格的情况下，提示≥10Mb且20%~30%的嵌合异常；提示拟常染色体区域缺失。 （4）能够提供分析胚胎全三倍体、染色体水平的单亲二倍体UPD； （5）▲可以针对平衡易位、罗氏易位（含遗传型和非遗传型）以及遗传型倒位进行携带者剔除的检测，筛选核型正常的胚胎；对罗氏易位、倒位还可以使用三代测序技术进行携带者剔除的检测，筛选核型正常的胚胎（提供发表的相应文章或其他证明材料）。 （6）单细胞全基因扩增技术为自主研发，采用国产扩增试剂盒。 （7）▲对于同时存在单基因病和平衡易位的患者，具有同步解决的方案，并提供相关案例。 （8）免费为受检者提供保险服务。 （10）▲能够提供患者检测方案决策树（需提供决策树方案） | 高通量测序（NGS）+生物信息分析 | 14个自然日（每阶段） | 1900元/胚胎（第一阶段）
1950元/胚胎（第二阶段）
5 | 家系实验（单基因病家系连锁、染色体易位携带检测）--三代测序 | 1、基因突变位点SNP单体型构建 2、结构变异胚胎携带情况（平衡易位、倒位） | （1）能够采用SNP连锁分析的方法对致病基因位点携带情况进行间接分析，避免脱扣导致的假阴性，确保结果的准确性性； （2）▲可直接针对新发、家系不全等单基因病及结构异常的家庭实现无家系检测，使用备孕夫妇血液即可构建单倍型；无需提供胚胎、单精子、极体、先证者才能构建单倍型； （3）将二代测序技术与三代测序技术相结合的技术，进行家系单倍型构建及胚胎的连锁分析； （4）具备独立开发的构建单体型的专利技术，单体型分型图更直观，能够清晰展示同源重组情况，避免同源重组对单体型分析带来的干扰（可提供专利及临床检测报告证明文件）； （5）能通过能够利用二代测序技术对家系和整倍体胚胎进行SNP连锁分析并区分结构重排携带状态； （6）无需设计引物，在30M reads下能够区分整倍体胚胎或非已知结构异常的嵌合体胚胎是否携带染色体结构异常； （7）能够提供分析胚胎全三倍体、染色体臂水平的单亲二倍体UPD（提供过往临床检测报告证明）； （8）可对平衡易位、倒位建立三代测序技术平台下的结构异常携带者区分的检测技术或者单精子检测技术，解决新发结构异常或者家系不全、互推胚胎不足等问题（提供相应发表的SCI文章和真实的临床检测报告证明）； （9）▲可通过测序平台完成对样本异常染色体片段（含嵌合）进行父母源来源区别，并对异常染色体片段进行有丝分裂或减数分裂来源区分（提供分析证明）； | 高通量测序（NGS）+生物信息分析+三代测序 | 45个自然日 | 18500元/家系