## Sheet1
格式七：主要设备、材料品牌选用表
主要设备、材料品牌选用表
土建及装饰工程主要材料参考品牌
序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求 | 投标人拟选用品牌
1 | PVC地胶 | 阿姆斯壮 | 法国洁福 | 德国柯诺 | 同质透心，防火A级， 耐火极限2.15h，防滑等级R9，耐磨等级T级，残留凹陷度0.03毫米，抗菌防霉防渗色
2 | 地砖、墙砖 | 马克波罗 | 欧神诺 | 诺贝尔 | 优等品、甲醛释放量符合国家标准
3 | 天然石材 | 广东新豪峻石材 | 云浮威洋石材 | 泉州拓美石材 | 一级品，体积密度 ≥2.56g/ m³；吸水率 ≤0.60%；干燥压缩强度≥100.0MPa；弯曲强度≥14.1～14.4 MPa；放射性内照射指数0.2，外照射指数1.2
4 | 人造石 | 杜邦蒙特利 | LG | 三星 | 一级品，体积密度 ≥2.56g/ m³；吸水率 ≤0.60%；干燥压缩强度≥100.0MPa；弯曲强度≥14.1～14.4 MPa；放射性内照射指数0.2，外照射指数1.2
5 | 金磨石 | 特瑞斯顿TriStone | 乐天Staron | 韩耐Hanex | 相对密度2100kg/ m³；抗压强度(Mpa) >100；抗弯强度(Mpa) >30；表面硬度(HS) >35；表面光泽度（度）>80-100；吸水率（%）<0.1；性膨胀系数（X100-6）2-3一级品
6 | 藻钙板 | 广东美惠建材科技有限公司 | 格林森特 | 倍思特 | 绿色环保，甲醛释放量≤E1级
7 | 医疗板 | 富美家 Formica | 千思板Trespa | 乐美特Lamitak | B1级防火材料；三聚氰胺浸渍保护层，装饰纸，无机芯材；绿色环保，甲醛释放量≤E1级；
8 | 1.0mm厚铝扣板（含龙骨） | 广州市欧斯龙建材“欧斯龙”牌 | 乐思龙 | 欧陆 | 静电聚酯粉末喷涂烤漆，膜厚达到60~80um，进口粉末喷涂，基材耐火等级达到A级，100%防潮，耐冲击
9 | 1.0mm厚铝板（含龙骨） | 广州市欧斯龙建材“欧斯龙”牌 | 乐思龙 | 欧陆 | 静电聚酯粉末喷涂烤漆，膜厚达到60~80um，进口粉末喷涂，基材耐火等级达到A级，100%防潮，耐冲击
10 | 1.0mm厚烤漆钢板 | 万事泰 | 宝钢 | 联众 | 防火等级A级、国标产品
11 | 1.0mm厚覆膜钢板 | 万事泰 | 宝钢 | 联众 | 防火等级A级、国标产品
12 | 1.2mm厚灰色不锈钢板 | 万事泰 | 宝钢 | 联众 | 防火等级A级、国标产品
13 | 胶合板 | 广东丰之林“林安”牌 | 众森 | 广丰 | 难燃、防火等级A级、国标产品、绿色环保，甲醛释放量≤E1级
14 | 防火板 | 广东丰之林“林安”牌 | 富美家 Formica | 瑞欣 | 难燃、防火等级A级、国标产品、绿色环保，甲醛释放量≤E1级
15 | 石膏板 | 广州龙牌 | 可耐福 | 杰森 | 防潮、国标产品
16 | 铝塑板 | 未来之窗 | 雷诺贝尔 | 吉祥 | 耐火等级达到A级
17 | 抗倍特板（卫生间隔断） | 广州裕铧建材“佳丽福”牌 | 富美家 Formica | 海德林纳 | 绿色环保，甲醛释放量≤E1级
18 | 电解钢板 | 宝钢 | 鞍钢 | 武钢 | 医用、国标一级
19 | 乳胶漆 | 广州立邦涂料 | 多乐士 | 芬琳漆 | 环保、无味、无甲醛
20 | 环氧地坪漆 | 广州耐迪化工“耐迪斯”牌 | 广州“台实”牌 | 立邦 | 环保无味无甲醛
21 | 医用气密门、成品钢制门、防辐射门 | 松下 | 霍曼 | 史丹利 | 防火等级A级、国标产品
22 | 病房及办公室成品钢制门 | 松下 | 马斯德克 | 史丹利 | 防火等级A级、国标产品
23 | 防火门 | 广州市白云南粤防火门 | 蓝盾 | 美心 | 防火等级A级、国标产品
24 | 不锈钢门 | 广州市白云南粤防火门 | 蓝盾 | 美心 | 防火等级A级、国标产品
25 | 不锈钢传递窗 | 苏净 | 深圳市爱格瑞 | 中建南方 | 自动锁，带灭菌紫光灯
26 | 不锈钢防火电动卷帘 | 重庆麦森门业“美心”牌 | 南粤 | 蓝盾 | 防火等级A级、国标产品
27 | 钢化玻璃、夹丝玻璃 | 台玻 | 中国南玻 | 洛阳玻璃 | 防火等级A级、国标产品
28 | 窗帘 | 亨特 | 名成 | 东装 | 绿色环保，甲醛释放量符合国家标准
29 | 闭门器、门锁等五金 | GMT | ROTO诺托 | 雅洁 | 国标产品
30 | 扶手 | 劳恩 | 阿姆斯壮 | 马可波罗 | 国标产品
32 | 厕所门 | 海德林纳 | 北京福瑞锶特（金属蜂窝板） | 广东佳丽福（金属蜂窝板） | 国标产品
33 | 防辐射涂料 | 华克 | 路遥 | 天津万木 | 医用、国标一级
34 | 防辐射玻璃 | 华克 | 路遥 | 天津万木 | 医用、国标一级
35 | 铅板 | 华克 | 路遥 | 天津万木 | 医用、国标一级
37 | 防火玻璃 | 南玻 | 信义 | 耀皮 | 国标产品
38 | 砂、石、水泥、砼、其他玻璃等 | 广州地区建设工程常用材料信息指导价 |  |  | 国标产品
39 | 蒸压加气混凝土砌块、钢筋、钢材、铝合金门窗等 | 广州地区建设工程常用材料信息指导价 |  |  | 国标产品
40 | 防水涂料、防水卷材 | 科顺 | 东方雨虹 | 禹王（防水） | 国标产品、高档品牌
41 | 防火涂料 | 日立 | 多乐士 | 喜利得 | 国标产品、高档品牌
42 | 强力植筋胶 | 慧鱼 | 威士邦 | 喜利得 | A级、高档品牌
电气工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求 | 投标人拟选用品牌
1 | 配电箱 | 施耐德 | 西门子 | ABB | 国标产品
2 | T接箱 | 施耐德 | 西门子 | ABB | 国标产品
3 | 电位端子箱 | 施耐德 | 西门子 | ABB | 国标产品
4 | 配电箱内配电元件 | 施耐德 | 西门子 | ABB | 国标产品
5 | 电线 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
6 | 电缆 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
7 | 电缆桥架 | 广东宏际 | 广州文兴电器 | 广州中兴五金 | 国标产品
8 | 金属线槽 | 广东宏际 | 广州文兴电器 | 广州中兴五金 | 国标产品
9 | 面板灯 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | LED光源，国标产品
10 | 吸顶灯 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | LED光源，国标产品
11 | 筒灯 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | LED光源，国标产品
12 | 格栅射灯 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | LED光源，国标产品
13 | 吊灯 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | LED光源，国标产品
14 | 人体感应LED小夜灯 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | LED光源，国标产品
15 | LED软灯带 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | LED光源，国标产品
16 | 双管LED灯盘 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | LED光源，国标产品
17 | 集成灯带 | 飞利浦 | 欧普照明 | 雷士照明 | LED光源，国标产品
18 | 灯具 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | 国标产品
19 | 开关、插座 | 罗格朗 | 西门子 | 施耐德电气 | 国标产品
20 | UPS电源（不间断电源） | 爱默生 | 施耐德 | 三菱 | 国标产品
21 | 隔离变压器 | 施耐德 | 德国本德尔 | 德国格力马 | 国标产品
给排水主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要求 | 投标人拟选用品牌
1 | 立柱式洗脸盆 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
2 | 台式洗脸盆 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
3 | 蹲式大便器 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
4 | 坐式大便器 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
5 | 挂式小便器 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
6 | 成品拖布池 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
7 | 洗涤盆 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
8 | 冷热水龙头 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
9 | 冷热水感应龙头 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
10 | 普通龙头 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
11 | 混合冷热龙头+淋浴头 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
12 | 分体式低水箱及水箱配件 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
13 | 大便器脚踏阀 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
14 | 埋入式感应控制器 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
15 | 双管冷热水成品淋浴器 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
16 | 亚克力浴缸 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
17 | 镀锌衬塑钢管 | 广州珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司 | 国标产品
18 | 铸铁排水管 | 山西泫氏铸业有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 山西恒通铸造业有限公司 | 国标产品
19 | 塑料排水管 | 联塑 | 顾地 | 深联 | 国标产品
20 | 脱脂紫铜管 | 天力 | 深联 | 上海飞轮 | 国标产品
21 | 塑料给水管 | 联塑 | 顾地 | 深联 | 国标产品
22 | 难燃型B1级发泡橡塑保温套管 | 广东德旭 | 阿乐斯绝热材料（广州）有限公司 | 广州市华德橡塑保温材料 | 国标产品
23 | 不锈钢地漏 | 潜水艇 | 摩恩 | 科勒 | 国标产品
24 | 地面扫除口 | 潜水艇 | 摩恩 | 科勒 | 国标产品
25 | 角阀 | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
26 | 螺纹阀门 | 妥思 | 上海冠龙 | 德国汉威 | 国标产品
27 | 止回阀 | 妥思 | 上海冠龙 | 德国汉威 | 国标产品
28 | 螺纹水表 | 宁波埃美柯 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 天津塘沽第一阀门厂 | 国标产品
暖通工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求 | 投标人拟选用品牌
1 | 全热回收新风机 | 松下 | 大金 | 三菱电机 | 国标产品
2 | 高温消防柜式离心排烟风机 | 广州耀安 | 上虞 | 康美风 | 国标产品
3 | 多联体空调 | 松下 | 大金 | 三菱电机 | 国标产品，II级能耗以上产品
4 | 分体空调 | 松下 | 大金 | 三菱电机 | 国标产品，II级能耗以上产品
5 | 洁净风机盘管（水式） | 雅士 | 清华同方 | 特灵 | 国标产品
6 | 风机盘管 | 麦克维尔 | 约克 | 新晃 | 国标产品
7 | 多功能显示控制面板（六联） | 佛山飞星 | 来邦 | 雅坤 | 国标产品
8 | 镀锌薄钢板（风管、风箱制作） | 宝钢 | 鞍钢 | 武钢 | 国标产品
9 | 无缝钢管 | 宝钢 | 鞍钢 | 武钢 | 国标产品
10 | 冷凝水排水管 | 联塑 | 顾地 | 深联 | 国标产品
11 | 冷媒紫铜管 | 浙江天力 | 宁波永享 | 上海飞轮 | 国标产品
12 | 微孔板消声器 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
13 | 静压箱 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
14 | 防火调节阀 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
15 | 风管止回阀 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
16 | 电动多叶风管蝶阀 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
17 | 手动风量调节阀 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
18 | 排风防雨百叶 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
19 | 排风口 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
20 | 回风口 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
21 | 送风口 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
22 | 排风扇 | 松下 | 博乐 | BNN | 国标产品
23 | 排风机（箱） | 应达 | 特风 | 沃克 | 国标产品
24 | 散流器 | 苏和 | 盈达 | 中志 | 国标产品
25 | 定风量阀 | 德国妥思 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 国标产品
26 | 变风量阀 | 德国妥思 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 国标产品
27 | 可曲挠橡胶接头 | 德国妥思 | 上海冠龙 | 德国汉威 | 国标产品
28 | 静态平衡阀 | 德国妥思 | 上海冠龙 | 德国汉威 | 国标产品
29 | Y型过滤器 | 德国妥思 | 上海冠龙 | 德国汉威 | 国标产品
30 | 电动调节阀门 | 江森 | 西门子 | 霍尼韦尔 | 国标产品
31 | 二通阀 | 江森 | 西门子 | 霍尼韦尔 | 国标产品
32 | 阀门 | 德国妥思 | 上海冠龙 | 德国汉威 | 国标产品
33 | 自动排气阀 | 德国妥思 | 上海冠龙 | 德国汉威 | 国标产品
34 | 水流开关 | 江森 | 西门子 | 恒腾 | 国标产品
35 | 保温材料（福乐斯） | 阿乐斯福乐斯 | 广州华德 | 广州德旭 | 国标产品
36 | 膨胀水箱 | 轩胜 | 孚乐 | 凌特 | 国标产品
37 | 初效过滤器 | 康菲尔 | AAF | 剑桥 | 国标产品
38 | 中效过滤器 | 康菲尔 | AAF | 剑桥 | 国标产品
39 | 高效过滤器 | 康菲尔 | AAF | 剑桥 | 国标产品
40 | 方形散流器 | 苏和 | 盈达 | 中志 | 国标产品
41 | 难燃型B1级发泡橡塑保温套管 | 阿乐斯福乐斯 | 广州华德 | 广州德旭 | 国标产品
消防工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求 | 投标人拟选用品牌
1 | 输入输出模块/监控模块 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 | 国标产品
2 | 电线 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
3 | 电缆 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
4 | 镀锌钢管 | 广州珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司 | 国标产品
5 | 喷淋头 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 | 国标产品
6 | 水流指示器 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 | 国标产品
7 | 信号闸阀 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 | 国标产品
8 | 消防栓箱（含卷盘、水带、水枪） | 恒安 | 平安 | 才安 | 国标产品
9 | 阀门 | 德国汉威 | 上海冠龙 | 上海妥思 | 国标产品
10 | 应急照明灯 | 深圳泰和 | 三雄 | 平安 | 国标产品
11 | 安全出口、疏散标志 | 深圳泰和 | 三雄 | 平安 | 国标产品
12 | 排（送）风机 | 广州耀安 | 上虞 | 南方风机 | 国标产品
13 | 火灾楼层显示器 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 | 国标产品
14 | 风口 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
15 | 风阀 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
16 | 灭火部分 | 平安 | 胜捷 | 番禺振兴 | 国标产品
17 | 控制部分 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 | 国标产品
18 | 手提灭火器 | 平安 | 胜捷 | 胜安 | 国标产品
19 | 消防模块接线箱 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 | 国标产品
20 | 消防/分区广播切换器 | 凯安 | 胜捷 | 浙安 | 国标产品
医气工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求 | 投标人拟选用品牌
1 | 医气终端 | 上海捷锐 | 卅柏曼 | 德尔格 | 全铜，国标产品
2 | 脱脂紫铜管 | 天力 | 宁波永享 | 上海飞轮 | 国标产品
3 | 设备带 | 上海捷锐 | 德尔格 | 卅柏曼 | 国标产品
4 | 阀门箱 | 上海捷锐 | 德尔格 | 卅柏曼 | 国标产品
5 | 阀门 | 宁波永享 | 上海冠龙 | 宁波埃美柯 | 不锈钢或全铜，国标产品
6 | 汇流排 | 上海捷锐 | 德尔格 | 卅柏曼 | 国标产品
7 | 报警器 | 上海捷锐 | 德尔格 | 卅柏曼 | 国标产品
智能化工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求 | 投标人拟选用品牌
1 | 视频监控综合管理平台视频监控、一卡通(门禁、考勤、巡更、消费)、报警、停车场等子模块中心管理系统 | 海康威视 | 大华 | 霍尼韦尔 | 国标产品
2 | 有线对讲主机、用户机 | 佛山飞星 | 来邦对讲 | 深圳鑫德亮 | 国标产品
3 | 护理呼叫分机 | 佛山飞星 | 来邦对讲 | 深圳鑫德亮 | 国标产品
4 | 护理值班分机 | 佛山飞星 | 来邦对讲 | 深圳鑫德亮 | 国标产品
5 | 病房门口机 | 佛山飞星 | 来邦对讲 | 深圳鑫德亮 | 国标产品
6 | 卫生间防水呼叫分机 | 佛山飞星 | 来邦对讲 | 深圳鑫德亮 | 国标产品
7 | 护理呼叫主机 | 佛山飞星 | 来邦对讲 | 深圳鑫德亮 | 国标产品
8 | 输入矩阵 | 海康威视 | 霍尼韦尔 | 美电贝尔 | 国标产品
9 | 入住人员一览表/显示屏 | 佛山飞星/LG | 深圳鑫德亮/飞利浦 | 来邦对讲/三星 | 国标产品
10 | 数显(6位双面显示) | 佛山飞星 | 深圳鑫德亮 | 来邦对讲 | 国标产品
11 | 会议功放音响系统设备 | 先科 | 佛山飞星 | 深圳鑫德亮 | 国标产品
12 | 机柜 | 金盾 | IBM | 中兴 | 国标产品
13 | 六类非屏蔽双绞线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
14 | 光纤跳线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
15 | 六类数据跳线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
16 | 配线架 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
17 | 理线架 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
18 | 室内外光纤 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
19 | 光纤盒 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
20 | 光纤收发器 | D_Link | N-Net | CTC | 国标产品
21 | 六类模块 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
22 | 水晶头 | 康普（原装） | 德特威乐 | 美国西蒙 | 国标产品
23 | 射频同轴电缆 | 康普（原装） | 广州富羽 | 天诚 | 国标产品
24 | 绝缘导线 | 广州电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 天诚 | 国标产品
25 | 物理发泡塑料同轴电缆 | 康普 | 广州富羽 | 天诚 | 六类非屏蔽双绞线，国标产品
26 | DVD机 | 索尼 | 三星 | 先锋 | 国标产品
27 | 网络交换机 | 华三 | 华为 | 极进（Extreme-150） | 国标产品
28 | 摄像机 | 海康威视 | 大华 | 卡姆士 | 国标产品
29 | 视频会议高清球形摄像头 | 海康威视 | 大华 | 卡姆士 | 国标产品
30 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 大华 | 卡姆士 | 国标产品
31 | 硬盘 | 希捷 | 西数 | 三星 | 国标产品
32 | 控制键盘 | 飞利浦 | LG | 三星 | 国标产品
33 | 液晶显示器/显示屏 | 飞利浦 | LG | 三星 | 国标产品
37 | LED室内全彩屏P1.25 | 视源 | 三星 | 飞利浦 | 国标产品
38 | 天花喇叭 | 飞利浦 | 飞星 | TOA | 国标产品
39 | 语音程控交换机 | 西门子 | 松下 | 阿尔卡特 | 国标产品
40 | 小型UPS电源 | 施耐德 | 爱默生 | 三菱 | 国标产品
41 | 电话/网络插座 | 罗格朗 | 康普 | 德特威乐 | 国标产品
43 | 有线电视插座 | 罗格朗 | 康普 | 德特威乐 | 国标产品
44 | 可视对讲主机 | 海康威视 | 安居宝 | 西门子 | 国标产品
45 | 门禁系统 | 海康威视 | 安居宝 | 西门子 | 国标产品
46 | 报警器 | 海康威视 | 安居宝 | 西门子 | 国标产品
47 | 读卡器 | 海康威视 | 安居宝 | 西门子 | 国标产品
48 | 控制电缆 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
50 | 金属线槽 | 广东宏际 | 广州文兴电器 | 广州中兴五金 | 国标产品
51 | 电线管 | 广州钢管厂 | 珠江钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司 | 国标产品