广东省人民医院排污检测需求及详细报价表

1．院本部2个污水站监测内容：

| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 采样点 | 点位检测 频次 | 年度检测频次 | 检测费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水处理后采样口 | pH值、悬浮物、化学需氧量 | 2 | 1次/周 | 52×2 |  |
| 2 |  | 粪大肠菌群 | 2 | 1次/月 | 12×2 |  |
| 3 |  | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、沙门氏菌 | 2 | 1次/季度 | 4×2 |  |
| 4 |  | 志贺氏菌 | 2 | 1次/半年 | 2×2 |  |
| 5 | 污水处理站废气排放口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 2 | 1次/季度 | 4×2 |  |
| 6 | 污水处理站周边上下风向监测点 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 2 | 1次/季度 | 4×2 |  |
| 7 | 燃气锅炉废气排放口 | 颗粒物、烟气黑度、二氧化硫 | 1 | 1次/年度 | 1 |  |
| 8 |  | 氮氧化物 | 1 | 1次/月 | 12 |  |
| 9 | 衰变池排放口 | 总α，总β | 2 | 1次/季度 | 4×2 |  |
| 10 | 交通费、人员采样费 |  | 1 | 1次/周 | 52 |  |

备注：表内年度检测频次“×2”表示2个站点。

2．惠福分院1个污水站监测内容：

| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 采样点 | 点位检测频次 | 年度检测频次 | 检测费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水处理后采样口 | pH值、悬浮物、化学需氧量 | 1 | 1次/周 | 52 |  |
| 2 |  | 粪大肠菌群 | 1 | 1次/月 | 12 |  |
| 3 |  | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、沙门氏菌 | 1 | 1次/季度 | 4 |  |
| 4 |  | 志贺氏菌 | 1 | 1次/半年 | 2 |  |
| 5 | 污水处理站废气排放口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1 | 1次/季度 | 4 |  |
| 6 | 污水处理站周边上下风向监测点 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 4 | 1次/季度 | 4 |  |
| 7 | 交通费、人员采样费 |  | 1 | 1次/周 | 52 |  |

3．广湾十八4个污水站监测内容：（20F/16F/4F/1F）

| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 采样点 | 点位检测频次 | 年度检测频次 | 检测费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水处理后采样口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、粪大肠菌群 | 4 | 1次/年度 | 1 |  |
| 2 | 交通费、人员采样费 |  | 1 | 1次/年度 | 1 |  |

4．合群1个污水站监测内容：

| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 采样点 | 点位检测频次 | 年度检测频次 | 检测费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水处理后采样口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、粪大肠菌群 | 1 | 1次/年度 | 1 |  |
| 2 | 交通费、人员采样费 |  | 1 | 1次/年度 | 1 |  |

5．院本部发热门诊1个污水站监测内容：

| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 采样点 | 点位检测频次 | 年度检测频次 | 检测费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水处理后采样口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、粪大肠菌群 | 1 | 1次/年度 | 1 |  |
| 2 | 交通费、人员采样费 |  | 1 | 1次/年度 | 1 |  |

6．口腔诊疗中心1个污水站监测内容：

| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 采样点 | 点位检测频次 | 年度检测频次 | 检测费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水处理后采样口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、粪大肠菌群 | 1 | 1次/年度 | 1 |  |
| 2 | 交通费、人员采样费 |  | 1 | 1次/年度 | 1 |  |

7．费用合计

| 序号 | 项目 | 费用合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部2个污水站 |  |  |
| 2 | 惠福分院1个污水站 |  |  |
| 3 | 广湾十八4个污水站 |  |  |
| 4 | 合群1个污水站 |  |  |
| 5 | 院本部发热门诊 |  |  |
| 6 | 口腔诊疗中心污水站 |  |  |
| 7 | 总计 |  |  |

注：

- 1、以上站点应急检测或与相关检查部门如需进行同步采样，收到通知后1小时内到达院本部；如应急检测或增加特殊检测项目供应商需无条件配合本院开展。

- 2、具体检测办法按国家排污证要求或环保部门认可的检测办法为准。