广东省人民医院二级三级水电表校验服务项目

技术需求
项目需求：
我院水表 22 个，电表 80 个，按《广州市市场监督管理局关于开展2024年能源计量审查工作的通知》要求，需对水电表进线在线检测，并出具CNAS资质的校准证书和检测总结建议。工期5天内。
项目要求：
1、水电表在线检测，不能停水停电，需保障医院正常供水、供电。

2、进入电房人员需要持电工证。

3、施工期间做好必要的保护措施。
项目报价参考清单
	序号
	项目内容
	型号
	单位
	数量
	单价

（人民币）
	价格

（人民币）
	备注

	1
	水表
	65mm
	个
	1
	
	
	

	2
	水表
	100mm
	个
	7
	
	
	

	3
	水表
	150mm
	个
	3
	
	
	

	4
	水表
	80mm
	个
	1
	
	
	

	5
	水表
	50mm
	个
	9
	
	
	

	6
	水表
	25mm
	个
	1
	
	
	

	7
	电表
	三相
	个
	17
	
	
	

	8
	电表
	三相
	个
	63
	
	
	

	9
	服务费
	
	项
	1
	
	
	

	
	合计人民币大写：
	
	
	


付款方式：

    检测完成并出具校准证书和检测总结建议后，提供相应材料及发票后30天内支付。
