## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：拆除工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中心板房拆除
电气拆除
1 | 030412001001 | LED日光灯拆除 |  |  | 套 | 58
2 | 030412001002 | LED吸顶灯拆除 |  |  | 套 | 3
3 | 030412004001 | 安全出口指示灯拆除 |  |  | 套 | 7
4 | 030412004002 | 疏散指示灯拆除 |  |  | 套 | 8
5 | 030412004003 | 应急照明灯拆除 |  |  | 套 | 10
6 | 030404035001 | 插座拆除 |  |  | 个 | 199
7 | 030404034001 | 单联单控开关拆除 |  |  | 个 | 14
8 | 030404034002 | 双联单控开关拆除 |  |  | 个 | 8
9 | 030411003001 | 桥架拆除 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:200*100 |  | m | 54.72
10 | 030413001001 | 桥架支架拆除 |  |  | kg | 46.73
11 | 030411001001 | 配管拆除 | 1.材质:PC 2.规格:20 3.配置形式:明配 |  | m | 537.05
12 | 030411001002 | 配管拆除 | 1.材质:PC 2.规格:25 3.配置形式:明配 |  | m | 110.94
13 | 030411004001 | 配线拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 4780.85
14 | 030411004002 | 配线拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-6 |  | m | 1019.61
15 | 030411004003 | 配线拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-RVVP-3*1.0 |  | m | 25.32
16 | 030411004004 | 配线拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 267.48
17 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | 1.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 |  | m | 10.12
18 | 030408001002 | 电力电缆拆除 | 1.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 |  | m | 64.52
19 | 030408001003 | 电力电缆拆除 | 1.规格:WDZB-YJY-5*16 |  | m | 50.6
电气拆除合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水拆除
20 | 031004003001 | 柱式洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 |  | 组 | 7
21 | 031004003002 | 台式洗脸盆 |  |  | 组 | 5
22 | 031004006001 | 大便器拆除 |  |  | 组 | 2
23 | 031004004001 | 拖布池拆除 |  |  | 组 | 2
24 | 031001006001 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 24.2
25 | 031001006002 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 18.7
26 | 031001006003 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 57.2
27 | 031001006004 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 57.2
28 | 031001006005 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 13.2
29 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U 110mm |  | m | 43
30 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U 75mm |  | m | 34
31 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U 50mm |  | m | 23
给排水拆除合计
空调拆除
32 | 030701003001 | 空调挂机 |  |  | 台 | 43
33 | 030701003002 | 空调器 |  |  | 台 | 43
空调拆除合计
医疗气体拆除
34 | 031008013001 | 医疗设备带拆除 | 1.材质:塑料材质 2.规格:2m长 |  | m | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031008014001 | 气体终端拆除 | 1.名称:气体终端 2.气体种类:负压吸引、氧气、压缩空气 |  | 个 | 122
36 | 030503006001 | 压力传感器拆除 | 1.名称:压力传感器 |  | 支 | 4
37 | 030904009001 | 医气区域报警器拆除 | 1.安装方式:明装 |  | 台 | 1
38 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф8 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 385
39 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф12 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 198
40 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф15 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 38
41 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф19 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 36
42 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф22 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 49.5
43 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф28 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 30.8
医疗气体拆除合计
临时板房拆除
44 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除（保护性拆除） |  |  | m2 | 459.8
45 | 011610002001 | 金属门窗拆除（保护性拆除） | 1.室内高度:3 2.门窗洞口尺寸:900*2000 |  | m2 | 21.6
46 | 011610002002 | 金属门窗拆除（保护性拆除） | 1.室内高度:3 2.门窗洞口尺寸:1500*2000 |  | m2 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011606003001 | 天花拆除 | 1.名称：天花拆除 2.规格：3000*3000 |  | m2 | 477.5
临时板房拆除合计
智能化拆除
48 | 030501012001 | 接入层交换机 | 1.名称:交换机拆除 |  | 台 | 4
49 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控设备拆除 |  | 台 | 18
50 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络面板拆除 |  | 个 | 94
51 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:报警按钮拆除 |  | 套 | 8
52 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:弱电线缆拆除 |  | m | 2205.3
53 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线拆除 |  | m | 4800
54 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管拆除 |  | m | 500
智能化拆除合计
中心板房拆除合计
花坛拆除
55 | 01B001 | 拆除废料清理 |  |  | 车 | 50
56 | 010101004001 | 炮击凿除 |  |  | 台班 | 10
57 | 010101004002 | 反铲挖掘机 |  |  | 台班 | 10
58 | 010101004003 | 托运履带式炮击运费 |  |  | 台班 | 10
59 | 01B001 | 拆除废料清理 |  |  | 车 | 10
60 | 030411001004 | 配管拆除 |  |  | m | 11
61 | 030411004005 | 配线拆除 |  |  | m | 17
62 | 030412004004 | 射灯拆除 |  |  | 套 | 2
63 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  |  | m3 | 0.4
64 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 3.48
65 | 010103002001 | 余方弃置 |  |  | m3 | 3.48
66 | 粤R2-2-2 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 40 |  |  | m | 9.34
67 | 041001010001 | 拆除电杆 |  |  | 根 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
花坛拆除合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中心板房拆除
电气拆除
1 | 030412001001 | LED日光灯拆除 |  |  | 套 | 58
2 | 030412001002 | LED吸顶灯拆除 |  |  | 套 | 3
3 | 030412004001 | 安全出口指示灯拆除 |  |  | 套 | 7
4 | 030412004002 | 疏散指示灯拆除 |  |  | 套 | 8
5 | 030412004003 | 应急照明灯拆除 |  |  | 套 | 10
6 | 030404035001 | 插座拆除 |  |  | 个 | 199
7 | 030404034001 | 单联单控开关拆除 |  |  | 个 | 14
8 | 030404034002 | 双联单控开关拆除 |  |  | 个 | 8
9 | 030411003001 | 桥架拆除 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:200*100 |  | m | 54.72
10 | 030413001001 | 桥架支架拆除 |  |  | kg | 46.73
11 | 030411001001 | 配管拆除 | 1.材质:PC 2.规格:20 3.配置形式:明配 |  | m | 537.05
12 | 030411001002 | 配管拆除 | 1.材质:PC 2.规格:25 3.配置形式:明配 |  | m | 110.94
13 | 030411004001 | 配线拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 4780.85
14 | 030411004002 | 配线拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-6 |  | m | 1019.61
15 | 030411004003 | 配线拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-RVVP-3*1.0 |  | m | 25.32
16 | 030411004004 | 配线拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 267.48
17 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | 1.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 |  | m | 10.12
18 | 030408001002 | 电力电缆拆除 | 1.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 |  | m | 64.52
19 | 030408001003 | 电力电缆拆除 | 1.规格:WDZB-YJY-5*16 |  | m | 50.6
电气拆除合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水拆除
20 | 031004003001 | 柱式洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 |  | 组 | 7
21 | 031004003002 | 台式洗脸盆 |  |  | 组 | 5
22 | 031004006001 | 大便器拆除 |  |  | 组 | 2
23 | 031004004001 | 拖布池拆除 |  |  | 组 | 2
24 | 031001006001 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 24.2
25 | 031001006002 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 18.7
26 | 031001006003 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 57.2
27 | 031001006004 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 57.2
28 | 031001006005 | PPR管拆除 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 13.2
29 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U 110mm |  | m | 43
30 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U 75mm |  | m | 34
31 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U 50mm |  | m | 23
给排水拆除合计
空调拆除
32 | 030701003001 | 空调挂机 |  |  | 台 | 43
33 | 030701003002 | 空调器 |  |  | 台 | 43
空调拆除合计
医疗气体拆除
34 | 031008013001 | 医疗设备带拆除 | 1.材质:塑料材质 2.规格:2m长 |  | m | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031008014001 | 气体终端拆除 | 1.名称:气体终端 2.气体种类:负压吸引、氧气、压缩空气 |  | 个 | 122
36 | 030503006001 | 压力传感器拆除 | 1.名称:压力传感器 |  | 支 | 4
37 | 030904009001 | 医气区域报警器拆除 | 1.安装方式:明装 |  | 台 | 1
38 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф8 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 385
39 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф12 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 198
40 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф15 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 38
41 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф19 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 36
42 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф22 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 49.5
43 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:ф28 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 30.8
医疗气体拆除合计
临时板房拆除
44 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除（保护性拆除） |  |  | m2 | 459.8
45 | 011610002001 | 金属门窗拆除（保护性拆除） | 1.室内高度:3 2.门窗洞口尺寸:900*2000 |  | m2 | 21.6
46 | 011610002002 | 金属门窗拆除（保护性拆除） | 1.室内高度:3 2.门窗洞口尺寸:1500*2000 |  | m2 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011606003001 | 天花拆除 | 1.名称：天花拆除 2.规格：3000*3000 |  | m2 | 477.5
临时板房拆除合计
智能化拆除
48 | 030501012001 | 接入层交换机 | 1.名称:交换机拆除 |  | 台 | 4
49 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控设备拆除 |  | 台 | 18
50 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络面板拆除 |  | 个 | 94
51 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:报警按钮拆除 |  | 套 | 8
52 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:弱电线缆拆除 |  | m | 2205.3
53 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线拆除 |  | m | 4800
54 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管拆除 |  | m | 500
智能化拆除合计
中心板房拆除合计
花坛拆除
55 | 01B001 | 拆除废料清理 |  |  | 车 | 50
56 | 010101004001 | 炮击凿除 |  |  | 台班 | 10
57 | 010101004002 | 反铲挖掘机 |  |  | 台班 | 10
58 | 010101004003 | 托运履带式炮击运费 |  |  | 台班 | 10
59 | 01B001 | 拆除废料清理 |  |  | 车 | 10
60 | 030411001004 | 配管拆除 |  |  | m | 11
61 | 030411004005 | 配线拆除 |  |  | m | 17
62 | 030412004004 | 射灯拆除 |  |  | 套 | 2
63 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  |  | m3 | 0.4
64 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 3.48
65 | 010103002001 | 余方弃置 |  |  | m3 | 3.48
66 | 粤R2-2-2 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 40 |  |  | m | 9.34
67 | 041001010001 | 拆除电杆 |  |  | 根 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
花坛拆除合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4