## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：智能化工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中心板房
综合布线
1 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp |  | m | 4500
2 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:6类，非屏蔽，含模块 |  | 个 | 61
3 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:多模，LC |  | 根 | 6
4 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试测试 |  | 芯 | 12
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:20 |  | m | 180
6 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:2米网络跳线 2.规格:CAT6 UTP |  | 条 | 116
7 | 030501012005 | 48口交换机 | 1.名称:48口交换机 |  | 台 | 4
8 | 030411006005 | 接线盒 |  |  | 个 | 64
9 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 92
综合布线合计
无线网络
10 | 030501012006 | 无线24口交换机 | 1.名称:无线24口交换机 |  | 台 | 1
11 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线ASP 2.规格:poe |  | 台 | 4
12 | 030503002001 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.安装方式:天花吸顶 |  | 台 | 16
13 | 030501007002 | 无线AP调试 | 1.名称:无线AP单体调试 |  | 台 | 4
14 | 030503002002 | 无线AP点位 | 1.名称:无线AP点位 2.安装方式:天花吸顶 |  | 台 | 8
无线网络合计
入侵报警
15 | 030404017001 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格:300*200*100 |  | 台 | 2
16 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:报警按钮 2.安装方式:壁挂暗装 |  | 套 | 26
17 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1.名称:防区模块 2.路数:8路 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:RVVS 2*1.0 2.线缆对数:1对 |  | m | 1200
19 | 030411006006 | 接线盒 |  |  | 个 | 27
20 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:入侵报警系统调试 |  | 系统 | 1
入侵报警合计
监控视频
21 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  |  | 台 | 10
22 | 030507013001 | 录像设备 |  |  | 台 | 1
23 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 1
监控视频合计
线槽
24 | 030411003001 | 桥架 |  |  | m | 50
25 | 030411002005 | 线槽 |  |  | m | 18
线槽合计
中心板房合计
临时房间拆除改造
26 | 粤R2-4-32 | 触摸屏 |  |  | 台 | 2
27 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp |  | m | 580
28 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:6类，非屏蔽，含模块 |  | 个 | 8
29 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电落地机柜 2.材质:金属 3.规格:32U 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1
30 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:24口 3.层数:接入层 |  | 台 | 2
31 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:20 |  | m | 24
32 | 030411002004 | 线槽 |  |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411006004 | 接线盒 |  |  | 个 | 8
临时房间拆除改造合计
东川楼一侧过渡措施
综合布线
34 | 030502005004 | 非屏蔽六类网线 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp 3.敷设方式:布放 |  | m | 8520
35 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:HYV100*2*0.5室内通信电缆 2.规格:按设计要求 3.本体安装、调试 |  | m | 300
36 | 030502007001 | 光缆预留 | 1.名称:光纤 2.规格:12芯，单模 3.敷设方式:布放 |  | m | 120
37 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.材质:金属 3.规格:42U 4.安装方式:落地安装 |  | 台 | 3
38 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:多模，LC |  | 根 | 6
39 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试测试 |  | 芯 | 96
40 | 030502009001 | 鸭嘴跳线 | 1.名称:鸭嘴跳线 |  | 条 | 45
41 | 030502010001 | 24口网络配线架 | 1.名称:网络配线架 2.规格:六类 3.容量:24口 |  | 个 | 3
42 | 030502011001 | 大对数配线架 | 1.名称:大对数配线架 2.容量:100对 |  | 个 | 3
43 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:1U 3.安装方式:机柜安装 |  | 个 | 3
44 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方法:光纤熔接 |  | 芯 | 96
45 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:福禄克测试 |  | 链路 | 284
综合布线合计
网络系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030501012001 | 48口交换机 | 1.名称:48口交换机 2.功能:4光，48电 3.层数:接入层 |  | 台 | 3
47 | 030501012002 | 24口poe交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.功能:24口，POE 3.层数:接入层 |  | 台 | 12
48 | 030501012003 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 2.功能:24口 3.层数:接入层 |  | 台 | 3
49 | 030501007001 | 光模块 | 1.名称:光模块 2.类别:LC，千兆 |  | 台 | 36
网络系统合计
报警系统
50 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1.名称:防区模块 2.路数:8路 |  | 套 | 7
51 | 030502005005 | RVVS 2*1.0 | 1.名称:RVVS 2*1.0 2.线缆对数:1对 |  | m | 1590
报警系统合计
东川楼一侧过渡措施合计
输血室临时过渡
52 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类低烟无卤网线 CAT6 2.线缆对数:4对 3.本体安装、调试 |  | m | 1275
53 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 15
54 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:外网双口信息插座（含六类模块） 2.规格:面板为86型，材料为ABS阻燃符合UL 94-V0；带防尘盖板，防止灰尘并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方 3.六类非屏蔽模块及底盒安装 4.本体安装、调试 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030502012002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座（含模块） 2.规格:面板为86型，材料为ABS阻燃符合UL 94-V0；带防尘盖板，防止灰尘并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方 3.本体安装、调试 |  | 个 | 10
56 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料线管 2.材质:PVC 3.规格:PVC25 4.配置形式:明配 |  | m | 255
57 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 60
58 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  |  | 链路 | 30
输血室临时过渡合计
康复科，抽血室及孕妇学校临时
59 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp |  | m | 380
60 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:6类，非屏蔽，含模块 |  | 个 | 4
61 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:20 |  | m | 52
62 | 030411002002 | 线槽 |  |  | m | 16
63 | 030411006002 | 接线盒 |  |  | 个 | 4
64 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp |  | m | 1140
65 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:6类，非屏蔽，含模块 |  | 个 | 15
66 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:20 |  | m | 60
67 | 030411002003 | 线槽 |  |  | m | 32
68 | 030411006003 | 接线盒 |  |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
康复科，抽血室及孕妇学校临时合计
分部分项合计
措施项目
69 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
70 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中心板房
综合布线
1 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp |  | m | 4500
2 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:6类，非屏蔽，含模块 |  | 个 | 61
3 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:多模，LC |  | 根 | 6
4 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试测试 |  | 芯 | 12
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:20 |  | m | 180
6 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:2米网络跳线 2.规格:CAT6 UTP |  | 条 | 116
7 | 030501012005 | 48口交换机 | 1.名称:48口交换机 |  | 台 | 4
8 | 030411006005 | 接线盒 |  |  | 个 | 64
9 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 92
综合布线合计
无线网络
10 | 030501012006 | 无线24口交换机 | 1.名称:无线24口交换机 |  | 台 | 1
11 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线ASP 2.规格:poe |  | 台 | 4
12 | 030503002001 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.安装方式:天花吸顶 |  | 台 | 16
13 | 030501007002 | 无线AP调试 | 1.名称:无线AP单体调试 |  | 台 | 4
14 | 030503002002 | 无线AP点位 | 1.名称:无线AP点位 2.安装方式:天花吸顶 |  | 台 | 8
无线网络合计
入侵报警
15 | 030404017001 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格:300*200*100 |  | 台 | 2
16 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:报警按钮 2.安装方式:壁挂暗装 |  | 套 | 26
17 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1.名称:防区模块 2.路数:8路 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:RVVS 2*1.0 2.线缆对数:1对 |  | m | 1200
19 | 030411006006 | 接线盒 |  |  | 个 | 27
20 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:入侵报警系统调试 |  | 系统 | 1
入侵报警合计
监控视频
21 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  |  | 台 | 10
22 | 030507013001 | 录像设备 |  |  | 台 | 1
23 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 1
监控视频合计
线槽
24 | 030411003001 | 桥架 |  |  | m | 50
25 | 030411002005 | 线槽 |  |  | m | 18
线槽合计
中心板房合计
临时房间拆除改造
26 | 粤R2-4-32 | 触摸屏 |  |  | 台 | 2
27 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp |  | m | 580
28 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:6类，非屏蔽，含模块 |  | 个 | 8
29 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电落地机柜 2.材质:金属 3.规格:32U 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1
30 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:24口 3.层数:接入层 |  | 台 | 2
31 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:20 |  | m | 24
32 | 030411002004 | 线槽 |  |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411006004 | 接线盒 |  |  | 个 | 8
临时房间拆除改造合计
东川楼一侧过渡措施
综合布线
34 | 030502005004 | 非屏蔽六类网线 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp 3.敷设方式:布放 |  | m | 8520
35 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:HYV100*2*0.5室内通信电缆 2.规格:按设计要求 3.本体安装、调试 |  | m | 300
36 | 030502007001 | 光缆预留 | 1.名称:光纤 2.规格:12芯，单模 3.敷设方式:布放 |  | m | 120
37 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.材质:金属 3.规格:42U 4.安装方式:落地安装 |  | 台 | 3
38 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:多模，LC |  | 根 | 6
39 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试测试 |  | 芯 | 96
40 | 030502009001 | 鸭嘴跳线 | 1.名称:鸭嘴跳线 |  | 条 | 45
41 | 030502010001 | 24口网络配线架 | 1.名称:网络配线架 2.规格:六类 3.容量:24口 |  | 个 | 3
42 | 030502011001 | 大对数配线架 | 1.名称:大对数配线架 2.容量:100对 |  | 个 | 3
43 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:1U 3.安装方式:机柜安装 |  | 个 | 3
44 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方法:光纤熔接 |  | 芯 | 96
45 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:福禄克测试 |  | 链路 | 284
综合布线合计
网络系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030501012001 | 48口交换机 | 1.名称:48口交换机 2.功能:4光，48电 3.层数:接入层 |  | 台 | 3
47 | 030501012002 | 24口poe交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.功能:24口，POE 3.层数:接入层 |  | 台 | 12
48 | 030501012003 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 2.功能:24口 3.层数:接入层 |  | 台 | 3
49 | 030501007001 | 光模块 | 1.名称:光模块 2.类别:LC，千兆 |  | 台 | 36
网络系统合计
报警系统
50 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1.名称:防区模块 2.路数:8路 |  | 套 | 7
51 | 030502005005 | RVVS 2*1.0 | 1.名称:RVVS 2*1.0 2.线缆对数:1对 |  | m | 1590
报警系统合计
东川楼一侧过渡措施合计
输血室临时过渡
52 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类低烟无卤网线 CAT6 2.线缆对数:4对 3.本体安装、调试 |  | m | 1275
53 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 15
54 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:外网双口信息插座（含六类模块） 2.规格:面板为86型，材料为ABS阻燃符合UL 94-V0；带防尘盖板，防止灰尘并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方 3.六类非屏蔽模块及底盒安装 4.本体安装、调试 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030502012002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座（含模块） 2.规格:面板为86型，材料为ABS阻燃符合UL 94-V0；带防尘盖板，防止灰尘并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方 3.本体安装、调试 |  | 个 | 10
56 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料线管 2.材质:PVC 3.规格:PVC25 4.配置形式:明配 |  | m | 255
57 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 60
58 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  |  | 链路 | 30
输血室临时过渡合计
康复科，抽血室及孕妇学校临时
59 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp |  | m | 380
60 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:6类，非屏蔽，含模块 |  | 个 | 4
61 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:20 |  | m | 52
62 | 030411002002 | 线槽 |  |  | m | 16
63 | 030411006002 | 接线盒 |  |  | 个 | 4
64 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽六类网线 2.规格:cat6，utp |  | m | 1140
65 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:6类，非屏蔽，含模块 |  | 个 | 15
66 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:20 |  | m | 60
67 | 030411002003 | 线槽 |  |  | m | 32
68 | 030411006003 | 接线盒 |  |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
康复科，抽血室及孕妇学校临时合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
69 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
70 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4