## 封-2 招标控制价封面
|  | 生殖中心迁址改造工程配套项目（主电缆及医用家具） |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-2

## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：生殖中心迁址改造工程配套项目（主电缆及医用家具） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 生殖中心迁址改造工程配套项目（主电缆及医用家具） | 1389787.84 |  | 20411.36
1.1 | 装修部分 | 246060.99 |  | 340.41
1.2 | 电气部分 | 1143726.85 |  | 20070.95
合计 |  | 1389787.84 |  | 20411.36
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装修部分】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装修部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 225220.32
1.1 | 其他装饰工程 | 39825.00
1.2 | 家具部分 | 185395.32
2 | 措施合计 | 340.41
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 340.41
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 183.30 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 183.30
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 225744.03
5 | 增值税销项税额 | 20316.96 |  |  | －
6 | 总造价 | 246060.99
7 | 人工费 | 2618.53
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 246,060.99 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装修部分】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 39825
1 | 011501001002 | 前台服务台 | 1.台柜规格:5400*800*1100（详见设计图纸） 2.材料种类、规格：外立面饰面采用优质环保刨花板，防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：选用优质PVC封边，耐开裂≧4级，磨30R后应无露底现象，应无龟裂、无鼓泡。 4.门铰：垂直静载荷、水平静载荷复核要求。 5.三合一连接件：中性盐雾600H检测基本耐腐蚀10级，镀层耐腐蚀10级。 6.台面：20mm厚人造石台面；台框架材料：∠40*40镀锌角钢、仿木纹防火板造型、15厚难燃夹板、1.5灰色不锈钢地脚线；服务台含插座、电脑主机位。 7.其他:详见设计图纸大样图D-01 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 5.4 | 2500 |  | 13500
2 | 011501001003 | 四层接待台 | 1.台柜规格:2550*800*800（详见设计图纸） 2.材料种类、规格：外立面饰面采用优质环保刨花板，防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：选用优质PVC封边，耐开裂≧4级，磨30R后应无露底现象，应无龟裂、无鼓泡。 4.门铰：垂直静载荷、水平静载荷复核要求。 5.三合一连接件：中性盐雾600H检测基本耐腐蚀10级，镀层耐腐蚀10级。 6.台面：20mm厚人造石台面；台框架材料：∠40*40镀锌角钢、仿木纹防火板造型、15厚难燃夹板、1.5灰色不锈钢地脚线；服务台含插座、电脑主机位。 7.其他:详见设计图纸大样图D-01 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 2.55 | 2500 |  | 6375
3 | 011501001007 | 三层收费台 | 1.台柜规格:1600*600*800（详见设计图纸） 2.材料种类、规格：外立面饰面采用优质环保刨花板，防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：选用优质PVC封边，耐开裂≧4级，磨30R后应无露底现象，应无龟裂、无鼓泡。 4.门铰：垂直静载荷、水平静载荷复核要求。 5.三合一连接件：中性盐雾600H检测基本耐腐蚀10级，镀层耐腐蚀10级。 6.台面：20mm厚人造石台面；台框架材料：∠40*40镀锌角钢、仿木纹防火板造型、15厚难燃夹板、1.5灰色不锈钢地脚线；服务台含插座、电脑主机位。 7.其他:详见设计图纸大样图D-01 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 1.6 | 2500 |  | 4000
4 | 011501001008 | 三层药房服务台 | 1.台柜规格:2580*600*800（详见设计图纸） 2.材料种类、规格：外立面饰面采用优质环保刨花板，防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：选用优质PVC封边，耐开裂≧4级，磨30R后应无露底现象，应无龟裂、无鼓泡。 4.门铰：垂直静载荷、水平静载荷复核要求。 5.三合一连接件：中性盐雾600H检测基本耐腐蚀10级，镀层耐腐蚀10级。 6.台面：20mm厚人造石台面；台框架材料：∠40*40镀锌角钢、仿木纹防火板造型、15厚难燃夹板、1.5灰色不锈钢地脚线；服务台含插座、电脑主机位。 7.其他:详见设计图纸大样图D-01 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 2.58 | 2500 |  | 6450
5 | 011501001004 | 等候区服务台 | 1.台柜规格:3800*800*1100（详见设计图纸） 2.材料种类、规格：外立面饰面采用优质环保刨花板，防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：选用优质PVC封边，耐开裂≧4级，磨30R后应无露底现象，应无龟裂、无鼓泡。 4.门铰：垂直静载荷、水平静载荷复核要求。 5.三合一连接件：中性盐雾600H检测基本耐腐蚀10级，镀层耐腐蚀10级。 6.台面：20mm厚人造石台面；台框架材料：∠40*40镀锌角钢、仿木纹防火板造型、15厚难燃夹板、1.5灰色不锈钢地脚线；服务台含插座、电脑主机位。 7.其他:详见设计图纸大样图D-01 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m | 3.8 | 2500 |  | 9500
|  | 家具部分 | [6 empty] | 185395.32
6 | 011505001012 | 试剂柜-（嵌入柜）（890*350*1800mm） | 规格：890*350*1800 1、主体：1.2mm优质304#不锈钢板。柜体：采用优质304#不锈钢板，厚度为0.8mm，易消毒不生锈； 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.配置：两道玻璃对开门(5mm钢化玻璃，不锈钢拉手),上柜两块固定层板,下柜不锈钢板对开门，一块20mm不锈钢层板。 |  | 套 | 5 | 3954.48 |  | 19772.4
7 | 011505001013 | 储藏柜（870*400*2000mm） | 规格：870*400*2000 1、主体：采用优质304#不锈钢板，厚度为1.2mm，易消毒不生锈； 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.配置：875*400*50mm不锈钢操作台面。上下柜不锈钢对开门(配拉手),上柜两块固定12mm钢化玻璃层板,下柜两块固定12mm钢化玻璃层板。 |  | 套 | 3 | 4477.2 |  | 13431.6
8 | 011505001014 | 储藏柜（900*400*2000mm） | 规格：900*400*2000 1、主体：采用优质304#不锈钢板，厚度为1.2mm，易消毒不生锈； 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.配置：900*300*50mm厚不锈钢操作台面。上下柜不锈钢对开门(配拉手),上柜两块固定12mm钢化玻璃层板,下柜两块固定12mm钢化玻璃层板。 |  | 套 | 2 | 4586.44 |  | 9172.88
9 | 011501001005 | 抽血/打针室-抽血台 | 规格：4300*600*750 1、主体：E1级优质25MM实木多层板+木饰面，厚度100MM。 2、台面：12mm医用复合亚克力； 3、看台板：人造板基材成型，外侧面12MM医用复合亚克力，内侧面贴木饰面。 4、底座：生态板基材四面全包1.0厚-304拉丝不锈钢（折边）。 5、五金配件：优质五金配件。 |  | 组 | 1 | 7706.84 |  | 7706.84
10 | 011501006001 | 移植室/取卵室-物品柜（嵌入柜） | 规格：890*340*2000 1.主体：采用优质304#不锈钢板，厚度为1.2mm，柜体：采用优质304#不锈钢板，厚度为0.8mm，易消毒不生锈； 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.配置：两道玻璃门(配锁),上柜两块固定层板,下面对开门。 |  | 组 | 3 | 5576.99 |  | 16730.97
11 | 011501006002 | 移植室/取卵室-器械柜（嵌入柜） | 规格：890*340*2000 1.主体：采用优质304#不锈钢板，厚度为1.2mm，柜体：采用优质304#不锈钢板，厚度为0.8mm，易消毒不生锈； 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.配置：两道玻璃门(配锁),上柜两块固定层板,下面对开门。 |  | 组 | 2 | 5576.99 |  | 11153.98
12 | 011501006003 | 移植室/取卵室-麻醉柜（嵌入柜） | 规格：890*340*2000 1.主体：采用优质304#不锈钢板，厚度为1.2mm，柜体：采用优质304#不锈钢板，厚度为0.8mm，易消毒不生锈； 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.配置：两道玻璃门(配锁),上柜两块固定层板,下面对开门。 |  | 组 | 1 | 5576.99 |  | 5576.99
13 | 011501006004 | 移植室/取卵室-样品柜（嵌入柜） | 规格：890*340*2000 1.主体：采用优质304#不锈钢板，厚度为1.2mm，柜体：采用优质304#不锈钢板，厚度为0.8mm，易消毒不生锈； 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.配置：两道玻璃门(配锁),上柜两块固定层板,下面对开门。 |  | 组 | 1 | 5576.99 |  | 5576.99
14 | 011501006059 | 洁具间-一位拖把池 | 规格：400*450*600 一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）水槽采用1.0mm,台面、柜体采用0.8mm,背板单层板加加强筋，φ38圆管立柱带可调脚。 （3）不锈钢上墙水龙头、挂钩、下水器、800mm进水管，排水管。 二、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 |  | 组 | 1 | 2505.99 |  | 2505.99
15 | 011501006030 | 洁具间-三位洗手台 | 规格：1800*600*800 一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）水槽采用1.0mm,台面、柜体采用0.8mm,背板单层板加加强筋，φ38圆管立柱带可调脚。 （3）不锈钢上墙水龙头、挂钩、下水器、800mm进水管，排水管。 二、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 |  | 组 | 1 | 5611.74 |  | 5611.74
16 | 011501006034 | 刷手区-一位洗手池 | 规格：500*450*800 一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）水槽采用1.0mm,台面、柜体采用0.8mm,背板单层板加加强筋，φ38圆管立柱带可调脚。 （3）不锈钢上墙水龙头、挂钩、下水器、800mm进水管，排水管。 二、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 |  | 组 | 1 | 2505.99 |  | 2505.99
17 | 011501006035 | 污洗间-两位清洗池 | 规格：1200*600*800 一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）水槽采用1.0mm,台面、柜体采用0.8mm,背板单层板加加强筋，φ38圆管立柱带可调脚。 （3）不锈钢上墙水龙头、挂钩、下水器、800mm进水管，排水管。 二、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 |  | 组 | 1 | 4096.74 |  | 4096.74
18 | 011501006036 | 医护女卫-一位拖把池 | 规格：400*450*600 一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）水槽采用1.0mm,台面、柜体采用0.8mm,背板单层板加加强筋，φ38圆管立柱带可调脚。 （3）不锈钢上墙水龙头、挂钩、下水器、800mm进水管，排水管。 二、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 |  | 组 | 1 | 2505.99 |  | 2505.99
19 | 011501006043 | 冷冻储藏室（万级）不锈钢操作台 | 1、规格尺寸：5000*750*890，304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁。钢架采用38*38 方形不锈钢材质，无柜体. |  | 套 | 1 | 7729.82 |  | 7729.82
20 | 011501006044 | 精液分析室（万级）不锈钢操作台 | 1、规格尺寸：2580*750*800，304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁。钢架采用38*38 方形不锈钢材质，无柜体. |  | 套 | 1 | 4307.37 |  | 4307.37
21 | 011501006064 | IVF洗精室（万级）不锈钢操作台 | 1、规格尺寸：4350*750*800，304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁。钢架采用38*38 方形不锈钢材质，带柜体。 |  | 套 | 1 | 13393.54 |  | 13393.54
22 | 011501006065 | 培养室（千级）不锈钢操作台1 | 1、规格尺寸：1750*450*850，304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁。钢架采用38*38 方形不锈钢材质，无柜体。 |  | 套 | 1 | 2444.13 |  | 2444.13
23 | 011501006066 | 培养室（千级）不锈钢操作台2 | 1、规格尺寸：2078*300*850，304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁。钢架采用38*38 方形不锈钢材质，无柜体。 |  | 套 | 1 | 2280.67 |  | 2280.67
24 | 011501006067 | 培养室（千级）不锈钢操作台3 | 1、规格尺寸：875*450*850，304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁。钢架采用38*38 方形不锈钢材质，无柜体。 |  | 套 | 1 | 1438.69 |  | 1438.69
25 | 011501006045 | 精液分析室（万级）边台 | 1、规格：2100*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 2168.2 |  | 2168.2
26 | 011501006046 | 精浆生化/激素检查室中央操作台 | 1、规格：2500*1500*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质 镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 4390.62 |  | 4390.62
27 | 011501006047 | 精浆生化/激素检查室边台 | 1、规格：1800*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 1872.05 |  | 1872.05
28 | 011501006048 | 精液常规室边台 | 1、规格：4500*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 4407.67 |  | 4407.67
29 | 011501006049 | 文库构建区边台1 | 1、规格：2950*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 2482.57 |  | 2482.57
30 | 011501006050 | 文库构建区边台2 | 1、规格：3830*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 3605.52 |  | 3605.52
31 | 011501006051 | 文库扩增区边台 | 1、规格：4000*750*850,1000*1000*850,2050*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 6307.68 |  | 6307.68
32 | 011501006052 | 测序分析区边台1 | 1、规格：3430*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配两套pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 3416.03 |  | 3416.03
33 | 011501006053 | 测序分析区边台2 | 1、规格：2000*1500*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。可承重250KG。 |  | 套 | 1 | 3967.9 |  | 3967.9
34 | 011501006054 | 试剂准备区边台 | 1、规格：3950*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配两套pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 3673.25 |  | 3673.25
35 | 011501006038 | WGA区边台1 | 1、规格：3880*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 4180.92 |  | 4180.92
36 | 011501006040 | 扩增区边台1 | 1、规格：2260*750*850,1000*1000*850,4080*750*850 2、钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。配pp水盆和三口水龙头。 |  | 套 | 1 | 6979.59 |  | 6979.59
措施项目
合 计 | [8 empty] | 225220.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装修部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 340.41 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
合 计 |  |  |  |  | 340.41
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装修部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 183.30
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 183.30 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【装修部分】
暂列金额明细表
工程名称：装修部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装修部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 225744.03 | 9 |  | 20316.96
合 计 | [6 empty] | 20316.96
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气部分】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1021995.68
1.1 | 电气 | 1021995.68
2 | 措施合计 | 21683.90
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 20070.95
2.2 | 其他措施费 | 1612.95
3 | 其他项目 | 5611.11 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5611.11
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1049290.69
5 | 增值税销项税额 | 94436.16 |  |  | －
6 | 总造价 | 1143726.85
7 | 人工费 | 46408.72
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,143,726.85 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气部分】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气 | [6 empty] | 1021995.68
主要设备
|  | 线缆桥架 | [6 empty] | 1021995.68
1 | 030404017001 | 配电箱FDAP1 | 1、名称:配电箱FDAP1（包含主开关,分开关) 2.规格:请参阅配电箱设备图纸 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1 | 17919.63 |  | 17919.63
2 | 030404017002 | 配电箱FDAP2 | 1、名称:配电箱FDAP2包含主开关,分开关) 2.规格:请参阅配电箱设备图纸 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1 | 15261.13 |  | 15261.13
3 | 030404017003 | 配电箱DYAP1 | 1、名称:配电箱DYAP1（包含主开关,分开关) 2.规格:请参阅配电箱设备图纸 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1 | 26950.75 |  | 26950.75
4 | 030404017004 | 配电箱DYAP2 | 1、名称:配电箱DYAP2（包含主开关,分开关) 2.规格:请参阅配电箱设备图纸 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1 | 15261.13 |  | 15261.13
5 | 030411002001 | 金属线槽 | 1、名称:金属线槽 2、规格:100*50*1.0mm 3、安装、刷油漆、防火涂料 4、接地 5、防火堵洞 6、配件安装 7、综合考虑各类增加费用 8、其它满足设计和清单规范要求 |  | m | 59.5 | 56.5 |  | 3361.75
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号规格:WDZA-YJY-4*240+1*120 3、敷设方式：线槽、管内敷设 4、防火堵洞，按设计要求 5、防火隔板，按设计要求 6、综合考虑各类增加费用 7、其它满足设计和清单规范要求 |  | m | 30 | 1042.42 |  | 31272.6
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号规格:WDZA-YJY-4*150+1*70 3、敷设方式：线槽、管内敷设 4、防火堵洞，按设计要求 5、防火隔板，按设计要求 6、综合考虑各类增加费用 7、其它满足设计和清单规范要求 |  | m | 58 | 647.53 |  | 37556.74
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号规格:WDZA-YJY-4*120+1*70 3、敷设方式：线槽、管内敷设 4、防火堵洞，按设计要求 5、防火隔板，按设计要求 6、综合考虑各类增加费用 7、其它满足设计和清单规范要求 |  | m | 16 | 532.96 |  | 8527.36
9 | 030408001004 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号规格:矿物绝缘电缆-5x16 3、敷设方式：线槽、管内敷设 4、防火堵洞，按设计要求 5、防火隔板，按设计要求 6、其它满足设计和清单规范要求 |  | m | 263.2 | 111.37 |  | 29312.58
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4*240+1*120 |  | 个 | 8 | 548.22 |  | 4385.76
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4*150+1*70 |  | 个 | 16 | 431.61 |  | 6905.76
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4*120+1*70 |  | 个 | 4 | 252.84 |  | 1011.36
13 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.1kV以下矿物绝缘电力电缆终端头制作、安装 5*16 |  | 个 | 4 | 119.11 |  | 476.44
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 1 | 977.3 |  | 977.3
15 | 011615001001 | 电气穿墙打孔 | 1.名称:电气穿墙打孔 2.规格:450*450mm 3.类型:机械钻孔、防火泥封堵,含套管 |  | 个 | 8 | 77.15 |  | 617.2
16 | 011615001002 | 电气穿楼板打孔 | 1.名称:电气穿楼板打孔 2.规格:450*450mm 3.类型:机械钻孔、防火泥封堵,含套管 |  | 个 | 4 | 127.38 |  | 509.52
17 | 011615001003 | 电气穿楼板打孔 | 1.名称:电气穿楼板打孔 2.规格:150*100mm 3.类型:机械钻孔、防火泥封堵,含套管 |  | 个 | 2 | 87.98 |  | 175.96
18 | 011615001004 | 低压柜改造工程 | 1.低压柜改造工程 2.内容：包含：原有1个1000A开关拆除原有铜排；新增1个1250A开关，新增60*10*3铜排10m 3.调试 |  | 项 | 1 | 34804.35 |  | 34804.35
19 | 011615001005 | 主电改造工程 | 1.主电改造工程 2.内容：包含：拆除原物业电箱，利旧原电缆接至3-4DL电箱 |  | 项 | 1 | 4380 |  | 4380
20 | 011615001006 | 天花拆除与修复 | 1.名称：天花拆除与修复 2.内容：管道需经过非改造区域，需对正在进行使用的区域进行天花拆除，改造与非改造区域电气管线驳接、移动、排查等，敷设排查原有线路并敷设好新线路后再恢复天花 3.保护性拆除与修复 |  | m2 | 12 | 23.35 |  | 280.2
21 | 030403006001 | 密集型母线槽 | 2500A/4P，含本体、连接器及水平吊架 |  | m | 1.5 | 5694.48 |  | 8541.72
22 | 030403006002 | 密集型母线槽 | 1600A/4P，含本体、连接器及水平吊架 |  | m | 91 | 3683.46 |  | 335194.86
23 | 030403006003 | 密集型母线槽 | 1000A/4P，含本体、连接器及水平吊架 |  | m | 4 | 2337.75 |  | 9351
24 | 030403006004 | 密集型母线槽 | 1250A/4P，含本体、连接器及水平吊架 |  | m | 110 | 2871.15 |  | 315826.5
25 | 030403006005 | 密集型母线槽 | 630A/4P，含本体、连接器及水平吊架 |  | m | 52 | 1537.82 |  | 79966.64
26 | 030403007001 | 进线箱 | 630A/3P |  | 台 | 3 | 1625.73 |  | 4877.19
27 | 030403007002 | 进线箱 | 1600A/4P |  | 台 | 1 | 1946.91 |  | 1946.91
28 | 030403007003 | 进线箱 | 1250A/4P、1000A/4P |  | 台 | 2 | 1862.24 |  | 3724.48
29 | 030409002001 | 铜排 |  |  | 套 | 6 | 3769.81 |  | 22618.86
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1612.95
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1612.95 |  | 1612.95
合 计 | [8 empty] | 1023608.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 20070.95 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 20070.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5611.11
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5611.11 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【电气部分】
暂列金额明细表
工程名称：电气部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1049290.69 | 9 |  | 94436.16
合 计 | [6 empty] | 94436.16
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13