“Medis Suite 4.0后处理工作站”

项目需求

- 项目名称

Medis Suite 4.0后处理工作站

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 1 | - 心肌应变内向位移量化 |
| 2 | - 心脏血流动力学力分析 |
| 3 | - 系统及基础支持 |

- 详细功能描述

| 1 | 心肌应变内向位移量化 | 内向位移定量分析 | 向内位移（InwD）和向内位移指数（Inwlnd）的定量分析，客观的评估局部功能障碍 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多模态分析 | 适用于MR和CT以及心脏超声数据 |
|  |  | 图像显示 | 显示特征跟踪及内向位移的3D重建 |
|  |  | 卡尺与测量 | 包括距离和面积等高级测量 |
|  |  | 结果输出 | 局部内向位移值用于报告中的临床用途，以JSON、XML和DICOM SR格式导出；用于研究的高级应变结果，可导出为Excel格式 |
| 2 | 心脏血流动力学力分析 | 血流4D模型 | 基于4D Flow 磁共振验证的数学模型，从常规心尖部视图无创的计算血流动力学力（HDF）。用于评估心室内压力梯度（IVPG），可以作为一种新的左心室全局功能的测量指标，可用于评估再同步化治疗CRT效果 |
|  |  | 左心室纵向力 | 输出左心室纵向力（LVLF），即整个心动周期纵向力的平均振幅 |
|  |  | 左心室收缩纵向力 | 左心室收缩纵向力（LVsysLF）计算 |
|  |  | 左心室脉冲 | 左心室脉冲（LVim）即：收缩推进阶段的平均纵向力计算 |
|  |  | LV吸力（LVs）计算 | LV吸力（LVs）计算，即在力为负的情况下推进后一段时间内的平均纵向力 |
|  |  | 心室内压力梯度 | 非侵入性地测量心室内压力梯度（IVPG） |
|  |  | 量化显示 | 心动周期中绘制的HDF时间序列图，HDF方向以极坐标直方图表示，包含左心室（LV） |
|  |  | 报告导出 | 用于研究的血流动力学应力结果导出至Excel |
| 3 | 系统及基础支持 | 多模态分析 | 多模态平台（可以升级支持分析CT和心脏超声） |
|  |  | 报告结果导出 | 导出不同格式（BMP，JPEG，AVI）的图像；结果存储在DICOM文件中，保存整个运行或仅保存分析图像；XML格式,结构化报告；报告自定义研究所名称和徽标；报告存储为PDF，二次捕获图像或JPEG；2D和3D OCT报告，包括支撑标签统计 |
|  |  | DICOM连接 | PACS系统中导入病例、图像查询和结果推送 |
|  |  | 多应用并行运行 | 支持多应用的并行运行及先前检查的并行加载，适用于多任务操作环境。增强型临床报告，将所有分析结果整合至单一报告中 |

- 项目工期

- 自合同签订之日起，在15个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在15个工作日内确认《需求规格说明书》。系统建设方进一步优化需求分析、细化系统建设计划。

- 须在《需求规格说明书》确认后的60个工作日内完成实施导入、系统搭建、调整等全部系统建设，保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月后无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

- 项目实为远程实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务

- 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护。

- 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 项目该软件享受终身维护期。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。任何软件缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 合同款支付方式

- 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

- 软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。