广东省人民医院老人心血管疾病人群多元多模态信息融合技术研发及应用系统项目需求

- 项目名称

项目名称：老人心血管疾病人群多元多模态信息融合技术研发及应用系统

- 项目内容

供应商按照采购商需求，整合老年人群的多源异构健康数据，深入分析和挖掘数据，进而提高老年人群的疾病管理水平，减轻其疾病负担，提升对老人心血管疾病的早期预警、精准诊断与个性化治疗方案的能力。

同时，该平台将为临床医生提供科学的辅助决策依据，推动心血管疾病的精准医疗。因此，平台的建成并投入应用，将促进科研创新与老年人健康管理水平方面发挥长期作用，助力医疗行业的数字化转型。

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老人心血管疾病人群多元多模态信息融合技术研发及应用系统 | 配置详见3.1 | 1个 |

- 详细功能描述

3.1老人心血管疾病人群多元多模态信息融合技术研发及应用系统

| 序号 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 详细功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模态信息采集融合平台 | 采集融合 | 支持DICOM等格式的医学影像数据上传与存储 支持文本和文件格式的基因组数据上传 支持HIS系统文本、文件等各类数据导入与同步 支持多种协议的可穿戴设备数据接入 |
|  |  | 数据存储 | 支持持久化存储，确保数据长期保存且不丢失 支持定期备份数据，防止数据丢失 支持数据类型进行分类存储，便于管理和检索 |
|  |  | 数据加密 | 数据传输加密，通过SSL/TLS等协议确保数据在传输过程中的安全性 数据存储加密，对存储的数据进行加密处理，防止数据泄露。 |
|  |  | 数据传输 | 构建数据传输流程和安全机制，确保数据传输的过程高效、安全和完整。 |
|  |  | 访问控制 | 支持通过用户名和密码、生物识别等方式进行用户身份验证 支持根据用户角色分配不同的访问权限 支持用户访问数据记录，用于审计和监控 |
|  |  | 系统集成 | 制定HTTPS数据统一规范接口，支持医疗（诊疗）、养老（监护设备、健康监测）、康复机构（护理）不同场景下，多源异构数据的导入 |
| 2 | 数据预处理模块 | 数据标准 | 支持数据标准的建立，将不同来源的数据转换为统一的格式和单位 支持本地数据与标准的数据对照维护 支持对分类数据进行编码 |
|  |  | 数据清洗 | 支持异常值检测，识别并处理数据中的异常值 支持去重，删除重复的数据记录 支持错误纠正，纠正数据中的错误或不一致性 |
|  |  | 数据格式转换 | 支持将数据文件格式转换，如CSV转JSON 支持数据类型转换，如字符串转日期 |
|  |  | 缺失值处理 | 支持自动检测数据中的缺失值。 支持缺失值填补 |
|  |  | 数据验证 | 支持数据完整性验证 支持数据一致性验证 支持数据合理性验证 |
|  |  | 数据批处理 | 支持对大量数据进行分批处理 支持对大量数据进行并行处理 |
|  |  | 日志记录 | 支持数据预处理的每一步操作记录 支持数据处理过程中的错误信息记录 |
| 3 | 采集融合与分析平台 | 采集融合 | 支持时间序列、文本、图像、基因数据等不同类型数据的有效集成 支持集成多种数据融合算法 |
|  |  | 特征提取 | 支持特征选择与特征提取技术集成 |
|  |  | 算法模型 | 支持多种机器学习和深度学习算法集成 支持模型集成与效果评价 |
|  |  | 可视化 | 支持数据多维可视化 支持数据多形式可视化 |
|  |  | 性能监控 | 支持系统性能监控可视化 支持系统性能优化建议 |
| 4 | 智能诊疗决策支持系统 | 算法模型 | 支持个性化诊疗推荐算法集成 支持多层次风险评估与治疗效果预测算法集成 支持模型集成与效果评价 |
|  |  | 可视化 | 支持多层次风险评估模型结果可视化 支持疾病早期预测模型结果可视化 支持辅助诊断模型结果可视化 |
|  |  | 系统集成 | 支持系统可以与其他医疗信息系统无缝集成 |
|  |  | 性能监控 | 支持系统性能监控可视化 支持系统性能优化建议 |
| 5 | 老年人健康监测与管理系统 | 实时监测 | 支持通过智能设备实时监测老年人健康数据 支持监测数据多场景查询 |
|  |  | 数据分析 | 支持实时监测数据动态分析 支持健康趋势和异常情况智能识别 |
|  |  | 健康报告 | 支持根据老年人的健康数据和病历，生成个性化的健康监测报告 |
|  |  | 预警提醒 | 支持健康阈值设定 支持系统自动触发预警 支持多种预警内容自定义配置 支持多种预警方式自定义配置 |
| 6 | 疾病知识库与可视化分析模块 | 知识库构建 | 支持专科疾病相关知识库灵活构建 支持知识库更新与管理 支持知识库多方协同与审核 支持个性化条件搜索 |
|  |  | 可视化 | 支持多种图形化界面展示 支持医生和患者多终端查看健康趋势 |
|  |  | 访问控制 | 支持用户身份验证和权限控制 支持不同角色的访问权限控制 |
| 7 | 远程医疗与智能交互功能 | 远程诊疗 | 支持医生与老年患者之间的实时视频或语音通话 支持医生可以通过系统为患者提供远程诊断、病情评估、用药建议等医疗服务 |
|  |  | 电子处方 | 支持医生可以通过系统为患者提供处方续方 支持购药送货上门 |
|  |  | 健康咨询 | 支持老年患者可通过系统与医生进行健康咨询 支持医生在线解答健康问题或康复建议 |
|  |  | 健康档案 | 支持医生再远程诊疗过程中查阅患者健康档案 支持医生更新和管理患者健康档案 |
|  |  | 数字医生 | 支持识别老年患者的语音输入内容 支持与老年患者进行多轮对话 支持个性化健康管理方案播报 支持常见医疗问题自动解答 支持医生个性化形象、背景定制 |
| 8 | 个性化健康管理方案推送 | 方案生成 | 支持个性化健康管理方案生成（饮食、运动、生活方式、用药等） 支持个性化健康管理方案更新与管理 支持个性化健康管理方案多方审核 |
|  |  | 方案推送 | 支持推送方式定制化 支持推送内容定制化 支持推送人群定制化 |
|  |  | 方案查看 | 支持患者及患者家属通过多终端查看方案 支持个性化健康管理方案导出打印 |
|  |  | 用户反馈 | 支持用户反馈，收集患者对方案的建议和意见 |
|  |  | 系统集成 | 支持功能与其他医疗信息系统无缝集成 |
|  |  | 性能监控 | 支持功能性能可视化监控 |
| 9 | 系统安全与隐私保护 | 数据加密 | 支持对传输中的数据进行加密处理 支持对存储的数据进行加密，包括静态数据和备份数据 |
|  |  | 权限管理 | 支持基于角色的访问控制，确保用户只能访问授权的数据。 支持定期审查和更新权限设置，确保权限的准确性 |
|  |  | 日志审计 | 支持记录和存储系统操作的日志，包括访问时间、访问者身份、访问内容等 支持日志分析工具，以便于追踪和分析安全事件 |
|  |  | 合规性检查 | 支持系统符合《个人信息保护法》等相关法律法规 支持定期进行合规性审查和评估 |
|  |  | 数据防泄露 | 支持数据脱敏技术，保护敏感信息不被未经授权的用户访问 支持部署数据丢失预防系统，防止数据泄露 |
|  |  | 安全事件响应 | 建立安全事件响应机制，一旦发生安全事件，立即启动应急预案 定期进行安全演练，提高应对安全事件的能力 |
|  |  | 用户身份验证 | 支持多因素认证，确保用户身份的真实性 支持单点登录，方便用户访问多个服务 |
|  |  | 数据备份与恢复 | 支持定期备份重要数据，并确保备份数据的安全性 建立数据恢复流程，以应对数据丢失或损坏的情况 |
|  |  | 安全策略与流程 | 建立详细的数据安全策略和操作流程 |

- 项目工期

- 合同签订日起12个月。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统配置培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收工作。

- 后续维护服务

# 本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为24个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同总金额的70%。