## 目录
眼科手术器械
序号 | 包组号
1 | 眼科手术器械（包一）
2 | 眼科手术器械（包二）
3 | 眼科手术器械（包三）
4 | 眼科手术器械（包四）
5 | 眼科手术器械（包五）

## 眼科（包一）
眼科（包一）
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 眼用拉钩 | Z型 | 把 | 6
2 | 眼用拉钩 | S6型 | 把 | 6
3 | 眼用拉钩 | S5型 | 把 | 6
4 | 眼用拉钩 | S7型 | 把 | 6
5 | 劈核刀 | 直90°/1.5mm | 把 | 40
6 | 视网膜镊 | 弯形/鹰嘴式/25G | 把 | 7
7 | 异物镊 | 两爪/20G（勺型） | 把 | 5
8 | 异物镊 | 三爪/23G | 把 | 5
9 | 视网膜器械手柄 | 双指操作 | 把 | 2
10 | 视网膜器械手柄 | 双指操作 | 把 | 2
11 | 显微有齿镊 | 直1×2齿.10 | 把 | 40
12 | 球形止血器 | 球形 | 把 | 10
13 | 深紫色袖套 | 适合2.8mm切口 /深紫色 | 个 | 200
14 | 注吸针头（IA针头 | IA 针头 | 个 | 15
15 | 25G重水针 | 25G | 个 | 4
16 | 视网膜镊 | 直形/带锯齿/25G | 把 | 5
17 | 美容综合整形拉钩（L形直角） | 定制 | 把 | 10
18 | 撕囊镊 | 弧形12mm(做标记刻度） | 63203 | 35
19 | 斜视镊 | 平推锁/左式 | 63505 | 15
20 | 角膜环钻 | 7.75mm |  | 15
21 | 巩膜剪 | 弯尖头 | 64051 | 10
22 | 系线镊 | 直平台 | 63103 | 10

## 眼科（包二）
眼科（包二）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 眼内膜铲 | 总长约128m，小头115度 | 把 | 10
2 | 眼内膜铲 | 总长约122m,小头90度 | 把 | 10
3 | 飞秒透镜镊 | 全长不低于145mm左右；头宽约0.6mm | 把 | 2
4 | 眼内膜铲 | 全长120mm左右;头部尺寸约0.24mm; | 把 | 2
5 | 眼用剪 | 防滑脱刃口，直头 | 把 | 20
6 | 眼用剪 | 头部宽约1.2mm 厚约1.0mm 总长112mm左右 | 把 | 20
7 | 眼用剪 | 防滑脱刃口，弯头 头部宽度0.7mm左右 头部厚度0,8mm左右 总长约111mm | 把 | 20
8 | 眼睑保护板 | 长约93mm左宽约26mm右宽约24.5mm | 把 | 20
9 | 眼用持针钳 | 带剪切功能 | 把 | 20
10 | 眼用持针钳 | 带硬质合金镶片 | 把 | 20
11 | 眼用持针钳 | 有纹路，头部宽约1.5mm 厚约1.7mm 总长约126mm | 把 | 20
12 | 显微结扎镊 | 头宽约0.7mm头部厚度约1mm 总长约110.5mm | 把 | 10
13 | 系线镊 | 头宽约 0.5mm | 把 | 5

## 眼科（包三）
眼科（包三）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 组织剪 | 约12cm弯窄头 | 把 | 6
2 | 鼻剥离器 | 约20cm弯铲形 头宽2/4 | 把 | 6
3 | 显微眼用钩具 | 约14cm眼睑 头宽4/5.5 | 把 | 4
4 | 骨锤 | 约22cm球平面 450g | 把 | 2
5 | 乳突咬骨钳 | 约18cm双关节圆头 | 把 | 2
6 | 脑压板 | 约20cm板式 双圆头7/9带刻度 | 把 | 2
7 | 脑压板 | 约20cm板式 双圆头11/13带刻度 | 把 | 2
8 | 脑压板 | 约20cm板式 双圆头15/18带刻度 | 把 | 2
9 | 头皮拉钩 | 双头 | 把 | 2
10 | 止血钳 | 约12.5cm弯全齿(微血管) | 把 | 2
11 | 整形镊 | 约14cm有钩头宽1 WD | 把 | 6
12 | 骨刮匙 | 约17cm直匙形头宽5 | 把 | 2
13 | 吸引管 | 约22cm 直φ4 | 把 | 4
14 | 海绵钳 | 约18cm弯有齿 头宽12.5(扁桃体) | 把 | 2
15 | 持针钳 | 约14cm粗针WD | 把 | 1
16 | 止血钳 | 约12.5cm直全齿 | 把 | 2
17 | 止血钳 | 约12.5cm弯全齿 | 把 | 2
18 | 组织钳 | 约14cm普通头宽5 | 把 | 4
19 | 眼睑拉钩 | 约13cm 头宽8 | 把 | 1
20 | 眼科镊 | 约10cm直有齿WD | 把 | 2
21 | 帕巾钳 | 约11cm尖头 | 把 | 5
22 | 眼用显微持针器 | 弯头一体φ7圆柄 | 把 | 1
23 | 骨凿 | 约17cm，单斜刃，刃宽5 | 把 | 1
24 | 斜视钩 | 椭圆头 H7 | 把 | 1
25 | 乳突咬骨钳 | 约9cm盖板式 头宽5 | 把 | 1
26 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 1
27 | 手术剪 | 约18cm直尖圆 | 把 | 1
28 | 不锈钢药杯 | 约φ60×60 | 个 | 1
29 | 清洗篮 | 约250×170×70 | 个 | 1

## 眼科（包四）
眼科（包四）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 小梁切开刀 | 单头设计，顶端锋利刃口，加长横槽手柄，总长约126mm。适用于开角型青光眼，配合弯型切开刀一起使用， | 把 | 1
2 | 显微眼用镊 | UN-9003 | 把 | 35
3 | 劈核刀 | IF-8001 | 把 | 10
4 | 内界膜镊加长版 | UN-3803D1（25G） | 把 | 2
5 | 内界膜镊 | UN-3043（25G） | 把 | 4
6 | 眼表直微镊 | UN-2012（23G） | 把 | 3
7 | 眼底手术器械手柄 | UN-1101 | 把 | 5
8 | 眼表水平直剪 | UN-2112（23G） | 把 | 1

## 眼科（包五）
眼科（包四）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 41G移液针 | 41G | 25G | 4