## Sheet1
附件1
2024年12月零星五金配件清单
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格 | 参数及说明 | 单位 | 估计数量 | 参考品牌
1 | 风机 | 换气扇 | 管道式BPT 12-13C | 24w/开孔尺寸204*204mm/接管直径100mm | 个 | 1 | 正野
2 | 风机 | 换气扇 | 管道式BPT 12-14C | 28w/开孔尺寸232*232mm/接管直径100mm | 个 | 1 | 正野
3 | 风机 | 轴流式交流换气扇（开敞式） | FA6-40 | 400mm/100w/48²min | 个 | 1 | 金羚
4 | 变压器 | 开关电源 | 长160mm宽97mm高32mm | 12V/10A/120W | 个 | 2 | 小耳朵
5 | 轮子 | 万向轮 | 直径150mm | 高180mm宽50mm/底板尺寸115*100mm | 个 | 10 | 乐广
6 | 给排水配件 | 可调花洒支架 | 20-25mm | 花洒支架 | 个 | 10 | 潜水艇
7 | 五金耗品 | 玻璃 | 镀膜 高1117*宽1280*厚5mm | 镀膜 | 个 | 1 | 洛阳
8 | 建材 | 银色油漆 | 普通25KG | 银色 | 桶 | 1 | 五羊
9 | 五金耗品 | 可移动防撞门塞 | K硅胶门挡，大号，黑色 | 宽40.4mm长92.3mm高27.8 | 个 | 20 | 粤利得
10 | 箱池 | 小便池电源 | RH-15W，输入220V，输出6V | 电源 | 个 | 3 | 乐迪
11 | 给排水配件 | 哈夫节直通 | DN20 | 长110mm | 个 | 5 | JF
12 | 给排水配件 | 哈夫节直通 | DN32 | 长110mm | 个 | 5 | JF
13 | 给排水配件 | 哈夫节直通 | DN40 | 长110mm | 个 | 5 | JF
14 | 给排水配件 | 哈夫节直通 | DN65 | 长200mm | 个 | 5 | JF
15 | 给排水配件 | 哈夫节直通 | DN80 | 长200mm | 个 | 5 | JF
16 | 给排水配件 | 哈夫节直通 | DN100 | 长200mm | 个 | 3 | JF
17 | 给排水配件 | 哈夫节弯头 | DN40 |  | 个 | 4 | JF
18 | 给排水配件 | 哈夫节弯头 | DN50 |  | 个 | 3 | JF
19 | 给排水配件 | 哈夫节直通 | DN80 | 长200mm | 个 | 3 | JF
20 | 给排水配件 | 哈夫节弯头 | DN80 |  | 个 | 1 | JF
21 | 给排水配件 | 哈夫节管套 | E831 |  | 个 | 2 | 联保
22 | 五金耗品 | PVC防撞条 | 1.8米长 |  | 条 | 8 | 联塑
23 | 风机 | 排气扇风管 | 直径110mm |  | 米 | 10 | 象马
24 | 灯 | 灯盘 | 1.2米*0.3米 | 铝扣板式/48w/6500k | 个 | 8 | 佛山照明
25 | 五金耗品 | 玻璃 | 长1.26米*宽0.42米，厚0.5厘 |  | 块 | 1 | 洛阳
26 | 阀门 | 空气减压阀 | 50mm（DN 50 ） | 10KG | 个 | 1 | 上海繁瑞
27 | 阀门 | 空气减压阀 | 40mm（DN 40 ） | 10KG | 个 | 1 | 上海繁瑞
28 | 阀门 | 空气减压阀 | 25mm（DN 25 ） | 10KG | 个 | 1 | 上海繁瑞
29 | 阀门 | 蒸汽疏水阀 | 981型25mm（DN 25 ） | 16KG以上/排水450公斤 | 个 | 1 | 台湾DSC
30 | 阀门 | 蒸汽疏水阀 | 981型20mm（DN 20 ） | 16KG以上/排水450公斤 | 个 | 1 | 台湾DSC
31 | 阀门 | 蒸汽疏水阀 | 981型15mm（DN 15 ） | 16KG以上/排水450公斤 | 个 | 1 | 台湾DSC
32 | 表 | 压力表 | 0-0.06MPa |  | 个 | 1 | 红旗
33 | 表 | 压力表 | 0-0.1MPa |  | 个 | 1 | 红旗
34 | 灯 | 灭蚊灯管 | T8-10W | 长34cm | 支 | 2 | 佛山照明
35 | 五金耗品 | 地标带 | 10CM宽 | 长33米 | 卷 | 5 | 鸿杰
36 | 管材 | 热水循环泵软接管 | DN65 | PN10/长30CM | 个 | 1 | 恒俊广
37 | 电工专用杂项 | 电柜电容 | BSMJ-415/450-40-3 |  | 个 | 40 | 巨华
38 | 电工专用杂项 | 电柜电容 | BSMJ-415/450-30-3 |  | 个 | 20 | 巨华
总报价（元） |  |  |  | 小写： 0.00 大写： 人民币元
备注：1、本清单中所列的图片参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“高于或相当于”字样。 2、需含产品常规的质保期及所有耗材费用等其他一切费用，维保费率≤3%。报价已含服务所需运输、工具、人员培训、节假日加班等费用； 3、漏报、少报的费用，均视为已隐含在总报价中，采购方无须再支付总报价之外的任何费用。
报价单位（名称+盖章）： 报价日期：2024年 月 日 联系人姓名： 联系人电话： 联系人邮箱：