医技自助报到排队叫号系统改造及其配套硬件三期采购项目需求

- 项目名称

项目名称：医技自助报到排队叫号系统改造及其配套硬件三期采购项目

- 采购清单

软件清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 护士站分诊管理软件 | # 1、支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）。 # 2、支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整。 # 3、可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及个患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。 # 4、支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等。 # 5、早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量。 # 6、在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。 # 7、系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。 # 8、支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队。 # 9、系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态。 # 10、支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队。 # 11、支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊。 # 12、支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。 # 13、支持广播功能，分诊台可向候诊区广播语音、文本信息。 # 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。 # 14、有PC、IPAD或手机查看排队动态过程的功能。 # 15、医生诊室内支持硬件叫号，使用控制器加呼叫器（物理按钮）方式支持一台服务器连接多个控制器，支持一个控制器级联〉=8个呼叫器，支持自定义物理按钮键值控制器与呼叫器连接方式使用网线连接。 # 16、支持诊室队列排队时间上限设置功能，超过该时间系统将会自动疏导至其他诊室。 # 17、实现同一检查多诊室智能轮询负载平衡功能，避免在排队人数较少的情况下相同检查的多诊室间工作负荷不均衡的情况。 18、提供护士分诊管理软件著作权证书。 | # 5套 |
| 2 | 患者签到与排队功能优化 | # 1、多类型患者签到支持： # 预约患者、急诊患者、大床患者、加号患者等多种类型的签到均得到支持。 # 签到机或前台能够灵活处理各类患者的签到需求。 # 2、智能排队分配： # 根据预设规则，签到成功后，患者将被自动分配到相应的诊室或排队池。 # 支持不同时间段（如上午、下午）内的签到处理。 # 签到成功后，界面将给出清晰的提示信息，避免显示票号造成混乱。 | # 1项 |
| 3 | 队列管理与优先级设定 | # 1、优先级灵活设置： # 可为不同类型的患者（如大床患者、急诊患者等）设置不同的队列优先级。 # 2、过号与暂停患者处理： # 支持过号和暂停患者的处理，保留其排队顺位或提供重新排队的选项。 # 医生可操作过号患者，将其重新放入排队池等候。 | # 1项 |
| 4 | 诊室与号源管理优化 | # 1、智能诊室分配： # 支持将患者自动或手动分配到相应的诊室进行检查。 # 系统能够确保各诊室的工作量保持均衡，如检查室转出患者后，系统自动补充对应号源。 # 2、特殊检查项目处理： # 部分检查项目限制签到机签到，需前台人工登记并指定诊室，以增加灵活性和准确性。 | # 1项 |
| 5 | 呼叫与状态显示功能增强 | # 1、多部位检查呼叫支持： # 医生呼叫器可显示所有检查部位，并支持多部位检查的呼叫。 # 2、患者状态实时显示： # 界面将实时显示患者的不同状态（如待检、过号等），以便医生及时了解患者情况。 # 3、跨诊室呼叫功能： # 本区域所有诊室医生呼叫器都能呼叫其他诊室操作过号的患者，提高诊疗效率。 | # 1项 |
| 6 | 时间与规则限制设定 | # 1、签到时间段设置： # 可设置签到机的可签到时间段（如上午、下午），以符合医院的工作流程。 # 2、签到时间限制： # 对患者的签到时间进行限制（如预约时间前后半小时内可签到），确保诊疗秩序。 # 3、特殊检查项目签到规则： # 特殊检查项目或科室限制签到机签到，需前台人工登记，以增加灵活性和准确性。 | # 1项 |
| 7 | 其他功能扩展 | # 1、医生电脑呼叫器软件支持： # 支持在医生电脑上安装呼叫器软件，使用不同账号登陆并呼叫相应检查类型的患者。 # 2、护士站语音提醒功能： # 护士站可进行语音提醒或特殊操作（如提醒患者服用镇定剂），提升患者服务体验。 # 3、房间停诊管理功能： # 支持对房间进行停诊管理，并设置相应的规则，以确保医院资源的合理分配和使用。 | # 1项 |

硬件清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 自助签到机 | - 尺寸：19寸LED背光。 # 2、CPU不低于：Intel i3 CPU 双核2.1GHz。 # 3、内存不低于：4G DDR3。 # 4、SSD固态硬盘不低于：64GB。 # 5、分辨率1280x1024，4：3。 6、操作系统：Windows 7 7、亮度：250cd/m2 8、触摸屏：19寸防爆红外触摸屏、单点寿命超5000万次 9、输入/输出接口：4×USB，VGA，LVDS，RJ45，音频口，并口 10、工作电压：220V 50Hz 11、网络支持：以太网 12、音频输出：左右双声道输出8R/3W喇叭 13、定时开关机：支持 14、安装方式：落地立式 15、打印机：T532嵌入式热敏式打印机（80mm纸宽） 16、条码扫描器：USB接口，可识别一维、二维条码 17、制作工艺：1.2mm冷轧钢板，颜色可选 | 5台 |
| 2 | # 专用自助签到机 | 1、尺寸：21.5寸 2、CPU不低于：Intel i3 CPU 双核2.1GHz 3、内存不低于：8G DDR3 4、SSD固态硬盘不低于：128GB 5、液晶面板：21.5寸LED背光 6、分辨率：1920x1080 7、显示比列：16：9 8、操作系统：Windows 7 9、可视角度：全视角 10、亮度：250cd/m2 11、对比度：500：1 12、触摸屏：21.5寸电容触摸屏 13、输入/输出接口：4×USB2.0，VGA，LVDS，RJ45，音频口，并口 14、工作电压：220V 50Hz 15、网络支持：以太网 16、音频输出：左右双声道输出8R/3W喇叭 17、定时开关机：支持 18、安装方式：落地立式 19、打印机：T532嵌入式热敏式打印机（80mm纸宽） 20、内置二代身份证阅读器 21、内置500万像素摄像头 22、条码扫描器：USB接口，可识别一维、二维条码 23、制作工艺：1.2mm冷轧钢板，颜色可选 | 1台 |
| 3 | # 签到机 | 1、尺寸：21.5寸 2、CPU不低于：RK3288，四核 ARM-A17，1.3GHz 3、内存不低于：2G DDR 4、内置存储器不低于：16GB 5、液晶面板：21.5寸LED背光 6、分辨率：1080x1920 7、显示比列：9：16 8、操作系统：安卓4.4以上 9、可视角度：全视角 10、亮度：250cd/m2 11、对比度：500：1 12、触摸屏：21.5寸防爆电容触摸屏、单点寿命超5000万次 13、输入/输出接口：4×USB2.0，LVDS，RJ45，音频口，并口 14、工作电压：220V 50Hz 15、网络支持：以太网，WIFI-5G 16、音频输出：左右双声道输出8R/3W喇叭 17、定时开关机：支持 18、安装方式：壁挂式竖屏 19、打印机：T532嵌入式热敏式打印机（58mm纸宽） 20、条码扫描器：USB接口，可识别一维、二维条码 | 3台 |
| 4 | # 候诊展示器 | # 1、尺寸：55寸液晶模组 2、CPU不低于：RK3288，四核 ARM-A17，1.3GHz 3、内存不低于：2G DDR # 4、网卡：100M # 5、显示：LVDS驱动 # 6、外存不低于：EMMC 16G 系统：Android系统4.4以上 # 7、时钟：RTC时钟，电子晶振 # 8、分辨率：1920×1080 # 9、通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI-5G # 10、数据接口：USB2.0、IR、OTG # 11、外观：超窄边 # 12、材质：铝合金前壳、五金后盖 # 13、安装：壁挂，横挂竖挂，吊装均可 # 14、可视角度：全视角 # 15、系统桌面：定制的安卓桌面 # 16、系统管理：支持数字签名，防止其它应用安装 17、提供排队叫号系统显示屏幕中央控制处理电路布图设计登记证书 | 9台 |
| 5 | # 21.5寸展示器 | # 1、尺寸：21.5寸液晶模组 2、CPU不低于：RK3288，四核 ARM-A17，1.3GHz 3、内存不低于：2G DDR # 4、网卡：100M # 5、显示：LVDS驱动 # 6、外存不低于：EMMC 16G 系统：Android系统4.4以上 # 7、时钟：RTC时钟，电子晶振 # 8、分辨率：1920×1080 # 9、通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI-5G # 10、数据接口：USB2.0、IR、OTG # 11、外观：超窄边 # 12、材质：铝合金前壳、五金后盖 # 13、安装：壁挂，横挂竖挂，吊装均可 # 14、可视角度：全视角 # 15、系统桌面：定制的安卓桌面 # 16、系统管理：支持数字签名，防止其它应用安装 17、提供排队叫号系统显示屏幕中央控制处理电路布图设计登记证书 | 6台 |
| 6 | # 定制呼叫触控机 | 1、材质：塑料背板，塑料面板防护；安装：桌面式放置 2、型号尺寸: 10.1寸，屏显比例: 16:9，分辨率: 1280*800，背光类型: LED，亮度: 250cd/m²，屏色数: 16.7M，对比度：1000：1，可视角度:全视角 3、CPU RK3128，四核 ARM-A7，1.3GHz 4、GPU Mali-400MP2 5、内存 DDR 1GB 6、内置存储器 EMMC 8G（16G/32G 可选) 7、操作系统 Android 4.4.4 和 Android 7.1.2 8、解码分辨率 最高支持 1080P 9、视频格式 支持 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 等 10、图片格式 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 11、播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式 12、网络支持 支持以太网、WiFi（BT 可选） 13、RTC实时时钟 支持 14、定时开关机 支持 15、系统升级 支持网络升级、USB/TF 卡升级、电脑升级 16、电源 12V/DC输入口 17、HDMI HDMI1.4 最高支持1080P@60HZ 输出 18、LVDS 双路 8 位 LVDS 最高支持 1920X1080 输出，不支持 HDMI 输出 19、MIPI MIPI-DSI-40PIN-FPC 最高支持 1200*1920 输出 20、USB 6 个/ 5 个 HOST USB ， 1 个 OTG USB 21、存储卡 TF 存储卡 22、串口 3 个/ 2 个 TTL 电平串口 ，1 个调试串口 23、I2C 1 个，I2C 接口（3.3V） 24、IO 口 4 个，IO 接口（3.3V） 25、遥控和灯 1 个，遥控 1 个，红灯 1 个，绿灯 26、以太网 10M/100M 自适应以太网 27、无线网络 支持 WIFI-2.4G(可扩展 BT-4.0) 28、喇叭 支持喇叭接口，最高支持两个 8Ω5W 喇叭输出 29、音频 支持左右声道，MIC 接口 30、触摸方式：电容感应； 31.响应时间：9ms； 32.光标速度：最高100点/秒；有效触摸体尺寸： 5mm； 33.使用寿命：同一位置6000万次以上； | 1台 |
| 7 | # 功放 | 1、类型：定压、定阻功放机 2、功率 ：60W 3、接口：带USB接口，可以插SD卡,内置MP3 4、输入：麦克风输入接口，两路信号输入 5、输出 ：两路输出（110V电压输出，定阻4-16欧输出） | 5台 |
| 8 | # 喇叭 | 1、类型：定压式喇叭 2、信号输入：70V，110V 3、功率：5W 4、频率响应：80-18KHz，灵敏度：90dB 5、扬声器 ：4”，尺寸：Φ180x51mm ，安装尺寸：Φ150mm， 重量 ：0.6Kg | 25个 |
| 9 | # 移动支架 | - 承重不低于60kg，配套候诊屏使用； - 可自由移动、固定，减震降噪、即踩即停，结构稳固； - 高度可自由调节，满足不同使用场景需求。 | 2套 |
| 10 | # 辅助材料、安装、拆卸 | 设备配套支架、线材及安装调试 | 1项 |

- 详细配置参数

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月；信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。

(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(三)提供3年原厂家保修服务。

(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)	合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)	合同软件验收通过后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的70%。

(三)	合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。