## UPS
广东省人民医院伟伦楼检验科UPS间电缆接驳工程
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 描述 | 单位 | 数量 | 审核 |  | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注
[6 empty] | 单价 | 总价
1 | 60K输入电缆 | YJVR-1*35MM² | 采用单根电缆，方便布线 | 米 | 55 | 55.4483 | 2802.1565 | 50.9483 | 2802.1565 | 起帆、金龙羽、成天泰 | 4根零火线，一根地线
2 | 60K输出电缆 | YJVR-1*35MM² | 采用单根电缆，方便布线 | 米 | 55 | 55.4483 | 2802.1565 | 50.9483 | 2802.1565 | 起帆、金龙羽、成天泰 | 4根零火线，一根地线
3 | 60K UPS输入输出配电箱改造 | 电箱改造 | 切割改造墙面配电箱，增加开关125A改造 | 个 | 1 | #REF! | #REF! | 12500 | 12500 | 施耐德、ABB
4 | 300K输入电缆 | YJVR-1*120MM² | 零火线采用单根电缆，方便布线 | 米 | 104 | 181.8338 | 17993.8952 | 173.0182 | 17993.8952 | 起帆、金龙羽、成天泰 | 4根零火线，单根一米余量
5 |  | YJVR-1*120MM² | 地线采用单根电缆，方便布线 | 米 | 14 | 181.8338 | 2422.2532 | 173.0181 | 2422.2532 | 起帆、金龙羽、成天泰 | 4根零火线，单根一米余量
6 | 300K输出电缆 | YJVR-1*150MM² | 零火线采用单根电缆，方便布线 | 米 | 44 | 220.7141 | 9224.9304 | 209.6575 | 9224.9304 | 起帆、金龙羽、成天泰 | 4根零火线
7 |  | YJVR-1*70MM² | 地线采用单根电缆，方便布线 | 米 | 11 | 105.7954 | 1097.7294 | 99.7936 | 1097.7294 | 起帆、金龙羽、成天泰
8 | 300K UPS输出配电箱改造 | 电箱改造 | 切割配电改造动力柜，增加一个3P160A塑壳开关 | 项 | 1 | #REF! | #REF! | 15500 | 15500 | 施耐德、ABB
9 | ATS柜到输出配电箱（动力柜） | 4*50+1*25MM² | ATS柜到动力柜线缆用于10楼用电（增加开关160A改造） | 米 | 20 | 344.1348 | 6649.776 | 332.4888 | 6649.776 | 起帆、金龙羽、成天泰
10 | UPS输入输出线槽 | 300*150 | 输入输出电缆线槽 | 米 | 20 | 154.562 | 2495.78 | 124.789 | 2495.78 | 国优
11 | 辅材 | 端子等辅材 | SC端子、五指套、热缩管、电工胶布等 | 项 | 1 | #REF! | #REF! | 7000 | 7000 | 国优
12 | 人工 | 布线、线槽实施费 | 人工 | 项 | 1 | 2916.13 | 2916.13 | 2916.13 | 2916.13
13 | 合计： | [5 empty] | #REF! |  | 83404.8072