## Sheet1
附件1：回收范围及报价表
序号 | 设施名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 原工程 综合合价
1 | 普通照明用电配电箱PDM | 1.名称:普通照明用电配电箱PDM 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装 4.箱体接地 | 台 | 1 | 5500.24
2 | 消防用电配电箱XAP | 1.名称:消防用电配电箱XAP 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装 4.箱体接地 | 台 | 1 | 4060.24
3 | 消防用电配电箱XAPE | 1.名称:消防用电配电箱XAPE 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装 4.箱体接地 | 台 | 1 | 4060.24
4 | 电表箱X1 | 1.名称:电表箱X1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装 4.箱体接地 | 台 | 1 | 1158.5
5 | 电表箱X2 | 1.名称:电表箱X2 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装 4.箱体接地 | 台 | 1 | 1158.5
6 | 电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70 | 1、名称:电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70 2、敷设形式:桥架或穿管敷设 3、材质、型号:矿物质 4、配线部位:室内 5、综合考虑中间头、终端头制作、安装 | m | 约70 | 38021.41
7 | 矿物绝缘电缆-3*25+2*16 | 1、名称:矿物绝缘电缆 -3*25+2*16 2、敷设形式:桥架或穿管敷设 3、材质、型号:矿物质 4、配线部位:室内 5、综合考虑中间头、终端头制作、安装 | m | 约140 | 33512.44
8 | 金属线槽 MR200*100 | 1、名称:金属线槽 2、规格:MR200*100 3、支吊架制作、刷油、防腐、安装、接地等 4、孔洞开凿及修复;套管制作、安装及套管内封堵(含防火封堵) | m | 约31 | 3052.49
9 | 强电消防线槽-200*100 | 1、名称:强电强电消防 2、规格:200*100 3、支吊架制作、刷油、防腐、安装、接地等 4、孔洞开凿及修复;套管制作、安装及套管内封堵(含防火封堵) | m | 约1 | 125.67
10 | 强电消防线槽-100*50 | 1、名称:强电强电消防 2、规格:100*50 3、支吊架制作、刷油、防腐、安装、接地等 4、孔洞开凿及修复;套管制作、安装及套管内封堵(含防火封堵) | m | 约80 | 6432.27
合计 |  |  |  |  | 97082
回收报价
注：1.以上报价包工期、包安全、包施工措施、包文明施工、包劳保等一切费用。