## Sheet1
附件一：
垂直电泳系统（2套）
（一）电泳仪：
▲ | 1.1具备4个并联插口，可控制进行恒压或恒流电泳，并可对电泳进行定时控制；
▲ | 1.2可提供的电压范围：1-300V，电流范围： 10-400mA， 输出功率：1-75W；
1.3安全性能：空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护。
（二）垂直电泳槽
配置：1、电泳槽和盖1套；2、电泳模块2个；3、缓冲液挡板1块；4、梳子5把；5、制胶架2个；6、制胶框4个；7、上样引导装置1个。8、长玻板和短玻板各1盒；9、灰色垫条4条；10、刮胶器5个
（三）转印模块
配置：1.转印模块一个；2.转印夹两个；3.海绵垫四块；4.蓝色制冷芯一个；5.滤纸1包。
技术参数：
1最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，凝胶容量2块；
2缓冲液要求450ml；
3一小时内可同时转印2 块10 x 7.5 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印；
4电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印；
5颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向；
6内置蓝色制冷芯冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容；
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。