附件3：

| 全院外墙修复（维修）清单及费用估算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 单位造价 （元) | 数量 | 施工方案 （采用材料） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 | 外墙瓷砖清理及修复（含措施费） | ㎡ |  | 3305.11 |  |  |  |
| 2 | 玻璃幕墙维修(含措施费) | 处 |  | 12 |  |  |  |
| 3 | 铝塑板幕墙维修(含措施费) | 处 |  | 8 |  |  |  |
| 4 | 玻璃铝板漏胶、开裂修补 | 处 |  | 338 |  |  |  |
| 5 | 构造柱维修加固 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 防火构造维修及增设 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 费用合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 质保期承诺：装饰外墙保修期3年；具有防水、防渗功能要求的外墙保修期5年。

- 修复范围根据全院（9栋楼宇）外墙检测结果出具后确定修复方案，暂以暂估量报修单价。

- 措施费：医院外墙基本为局部空鼓、脱落，故修复措施暂不考虑全面搭设落地式脚手架，主要考虑蜘蛛人等修复措施。其他措施费主要根据现场实际情况，酌情考虑搭设安全防护棚、安全警示带等安全防护措施。