全院血糖监测平台项目需求

# 一.项目名称

项目名称：全院血糖监测平台

# 二.项目内容

全院血糖监测平台是面向全院的、跨学科的全景血糖监测平台。主要包括床边指尖血糖、连续皮下血糖数据自动匹配和录入；系统兼容不同设备实时血糖数据的采集与自动上传；系统支持多源血糖，以及如HbA1c血酮体、尿UACR等糖尿病相关检验检查指标数据的采集和匹配；系统实现实时数据的整合可视化和自动预警等。

- 系统功能清单及详细功能描述

| 项目 | 模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- |
| PC端系统开发 | 科室管理 | 科室管理 |
|  | 用户管理 | 用户管理 |
|  |  | 用户权限 |
|  | 时段管理 | 时段管理 |
|  | 策略管理 | 策略管理 |
|  | 数据类型管理 | 自定义数据类型管理 |
|  |  | 默认数据类型管理 |
|  | 仪器设备管理 | 品牌管理 |
|  |  | 仪器类型管理 |
|  |  | 使用位置管理 |
|  |  | 设备管理 |
|  | 设备质控管理 | 质控查询 |
|  |  | 质控报告 |
|  | 日志管理 | 操作日志 |
|  |  | 数据采集日志 |
|  | 血糖采集管理 | 采集方式管理 |
|  |  | 应用管理 |
|  |  | 采集管理 |
|  | 血糖数据管理 | 患者血糖日历 |
|  |  | 患者血糖详情 |
|  |  | 自定义数据标记 |
|  |  | 患者血糖评估报告 |
|  | 动态血糖管理 | 动态血糖实时监测 |
|  |  | 数据叠加呈现 |
|  |  | 预警阈值设置 |
|  | 患者全景血糖 | 患者实时血糖 |
|  |  | 血糖可视化报告 |
|  |  | 相关指标录入与标记 |
|  | 科室综合可视化大屏 | 科室综合可视化大屏 |
|  | 数据采集对接 | 采集接口协议 |
|  |  | nova血糖仪对接 |
|  |  | 美敦力动态血糖监测仪对接 |
|  |  | 雅培瞬感动态血糖监测仪对接 |
|  |  | 硅基动态血糖监测仪对接 |
|  |  | 其他血糖仪器对接 |
| 系统集成 | 新版HIS系统 | 单点登录与统一认证 |
|  |  | 科室数据 |
|  |  | 医生护士工作站 |
|  |  | 患者数据 |
|  |  | 医嘱数据 |
|  |  | 消息通知 |
| 移动端 | 移动端 | 院外血糖查询 |

（一）、科室管理

科室管理模块主要管理和维护系统使用的科室信息，包括科室名称，科室编号，备注，是否启用等。

（二）、用户管理

用户管理模块主要管理和维护系统使用的用户，这类用户是可以操作和使用系统的用户，包括用户姓名，用户角色（科室主任、主治医生、护士长、护士），用户权限（医生、护士）、所属科室，是否启用等。

不同的用户角色具备不同的操作权限，禁用的用户将无法使用该系统。

（三）、时段管理

时段管理模块主要用于配置系统关于血糖记录的时段信息，通过设置时段的开始时间和结束时间后，血糖数据经过录入或者自动采集时，将根据所在的时间端匹配对应的时段，用于统计分析与数据展示。

时段管理模块主要包括时段名称、开始时间、结束时间、备注、是否启用等。

（四）、策略管理

策略管理模块主要用户配置系统关于血糖高低的策略，通过设置最大值最小值后，血糖数据经过策略的判断，将能标记出低血糖，血糖过低，血糖过高，高血糖，正常血糖等情况。

策略管理模块主要包括策略名称，时段，最大值，最小值，备注，是否启用等。

（五）、自定义数据类型管理

自定义数据类型模块主要是配置允许系统用户给患者录入的自定义数据类型，比如尿酸、身高等参数。系统默认设置了血酮、糖化血红蛋白、糖化白蛋白、血压、体重、BMI这类数据类型给用户选择。

（六）、仪器设备管理

仪器设备管理模块主要管理和维护与系统进行数据传输的仪器设备，比如血糖仪、动态血糖仪等。主要包括仪器的品牌、型号、编号、使用位置、使用科室、是否启用等。

（七）、设备质控管理

支持仪器设备的质控数据的采集以及查询与管理，支持显示仪器的质控报告。

（八）、日志管理

1、操作日志

操作日志模块主要记录系统所有用户的操作行为，包括登陆、创建、编辑、删除、查询、下载等行为。主要包括操作时间、操作模块、操作动作、操作内容、账户ID、客户端IP等。

2、数据采集日志

数据采集日志主要记录系统数据采集的日志，包括采集接口，采集对象、采集时间、采集内容等。

（九）、血糖采集管理

血糖采集模块主要管理和设置与系统进行数据传输交互的应用信息，包括仪器信息、应用名称、应用编号、应用密钥、采集方式、是否开启等。

（十）、血糖数据管理

1、患者血糖日历

患者血糖日历模块，主要是提供查询日期所在前后三天的血糖各时段均值的展示。

系统提供科室、患者姓名、住院号、查询日期作为检索条件。系统默认以用户所在的科室以及当天的日期作为检索条件，显示查询日期前一天、当天、后一天的血糖各时段均值数据，并且根据策略管理显示不同数据代表不同的颜色。

当鼠标移动到血糖数据所在的位置时，系统提示该数据的录入时间，录入方式，录入端口以及录入人信息，当数据来源于仪器自动采集是，则显示仪器品牌和仪器编号信息。

2、患者血糖详情

通过点击患者血糖日历中患者的姓名，则进入该患者详细的血糖详情模块。界面显示患者的基本信息，包括姓名，性别，年龄，住院号，住院状态，入院时间，出院时间、科室、病床等。

系统提供开始日期与结束日期作为检索条件，默认结束日期为当天日期，开始日期为患者的入院日期。

检索的信息包括血糖各时段的均值以及其他数据，包括血酮、糖化血红蛋白、糖化白蛋白、血压、体重、BMI和自定义数据。当用户存在自定义数据时则可单击自定义数据查看按钮查看患者的自定义数据。

血糖各时段显示的是血糖均值以及正常率，当鼠标单击数值时，则显示具体的详情数据，包括数据总数，正常率，录入时间，录入数值以及录入方式等。

可以查看患者的医嘱记录，饮食以及药物记录。

3、患者血糖评估报告

允许按时间周期导出患者详细的血糖评估报告，报告包含患者基本信息，平均血糖值，低血糖风险等级，每日血糖曲线，多日对比曲线等。允许对接厂商的详细的血糖报告。

（十一）、动态血糖管理

1、动态血糖实时监测

系统对接动态血糖仪，设置和选择患者绑定的动态血糖仪，可以通过图表的形式呈现患者当天各时间端的血糖曲线，通过鼠标可以查看到某个时刻的血糖值。

2、数据叠加呈现

在动态血糖实时监测曲线图中，允许用户叠加患者的其他数据，包括普通测量数据、指尖血糖数据、糖化血红蛋白数据。

3、预警阈值设置

设置血糖高低的预警阈值，可以精确到患者个人的预警阈值设置。当患者的血糖达到高低的预警阈值时，在系统界面设置明显的提示以及消息通知。

（十二）、患者全景血糖

1、患者实时血糖

以患者为维度，通过不同数据源的采集和血糖数据录入，显示患者最后一次的血糖值，并且根据策略和预警阈值设置不同的显示方式。同时在显示患者实时的动态血糖曲线缩略图，单击缩略图可以显示放大的动态血糖曲线。

2、血糖可视化报告

根据维度提供患者的血糖可视化报告，包括不同时段的血糖高低报告、血糖散点图报告、血糖趋势报告、血糖柱状分布、动态血糖曲线等。

3、相关指标录入与标记

允许系统录入并根据时间与患者标记其他相关检验指标数据，包括但不限于HbA1c、血酮、乳酸、尿UACR。允许对录入的事件进行标注，如饮食情况，用药情况等。

（十三）、科室综合可视化大屏

以科室为维度建立科室综合可视化大屏，显示科室目前住院的患者清单，以及该患者实时动态的血糖曲线以及最新的血糖数值，通过规则显示预警情况。

（十四）、数据采集对接

建立统一的数据对接协议，包括但不限于科室接口协议、患者接口协议、血糖数据上报协议等。支持对接nova血糖仪、美敦力动态血糖监测仪、雅培瞬感动态血糖监测仪、硅基动态血糖监测仪等。需要根据医院的要求新增对接其他厂商。

（十五）、与医院系统集成对接

系统需要对接医院新版HIS系统，集成单点登录与统一认证，科室数据、医生工作站、护士工作站、患者数据、医嘱数据、消息通知等。

（十六）、院外移动端

需提供院外移动端（微信小程序）打通院内外血糖数据，满足出院患者全周期的血糖监测与管理。

- 项目其他需求

项目承建商须配合院方展开对于信息产出的知识产权保护工作，围绕开发的全院血糖监测平台申请一项软件著作权。

五．项目工期

- 自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在5个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的80个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

# 六.项目实施服务要求

项目实施期内承建商提供专职工程师 1 名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

# 七.后续维护服务

★软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师 1 名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

# 八.合同款支付方式

（1）、合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（2）、系统上线开始试运行后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（3）、验收完成后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的40%。