广东省人民医院床旁电子支气管镜定制移动式图文工作站项目需求

- 项目名称

床旁电子支气管镜定制移动式图文工作站

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统软件 |  |  |  |
| 1 | 床旁电子支气管镜定制移动式图文工作站软件（网络版） | 1 | 套 | 软件完全适配现有床旁电子支气管镜主机，并根据其硬件做定制开发。 |
| 二 | 系统硬件 |  |  |  |
| 2 | USB 无线网卡 | 1 | 个 | 用于以无线方式接入现有医院内网，以方便移动式图文工作站使用。 |
| 3 | USB 有线网卡 | 1 | 个 | 用于以有线方式接入现有医院内网，方便稳定传输数据。 |
| 4 | 移动平板电脑 | 1 | 台 | 用于安装移动平板报告查阅端软件。 |

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能配置说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 床旁电子支气管镜定制移动式图文工作站软件（网络版） | 1.★软件完全适配TC-04(A)型床旁电子支气管镜主机（产品编码：UEA0D2CC），并根据其硬件做定制开发。 2.★软件可对接医院现有支气管镜图文报告工作站系统，实现数据互联互通。 3.软件分为报告编辑端和报告查阅端。 4.软件报告编辑端能实现现有床旁电子支气管镜图像采集、录像、诊断报告编辑、打印、查询统计等功能。 4.软件报告编辑端需要包含呼吸内镜结构化报告模板及知识库，结构化知识体系符合国家呼吸系统疾病临床医学研究中心的呼吸专病标准数据集。 5.定制移动式图文工作站整体支持接入无线网络信号，软件报告查阅端支持在安卓操作系统的移动平板上运行。 |
|  | USB 无线网卡 | 协议标准：Wi-Fi 6，频率范围2.4GHz、5GHz 无线速率1800Mbps |
|  | USB有线网卡 | - 接口RJ45网口，USB转网口，外壳材质铝壳。 |
|  | 移动平板电脑 | - 平板电脑有保护壳、保护膜、固定支架、44W闪充充电器，10000毫安电池。 - 12G及以上运行内存； - 512G及以上存储容量 - 屏幕分辨率：2.3-2.7K - 屏幕大小：11-12.9英寸 - 可连接Wi-Fi 6无线网络 - 网络类型：5G+WiFi - 前置摄像头800万像素 - 后置摄像头1300万像素主摄像头，200万像素微距摄像头 - 6扬声器系统 - NFC一碰互传文件 - 5.3蓝牙 - 四通道LPDDR5闪存 - PC键鼠协同 - 无线打印报告 |

- 项目工期及实施要求

自采购人首次通知乙方（中标人）供货之日起，30天内完成本项目的研发、安装、调试及交付工作。

- 商务要求

- 投标人或系统厂家具有近三年以来，不低于3家三级甲等医院的内镜信息化项目在广东省内的建设经验，提供合同（复印件加盖公章，原件备查）及验收凭证等相关照片为证；

- 培训及售后服务要求：系统免费保修2年；保修期内无偿维护系统的正常运转，无偿提供软硬件的更换、修理；接到客户服务通知后，不能远程或电话解决的，4小时内到达现场，24小时内解决。

- 提供详细的培训及售后服务计划；

- 在广东省内有常驻服务机构；

- 交货期：签订合同后30天内，完成安装验收；

- 交货地点：广东省人民医院

- 保修要求

软硬件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，软件期限为24个月，硬件期限为36个月，在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，硬件的维护报价不超过合同硬件部分金额的5%。软件的维护报价不超过合同软件部分金额的8%。