## 目录
序号 | 目录
2 | 泌尿外科器械一批
8 | 眼科器械一批
9 | 日间手术室器械一批（包一）
10 | 日间手术室器械一批（包二）
11 | 日间手术室器械一批（包三）
12 | 手术室器械一批（包一）
13 | 手术室器械一批（包二）
15 | 手术室器械一批（包四）
19 | 手术室器械一批（包八）
20 | 关节骨病及创伤科器械一批
25 | 咽喉头颈外科器械一批（包四）

## 2、泌尿外科
2、泌尿外科器械一批
序号 | 科室 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 泌尿外科 | 双极电切镜 | 技术参数 一、镜体 1、工作长度≥302mm左右 2、直径≥4mm左右 3、视角：30° 4、可高温高压灭菌 二、电切镜外鞘 1、直径≥26FR左右 2、可360度旋转 3、可连续冲洗 4、可高温高压灭菌 三、电切镜内鞘 1、直径≥24 FR左右 2、可连续冲洗 3、镜鞘陶瓷头绝缘，可有效防止电流外泄 4、可高温高压灭菌 四、工作手件 1、被动式工作模式（静止时电切环在镜鞘内） 2、可高温高压灭菌 五、手术电极 1、双极环形手术电极，30度左右 2、可高温高压灭菌 配置清单： 光学试管镜 五支 电切镜，外管鞘，连续冲洗，可360度旋转 五支 电切镜，内管鞘，连续冲洗 五支 闭孔器 五支 被动式工作手件 五支 双极高频电缆线长3M 五根 | 套 | 5

## 8、眼科手术室
8、眼科手术室器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 成人开睑器 | 封口/15mm左右 | 个 | 40
2 | 婴幼儿开睑器 | 钢丝式（婴幼儿专用）7*10mm右式 左右 | 个 | 15
3 | 螺旋开睑器 | 可固定封口 | 个 | 5
4 | 遮睫开睑器 | 可固定遮睫/13mm左右 | 个 | 3
5 | 儿童遮睫开睑器 | 可固定遮睫/13mm左右（儿童专用） | 个 | 2
6 | 角膜固定环 | 13mm-22mm左右 | 个 | 2
7 | 晶体线环 | 手柄式3*8mm左右 | 个 | 6
8 | 注吸器 | 双并管左式6-8# | 个 | 5
9 | 泪点扩张器 | 长锥 | 个 | 10
10 | 泪道探针 | 冲洗式5-9# | 个 | 10
11 | 显微结扎镊 | 直1*2齿.10左右 | 个 | 50
12 | 显微系线镊 | 直平台.12左右 | 个 | 50
13 | 撕囊镊 | 弧形12mm左右 | 个 | 40
14 | 晶体植入镊 | 圆头 | 个 | 10
15 | 夹钉镊 | 反力式 | 个 | 2
16 | 玻切透镜镊 | 反力式 | 个 | 2
17 | 睑板腺囊肿镊 | 大号（优质20*13mm） | 个 | 5
18 | 整形有齿镊 | 直1*2齿 | 个 | 15
19 | 整形无齿镊 | 直平台，12 | 个 | 15
20 | 斜视镊 | 左右式（4*4对齿） | 个 | 6
21 | 斜视镊 | 左右式/平推锁（弯平台0.25唇头钩） | 个 | 6
22 | 斜视镊 | 直式/平推锁（直平台0.25唇头钩） | 个 | 6
23 | 角膜剪 | 弯尖头/14mm左右 | 个 | 35
24 | 囊膜剪 | 弯尖头/12mm左右 | 个 | 6
25 | 巩膜剪 | 弯尖头/20mm左右 | 个 | 10
26 | 眼用手术剪 | 弯尖头 | 个 | 25
27 | 眼用手术剪 | 直尖头（优质） | 个 | 25
28 | 眼用手术剪 | 弯钝头（优质） | 个 | 25
29 | 眼用手术剪 | 直钝头（优质） | 个 | 30
30 | 眼球摘除剪 | 弯钝头（刃长52mm/大弯） | 个 | 2
31 | 显微持针钳 | 弯形/10mm左右 | 个 | 30
32 | 眼用持针钳 | 直网纹（125mm优质） | 个 | 10
33 | 蚊式止血钳 | 弯（125mm优质） | 个 | 15
34 | 巾钳 | 9cm左右 | 个 | 4
35 | 眼窝测量器 | 16-22mm左右 | 个 | 3
36 | 眼用测量器 | 直头（0-20mm）左右 | 个 | 5
37 | 玻切印膜 | 双面刻度/3.5mm/4mm左右 | 个 | 15
38 | 视网膜镊 | 25G鹰嘴式弯膜镊 | 个 | 3
39 | 视网膜镊 | 25G带平台 | 个 | 3
40 | 视网膜镊 | 25G直形无平台 | 个 | 3
41 | 眼内异物勺 | 23G（勺型） | 个 | 3
42 | 眼内异物爪 | 23G（三爪） | 个 | 3
43 | 手术器械手柄 | 双指操作/可互换 | 个 | 3
44 | 鼻中隔咬骨钳 | 枪状2mm–3mm–4mm左右 | 个 | 3
45 | 角膜环钻（国产） | 5mm-9mm左右 | 个 | 30
46 | 眼睑拉钩 | 头宽8mm–12mm左右 | 个 | 10
47 | 深部拉钩 | 开眶式×3齿 | 个 | 5
48 | 斜视钩 | 无孔10mm左右 | 个 | 10
49 | 斜视手术眼球拨板 | 头宽6mm–7.2mm–9.2mm左右 | 个 | 2
50 | 虹膜拉钩 | 1*6式（可重复用） | 个 | 20
51 | 劈核刀 | 直90°1.5mm左右 | 个 | 50
52 | 注吸冲洗器 | 带蓝袖套45°（MTP3.0切口） | 个 | 5
53 | 注吸冲洗器 | 带袖套45°（爱尔康深红色2.2切口） | 个 | 3
54 | 注吸冲洗器 | 带袖套45°（爱尔康深紫色2.8切口） | 个 | 3
55 | 虹膜恢复器 | 双头/0.5mm+1.2mm左右 | 个 | 10
56 | 扳手 | 通用型/ALCON | 个 | 3
57 | 巩膜剥离子 | 双头 | 个 | 2
58 | 刀片夹持器 | 直圆头 | 个 | 5
59 | 刀片夹持器 | 卡槽式（3#） | 个 | 8
60 | 眼用异物吸铁器 | 1.5mm左右 | 个 | 2
61 | 小梁切开器 | 左右式（双头） | 个 | 5
62 | 巩膜压迫器 | 弯大号 | 个 | 2
63 | 巩膜压迫器 | 尖头 | 个 | 3
64 | 巩膜压迫器 | 弯小号 | 个 | 5
65 | 巩膜压迫器 | 尖头127mm左右 | 个 | 5
66 | 眼用刮匙 | 中号2.5mm左右 | 个 | 5
67 | 眼用刮匙 | 小号1.5mm左右 | 个 | 5
68 | 眼睑保护板 | 全长10CM左右 | 个 | 5
69 | 吸引管 | 全长25cm/3mm左右 | 个 | 6
70 | 角膜上皮浸泡环 | 单头/7.5mm–8mm–8.5mm左右 | 个 | 2
71 | 角膜上皮掀瓣器 | 反推式（上皮刮刀） | 个 | 5
72 | 全飞秒用角膜上皮掀瓣器 | 双头/圆弧形+45° | 个 | 5
73 | 全飞秒用显微眼用镊 | 透镜镊头部 | 个 | 5
74 | 全飞秒用器械手柄 | 两片式 | 个 | 2
75 | 全飞秒用器械手柄 | 360度爪片式 | 个 | 2
76 | 硅胶消毒盒 | 大号（长265mm*宽162mm*高27mm）左右 | 个 | 10
77 | 硅胶消毒盒 | 小号（长200mm*宽110mm*高27mm）左右 | 个 | 10
78 | 硅胶消毒盒 | 特小号（长158mm*宽70mm*高25mm）左右 | 个 | 10
79 | 深紫色袖套 | 超乳针头用3.0 | 个 | 20
80 | 硅胶消毒盒 | 中号 | 个 | 15
81 | 头戴放大镜 | LED光源（1.7倍、2.0倍、2.5倍、3.5倍 | 个 | 1

## 9、日间手术中心（包一）
9、日间手术中心器械一批（包一）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 结扎夹钳 | Φ10×330mm左右 | 个 | 3
2 | 结扎夹钳 | Φ5.5×330mm左右 | 个 | 3
3 | 双极钳 | Φ5×330mm左右 | 个 | 15
4 | 双极线 | 3000mm左右 | 个 | 10
5 | 腔镜剪刀 | Φ5×330mm左右 | 个 | 5
6 | 电钩（黑） | Φ5×330mm左右 | 个 | 10
7 | 扩张器（肌瘤搅碎使用） | Φ10-Φ15mm左右 | 个 | 3
8 | 肌瘤搅碎手柄 | / | 个 | 3
9 | 腔镜持针器 | Φ5×330mm左右 | 个 | 5
10 | 穿刺套管 | Φ15×95mm左右 | 个 | 3
11 | 碎宫器 | Φ15×330mm左右 | 个 | 3
12 | 子宫大抓钳 | Φ10*420mm左右 | 个 | 3
13 | 输尿管取石钳 | N1030A左右 | 个 | 3

## 10、日间手术中心（包二）
10、日间手术中心器械一批（包二）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 眼科剪 | 10cm左右，弯尖 | 个 | 30
2 | 组织剪 | 14cm左右 | 个 | 30
3 | 组织剪 | 18cm左右 | 个 | 10
4 | 组织剪 | 22cm左右 | 个 | 10
5 | 整形有齿镊 | 14cm左右 | 个 | 30
6 | 整形无齿镊 | 14cm左右 | 个 | 10
7 | 无损伤镊 | 20cm×2mm左右，直，无损伤 | 个 | 20
8 | 不锈钢尺 | 20cm左右 | 个 | 10
9 | 圆规 | 金属 | 个 | 10
10 | 刀柄 | 7# | 个 | 5
11 | 舌头钳 | 17cm左右,直 | 个 | 5
12 | 骨凿 | 230mm*10mm左右 | 个 | 3
13 | 直角钳 | 20cm左右 | 个 | 10
14 | 弯血管钳 | 18cm左右 | 个 | 30
15 | 弯血管钳 | 14cm左右 | 个 | 30
16 | 弯血管钳 | 12.5cm左右 | 个 | 30
17 | 脑科吸引管 | 18cm×Ф2左右，弯 | 个 | 5
18 | 脑科吸引管 | 18cm×Ф1.5左右，弯 | 个 | 5
19 | 显微蚊弯 | 12.5cm左右，弯蚊，有钩，全齿 | 个 | 10
20 | 静脉拉钩 | 30cm×8左右 | 个 | 10

## 11、日间手术中心（包三）
11、日间手术中心器械一批（包三）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 支撑喉镜 | 参数： 喉镜用轻质合金制造，镜身长190mm左右，手柄与镜鞘的角度75-80度。前端口尺寸15×13mm左右，舌根凹陷部3mm左右，门牙凹陷部2.5mm左右 | 个 | 1
2 | 支撑喉镜 | 参数： 喉镜用轻质合金制造，镜身长180mm左右，手柄与镜鞘的角度75-80度。前端口尺寸20×16mm左右，舌根凹陷部3mm左右，门牙凹陷部2.5mm左右 | 个 | 1
3 | 支撑喉镜 | 参数： 工作长度≥185mm左右，最大插入部外径（镜体外径）≥4mm，视场角≥59° | 个 | 2
4 | 胸托 | 参数： 梅花形手轮用医用塑料注塑而成，应圆滑无毛刺，手轮尺寸64±1mm，涡轮可调范围0-95度±2度，支撑杆Φ15负0.1，阻尼垫用医用硅胶制成Φ7mm左右，应和阻尼座凸出1.5mm左右 | 个 | 3
5 | 导光管 | 参数： 工作长度4×160mm左右，12度斜向发光。插入喉镜后，头部不应挡住喉镜内视线和器械通道，照度大于3500LX | 个 | 3
6 | 吸烟管 | 参数： 前端2mm后端4mm长度175mm左右，插入喉镜后头部不应挡住视线和器械通道，吸烟管在工作时喉镜前端不得有烟雾 | 个 | 3
7 | 五官科吸引管 | 参数： 五官科吸引管工作长度230mm左右，φ4mm带负压片 | 个 | 3
8 | 五官科吸引管 | 参数： 五官科吸引管工作长度230mm左右，φ3mm带负压片 | 个 | 3
9 | 五官科吸引管 | 参数： 五官科吸引管工作长度230mm左右，φ2mm带负压片 | 个 | 3

## 12、手术室（包一）
12. 手术室器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 高频电极（百克钳开窗型钳芯） | 可以闭合7mm左右以下的血管，重复性器械，配合爱尔博工作站使用 | 个 | 10
2 | 高频电极（百克钳手柄） | 可以闭合7mm左右以下的血管，重复性器械，配合爱尔博工作站使用 | 个 | 10

## 13、手术室（包二）
13. 手术室器械一批（包二）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 （元） | 数量
1 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊直形 220mm左右，电极头5*0.6mm（可高温高压消毒） | 个 | 5
2 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 220mm左右，电极头宽0.3mm（可高温高压消毒） | 个 | 5
3 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 200mm左右，电极头宽0.6*4mm（可高温高压消毒） | 个 | 5
4 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 220mm左右，0.4*5mm90° 电极头成角向下（可高温高压消毒） | 个 | 2
5 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 220mm左右， 电极头宽0.6mm（可高温高压消毒） | 个 | 5
6 | 双极镊子（蓝色，枪型直身） | 双极镊220mm左右 刺刀状 直形尖端1.0mm 平插（可高温高压消毒） | 个 | 20
7 | 镊子导线 | 双极电缆3m左右 平插，发生器端：双香蕉插（可高温高压消毒） | 个 | 30

## 15、手术室（包四）
15、手术室器械一批(包四）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 气腹针 | 直径2.2×120㎜左右
2 | 气腹针 | 直径2.2×150㎜左右
3 | 冲气接头 | 小
4 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜（加大号）左右
5 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜（大号）左右
6 | 结扎夹施夹器 | 直径5×330㎜（中大号左右
7 | 钛夹钳 | 直径10×330㎜左右
8 | 持针钳 | 直径5×330㎜弯头左右
9 | 推结器 | 直径5×330㎜弯头左右
10 | 吸引器 | 直径5×330㎜左右
11 | 双极电凝钳 | 直径5×330㎜左右
12 | 双极线 | 3000㎜左右
13 | 电凝 | 直径5×330㎜左右
14 | 剪刀 | 直径5×330㎜左右
15 | 分离钳 | 直径5×330㎜左右
16 | 分离钳 | 直径5×330㎜左右
17 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右
18 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右
19 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右
20 | 取物钳 | 直径10×330㎜左右
21 | 塑料手柄
22 | 简易举宫器
23 | 简易举宫器
24 | 特种举宫器
25 | 碎宫器 | 直径15×330㎜左右
26 | 穿刺套管 | 直径15×95㎜左右
27 | 扩张器 | 直径10-15㎜左右
28 | 转换器 | 直径15-10㎜左右
29 | 子宫抓钳 | 直径10×420㎜左右
30 | 电动马达手柄
31 | 电动马达内芯
32 | 连接线
33 | 生物夹施夹器 | 直径10×330㎜左右
34 | 哈巴狗抓钳 | 直径10×380㎜左右
35 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头65左右
36 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头45左右
37 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头25左右
38 | 带电凝吸引器（电棒） | 直径5×330㎜左右
39 | 大型直角分离钳 | 直径10×330㎜左右
40 | 打结器 | 直径5×330㎜左右
41 | 施夹器

## 19、手术室（包八）
19、手术室器械一批(包八）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 膀胱镜操作器
2 | 膀胱镜鞘及闭孔器 | F21
3 | 膀胱镜鞘及闭孔器 | F18.5
4 | 冲吸器接头
5 | 内窥镜 | 30°直径4×302mm左右

## 20、关节骨病及创伤科
20、关节骨病及创伤科器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 半月板篮钳 | 直柄 | 个 | 1
2 | 半月板篮钳 | 左曲30°柄 | 个 | 1

## 25、咽喉头颈外科（包四）
25、咽喉头颈外科器械一批（包四）
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 外科牵开器（床轨夹） | 适合于所有手术床。带有滑动可升降轨道和自锁系统 | 个 | 1
2 | 外科牵开器（吊臂） | 总长450mm左右。杆部分直径12mm左右。锁头呈开口式。 | 个 | 1
3 | 外科牵开器（球锁拉钩） | 总长180mm左右。钩板宽30mm。左向30°。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。 | 个 | 1
4 | 外科牵开器（球锁拉钩） | 总长180mm左右。钩板宽30mm，右向30°。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。 | 个 | 1
5 | 外科牵开器（球锁拉钩） | 总长180mm左右。钩板宽30mm。直。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。可兼顾耳后入路。 | 个 | 1
6 | 外科牵开器（球锁拉钩） | 总长160mm左右。钩板宽25mm。直。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。可兼顾耳后入路。 | 个 | 1
7 | 消毒篮 | 长度570mm左右，宽度280mm左右，高度100mm左右，304不锈钢 | 个 | 1