输血系统无纸化闭环流程升级改造项目

- 项目名称

项目名称：输血系统无纸化闭环流程升级改造项目

- 项目内容

| # 序号 | # 功能 | # 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 触发输血医嘱模块 | - 系统集成架构设计与消息交互协议定义：集成至医院现有信息系统，关联输血管理系统与医生工作站，并按照HL FHIR R4 消息标准的格式传达发血完成的消息类型。 - 发送通知并接受处理：一旦输血管理系统发血操作完成，系统自动生成一条遵循上述消息类型的电子通知，并将其发送到HIS系统或其他指定的目标系统中。HIS系统接收到这条消息后，须解析其内容，并在医生的工作站上弹出相应的提示信息。 - 执行医嘱与记录：医生可根据收到的信息开具用血医嘱，且所有的操作都会被详细记录下来。 |
| # 2 | # 用血申请查询模块 | - 临床用血申请数据视图构建：提供查询数据库视图，用于存储和展示与用血申请相关的数据。这个视图包含必要的字段，例如就诊号、申请单号、血袋号、配血完成时间、血袋容量、单位等，以便于快速定位特定的申请记录。 - 与HIS系统接口：实现与HIS系统的接口对接，供HIS系统调用，同步用血申请信息，记录用血医嘱和血袋号的关联关系 - 血袋单位赋值与转换：HIS系统需接收血袋单位定义，并可根据此值对应的单位进行赋值。 |
| # 3 | # 特殊用血管理模块 | 特殊用血通常指的是那些不符合标准输血指南或常规输血流程的情况，对于特殊用血申请，将建立严格的预先审批机制。适用场景如：紧急用血（含创伤急救）、造血干细胞移植用血、新生儿溶血病用血及其他特殊情况，出现的非同型输注或者输血指征不完全满足情况下的特殊用血申请与审批 - 所有的特殊用血操作均符合国家或地区的相关法律法规要求。、 - 明确指征：制定特殊用血指征场景与指南，确保只有在确实无法通过常规手段解决问题时才考虑特殊用血。 |
| # 4 | # 电子签名与归档模块 | - 电子认证服务集成：根据医院的选定的CA服务，开发API接口将系统与CA服务提供商进行集成，实现从生成签名请求到接收签名证书的一系列流程自动化。 - 签名请求：在医生工作站、护士以及输血科室设置验证机制，当完成输血医嘱、标本交接、审核等工作后，在提交前需要经过电子签名确认，系统自动生成签名请求，并在后台无缝地完成签名过程。 - 文档归档管理：各科室的签名将在后台储存，且为减少人工干预，将已签名的临床发血单存入档案库。 |
| # 5 | # 输血申请 | - 界面调整：改进输血申请界面，使其能够自动抓取患者的首要诊断信息，并去除不必要的字段限制，允许更灵活地输入临床表现。 - 优化交互：优化与LIS系统的数据交互逻辑，临床表现增加选项罗列与勾选，对接LIS检验结果数据采集，确保检验结果的完整获取。 - 自定义更新：根据患者性别动态调整显示内容。 |
| # 6 | # 病程记录 | - 模板优化：配合医院HIS系统病历书写中“临床用血病程记录“模板优化，输血记录相关内容可从临床用血管理系统进行抓取，临床用血管理系统同步进行相应的优化改造。实现同一患者同一血液输注疗程（含手术患者）输血记录的集成书写。 - 简化流程：手术患者术中用血输血记录合并书写，输血后评价由麻醉师勾选相应用血申请单后集中进行评价； - 集中评价机制：病区患者24小时内通过大量用血审批的用血申请，可由系统判断筛选后进行集成统一评价。 |
| # 7 | # 全流程闭环管理节点 | - 设计和改造：实现输血全流程闭环管理，包括新增关键节点： - 护士端增加输血巡视功能（巡视时间只能在开始与结束时间之间，两个时间都存在时才进行判断）。 - 增加节点“取血通知“、 - 修改节点发血（传2个执行人(发血人、审核人)）、 - 病区交接（传2个执行人（审核出库人，入科人）） - 新增输血取消功能节点 - 自定义更新：将“血袋状态“列名修改为“输血取消“。当进行输血取消登记时，则显示“输血取消“。 - 输血巡视新增：增加首次巡视人与首次巡视时间列。 - 移动护理接口改造：输血结束登记验证 - 在进行输血结束登记时，系统应自动检查是否已完成输血巡视。如果未完成输血巡视，系统将阻止输血结束的登记，并显示提示信息， 确保每次输血都经过了必要的监控和记录。 - 增加加压输血字段，在输血结束登记表单中新增一个名为“是否加压输血”的字段，用于记录输血过程中是否采用了加压输血的方式。 - 输血巡视登记优化 - 滴速记录：在输血巡视登记界面添加一个名为“滴速”的字段，以便准确记录输血过程中的滴速。 - 血液核对信息增强：通过血袋号查询血液核对信息时，扩展以包含新的属性，该属性不仅包含滴速信息，还增加了两个新字段：“是否有输血反应”和“是否加压输血”。 - 取消输血巡视卡控：调整系统设置，取消原有关于必须先完成输血巡视才能进行输血结束登记的强制要求。尽管如此，系统仍会提醒用户“请先完成输血巡视”，但不再作为硬性条件限制输血结束登记的操作。 - 输血巡视与前核对接口调整：更新输血巡视记录接口反馈信息以及修改输血前核对接口提示信息， 提高用户体验的并减少误解的可能性。 - 交叉配血知识库提醒：在调用交叉配血功能并展示申请单信息时，集成知识库提醒功能。通过参数控制开关状态，帮助医护人员了解相关注意事项。 - 输血前核对记录修改权限：当输入特定令牌值（如999）时，允许修改已有的输血前核对记录。为了保留历史数据，系统会创建一个新的表格来保存修改前的所有信息。 - 获取血袋信息接口更新：更新接口，修改血袋状态标识通过。具体状态包括：A：已入科B：输血前已核对C：正在巡视D：输血后已核对 - 前置核对信息：新增输血前核对属性，格式为“操作人工号¦操作时间”，并提供输血前核对护士的信息及操作时间，便于追溯责任。 |
| # 8 | # 输血后评价模块 | - 生命体征数据采集与必填项设置 - 生命体征数据采集：系统应自动从护理记录中抓取患者的生命体征数据（如血压、心率等），并显示在输血评价界面。如果由于技术限制或数据缺失无法自动抓取这些信息，则应在相应字段设置为必填项，确保医生手动输入必要的生命体征数据。 - 数据验证：当临床诊断及体征填写完成后，系统应重新检查该单据的相关信息是否完整。如果发现某些关键字段为空，系统将提示用户补充完整。 - 实验室指标处理 - 选择性抓取实验室指标：系统只需自动抓取已出结果的实验室检测值（例如血常规、凝血功能等），对于尚未得出结果的检测项目则不进行抓取，避免不必要的信息冗余。 - 自动筛选未评价名单 - 简化医生工作流程：系统自动生成当日或前一日未完成输血评价的患者名单，供医生直接勾选进行评价，减少手动操作步骤。 - 完善下拉选项内容 - 完善“临床表现”填写框：检查并更新“临床表现”下拉选择项的内容，确保所有可能的情况都被涵盖，以满足临床实际需求。 - 新增“抢救”选项：在“输血当日治疗评估原因”的下拉选项中，除了现有的出院、转科、死亡选项外，增加“抢救”这一选项，以便更好地反映实际情况。 - 设置合理的评价时限 - 调整评价时限：将输血评价的时间限制设定为“输血后的第二个自然日”，而不是目前的24小时后。这样可以给医生更多时间进行全面评估，同时保持对及时性的要求。 - 自动检索未评价信息 - 智能检索功能：当医生打开输血评价界面时，系统应自动检索出尚未完成有效性评价的所有相关信息，并将其展示在右侧的检索窗口中，方便医生快速定位需要处理的事项。 - 控制多患者单据勾选 - 防止错误操作：当医生尝试勾选多个不同患者的输血申请单时，系统应提供适当的控制措施，阻止此类操作的发生，确保每次只针对同一患者的数据进行处理，维护数据的一致性和准确性。 - 列表排序优化 - 按时间倒序排列申请单：在显示输血申请单列表时，按照提交时间的倒序排列，使得最近提交的申请单位于列表顶部，便于医生优先处理最新的请求。 |
| # 9 | # 增加血制品临期弹框提醒功能 | - 如触犯以下规则，登录系统时须有即时弹框，红色方框显示在界面右下角。需输入工号及密码方可消除，并可查询到消除记录。 - 红细胞悬液有效期提醒：库存红细胞悬液剩余5天有效期，弹框提醒。 - 血小板有效期提醒：库存血小板剩余1天有效期，弹框提醒。 - 新鲜冰冻血浆及普通冰冻血浆有效期提醒：库存新鲜冰冻血浆及普通冰冻血浆剩余15 天有效期，弹框提醒。 - 具体提示信息:“X”型红细胞悬液，血袋号:XXX，有效期至XX年XX月XX日请尽快处理!血小板及血浆提醒内容类同，如有多种血制品种同时临期可显示在同一提醒框中。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，承建商须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 承建商对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，承建商根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在14个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 承建商须在《需求规格说明书》确认后的60个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 承建商完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月以上无软件故障出现，则由承建商向院方申请验收。

- 以上各阶段承建商如因提交合同标的质量问题而致工期延误则由承建商对延误工期承担责任；如因院方未按约定提供支持与配合工作致工期延误则由院方对延误工期承担责任。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 应用软件维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为24个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员,提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告加盖公章提交院方。

# 承建商应作出无推诿承诺。即承建商在收到院方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

# 超过服务期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

(三)软件验收通过后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的70%。