# 广东省人民医院惠福分院中央空调冷却泵维修与更换报价表

项目名称：广东省人民医院惠福分院中央空调冷却泵维修与更换项目

| 序号 | 项 目 | 品牌 | 型号及参数 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式直联空调泵 | 广一/肯富来 | 型号：KTZ200-150- 315,流量400m3/h,扬 程32m,功率55KW | 台 | 1 |  |  | 供货期15天 (2#冷却泵) |
| 2 | 水泵拆装人工费 | / | / | 项 | 1 |  |  | 2#冷却泵 |
| 3 | 设备运输 | / | / | 项 | 1 |  |  | 2#冷却泵 |
| 4 | 更换冷冻泵电机轴 承 | NSK\SKF | SKF6314(55KW) | 个 | 2 |  |  | 3#冷冻泵 |
| 5 | 冷冻泵更换轴承拆 装人工费 | / | (55KW) | 项 | 1 |  |  | 3#冷冻泵 |
| 6 | 软启动器 | 西普 | STR075-3(75KW) | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、此价格含发票税费。

2、质保期2年、备货期15天、施工期3天