## 方案1
惠福分院厨房油烟分离净化系统需求
编号 | 名 称 | （图片供参考， 以实物为准） | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单 价(元) | 金 额(元) | 备注
1 | 油烟净化一体 | =DISPIMG("ID_C8D9A270B60141DABC878D15753D1AEC",1) |  | 优质不锈钢制造； 壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 专利技术，立体式油烟分离。 第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮 表面,溶解后启动即可。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 4.5 | 米 |  | 0
2 | 油蒸气净化一体机一体式烟罩 | =DISPIMG("ID_E1014BE60DCC4698925926C7F445621D",1) |  | 优质不锈钢制造； 1、壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 2、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 3、触屏控制 4、单机独立控制 5、上下分层结构 6、主要针对蒸汽类炉灶（蒸饭柜、蒸柜、煲汤炉） | 2.8 | 米 |  | 0
3 | 静音风柜 |  |  | 5.5KW，18000风量，需要将厨房排风排到楼顶（40米高） | 1 | 台 |  | 0
4 | 管道 |  |  | 500*500，9米 | 18 | ㎡ |  | 0
工期： 自然日 | [5 empty] | 合计: | 0
备注：1.报价含安装、材料、运输、人工及培训费等。 2.质保期3年。 3.本次需求的数量仅为初步预估量，后续按实际办结算。