医院共享轮椅服务项目技术需求书

一、项目概况

为满足医院行动不便患者的需求，提升便民服务水平，改善患者就医体验，设置共享轮椅服务项目。

二、采购项目名称

医院共享轮椅服务项目

三、项目范围

广东省人民医院范围，包括及不限于院本部、惠福分院、平洲分院、合群门诊及医院各属和租赁物业等。

四、项目时限

服务时长为两年。

合同期满，若采购方未完成新采购合同的签订，承包方须按原合同继续服务。

五、项目内容及需求

详见附件：医院共享轮椅服务采购表

- 服务要求

1、承包商需项目范围内按医院实际需求配置共享轮椅及其配套设施（包括及不限于数量、位置、后台数据查询等），入场的器材或设备必需是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家有关的规定及产品说明书上技术参数，正品合格；

2、使用期限按设备厂家约定范围内，包括所供应的零配件及第三方产品等；

3、承包商提供的轮椅、配套设施、安装等需安全（防火、防电、防盗、卫生、使用便捷等）和合法，并进行有效的管理；

4、承包商须配备专业的运营团队有运营团队负责合同期的维护服务，发现故障及时反馈，排除故障及时上报，承包商须提供运营团队成员信息及相关人员资质复印件并加盖公章，交医院主管部门备案；

5、服务期间，承包商工作人员必须服从采购人现场管理人员指挥，文明服务，遵守医院各项规章制度及作息时间，按要求轮椅和服务，不得消极怠工，不得弄虚作假；

6、公司需具有较强能力、服务好、信誉高，须具备履行供应器材和服务所必需的设备、人员和专业技术能力，有同类业务合作经验优先考虑。服务期内非因甲方的人为原因而出现产品质量、安装、服务等问题，由承包商负责全部承担责任及产生的一切费用：

7、承包商的服务必须严格遵守安全规程，确保在供货的运输、培训等安全，承包商提供的设备、设施、服务等所需运输、维护、报废、工具、耗材、人员培训、节假日加班、工伤、保险及第三方伤害责任等均由承包人自行负责。

七、设备要求

1、设备须符合中华人民共和国相关质量标准、制造标准《GB/T 13800—2009 手动轮椅车》或《GB/Z13800-2021 手动轮椅车》国家标准（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章）；

2、具备有效的医疗器械注册证（体现轮椅型号），提供有效证明材料复印件并加盖公章；

3、设备设置与管理。需符合采购人现场环境要求，如归位桩+轮椅，桩位用电：锂电池供电，无需使用交流电，规避外接电源触电安全隐患；归位桩摆放：无需破土动工；

4、软件管理。支持支付宝或微信扫码租赁，可支持信用免押租借服务，无需安装APP或下载专用软件；用户微信小程序端界面具备一键客服电话功能和语音操作导航功能及查找借用归还点功能，用户一键扫码时必须明示计费标准供用户确认。轮椅归还后可自动识别，可直接结束订单结算，用户申请退款成功实时退回。

5、承包商须为设备购买有效期内的累计赔偿限额不低于500万人民币保的第三方产品责任险（保险合同作为协议附件；如未有保险合同，须作承诺函并承诺在合同签订前提供；保险公司为成交承包商设备及质量承保如产生的工单投诉等由成交承包商负责解释。合作期间若因设备及经营等原因所造成人身或财产伤害，均由成交承包商承担全部责任并赔偿损失），提供有效证明材料复印件/承诺函并加盖公章。

八、服务方案

承包商需在医院共享轮椅服务采购表中提交服务方案、收费方式，包括及不限于服务方案、轮椅租赁收费标准、向医院缴纳费用等（详见附件：医院共享轮椅服务采购表）。

- 附件：医院共享轮椅服务采购表

| 服务方案 | 轮椅租赁收费标准 | 向医院缴纳费用 |
| --- | --- | --- |
| 轮椅设施： 组 巡检周期： 客服电话： 响应时长： 到达现场： 消毒频次： | 押金： 元/台 免押金 租金： 元/小时 免租时长： 小时/次 封顶： 小时/台 | 0缴纳 管理费 元/年 |

报价公司名称（盖公章）                            联系人及电话