## 调研清单
序号 | 耗材名称 | 需求/技术参数 | 型号规格 | 单位 | 数量
1 | 100NX型过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 1、与STERRAD® 100NX型过氧化氢低温等离子体灭菌器适配使用。 2、用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌，胶囊式设计，每片卡匣含过氧化氢体积约为10粒胶囊；过氧化氢浓度范围641.0g/L-738.8 g/L，53%-59.5%（w/w）,5400µL±216µL/粒胶囊。 3、卡匣有射频识别技术，标签需包含但不限于卡匣效期、制造商、插入时间、胶囊状态、完成循环数等信息。 | 2片/箱 | 箱 | 540
2 | 环氧乙烷灭菌快速生物测试包 | 测试包内含有“环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂”，可对常规的环氧乙烷或其它混合型的环氧乙烷气体灭菌过程进行监测，用于环氧乙烷灭菌器的装载过程控制。配套3M 390G生物阅读器使用。 | 1支对照管，1支灭菌管 | 包 | 1036
3 | 极速生物综合挑战测试包 | 用于压力蒸汽灭菌过程常规检测。用于270°F(132°C)到275°F(135°C)预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测，一次性生物测试包内含一枚判读时间为24min的极速生物指示剂和一枚爬行式压力蒸汽灭菌包内化学指示卡。配套3M 490生物阅读器使用。 | 1支对照管，1支灭菌管，1片爬行卡 | 包 | 1570
4 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 用于121℃下排气压力蒸汽和132℃预真空压力蒸汽灭菌效果监测。配套3M290生物阅读器使用。 | / | 支 | 1
5 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂(快速) | 适用于121℃下排气及132℃预真空式压力蒸汽灭菌器灭菌效果检测。配套3M290生物阅读器使用。 | / | 支 | 1090
6 | 极速生物指示剂 | 适用于132℃预真空式压力蒸汽灭菌器灭菌效果检测。通过酶活性的灭活与否，反应嗜热脂肪肝菌芽孢是否存活，从而判断压力蒸汽灭菌结果。配套3M 490生物阅读器使用。 | / | 支 | 1118
7 | 环氧乙烷气罐 | 配合3M 8xl系列环氧乙烷灭菌器设备使用的灭菌介质。 | 170g | 支 | 1060
合同周期：2年