## Sheet1 (2)
广东省人民医院院区内更换消防门项目需求表
序号 | 楼宇位置 | 具体位置 | 数量 | 型号规格 | 材质 | 单价 | 单项总价 | 更换备注说明
1 | 英东楼8层 | 先天病外科通道 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 钢制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
2 | 主体楼8层 | 841房旁通道 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
3 | 主体楼9楼 | 楼梯间 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
4 | 主体楼12楼 | 18号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
5 | 主体楼13楼 | 18号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
6 | 主体楼13楼 | 17号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
7 | 主体楼14楼 | 18号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
8 | 主体楼15楼 | 18号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
9 | 主体楼16楼 | 17号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
10 | 主体楼16楼 | 18号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
11 | 主体楼19楼 | 18号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
12 | 主体楼21楼 | 18号电梯旁 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
13 | 一号楼4楼 | 楼梯夹层 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2100mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
14 | 一号楼5楼 | 41号梯 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 钢制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复
15 | 一号楼13楼 | / | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复
16 | 英东楼5楼 | 外围平台出口 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 钢制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
备注：1.本项目报价包制作、包运输、包安装（包拆门）、拆除旧门、翻新门框、清理垃圾等一切费用；2、所安装的消防门必须达到木质（不锈钢）消防门乙级及以上标准，乙方必须提供消防验收合格资料；3、以上尺寸供参考，具体定制以现场测量为准，防火门需要加钢板保护；4、防火门颜色需要与医院原门颜色一致；5、部分防火门上已安装门吸，重新安装后需要恢复原有门吸状态和功能。6、所有更换的消防门在非人为损坏的情况下，消防门的主材：门板、门框等质保期3年，消防门的零配件：门把手、闭门器、门锁等质保期3年。以上防火门更换包含门锁、天地锁、闭门器；安装有门禁装置的需拆装恢复使用；所有消防门须有铭牌及消防产品身份标识。

## Sheet1
广东省人民医院院区内门需更换消防门项目需求表
序号 | 院区名称 | 楼宇名称 | 楼层 | 具体位置 | 数量 | 型号规格 | 材质 | 更换备注说明
1 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 2 | 3号电梯楼梯通道 | 1 | 乙级、双开、1170mm×2060mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
2 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 4 | 4号电梯通道 | 1 | 乙级、双开、1480mm×2060mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
3 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 4 | 乳腺科中间出口 | 1 | 乙级、双开、1475mm×2060mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
4 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 5 | 日间病区1号电梯出口 | 1 | 乙级、双开、1475mm×2045mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
5 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 5 | 肿瘤内科1号电梯出口 | 1 | 乙级、双开、1475mm×2045mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
6 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 6 | 淋巴瘤3号电梯门口 | 1 | 乙级、双开、1480mm×2050mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
7 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 6 | 淋巴瘤科4号电梯出花园门 | 1 | 乙级、双开、1485mm×2035mm | 不锈钢 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
8 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 6 | 肺内三5号电梯出花园门 | 1 | 乙级、双开、1485mm×2070mm | 不锈钢 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
9 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 7 | 前座4号梯行政办公区门 | 1 | 乙级、双开、1440mm×2050mm | 不锈钢 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
10 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 8 | 精神科5号梯门 | 1 | 乙级、双开、1480mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
11 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 8 | 精神科1号梯楼梯间门 | 1 | 乙级、双开、1480mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
12 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 8 | 精神科重病区1号梯门 | 1 | 乙级、双开、1400mm×2020mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
13 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 8 | 精神科1号梯门 | 1 | 乙级、双开、1480mm×2065mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
14 | 惠福院区 | 门诊住院楼 | 1 | 消防中心 | 1 | 乙级、单开、1200mm×2060mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
15 | 合群门诊 | 门诊楼 | 1 | 消防中心 | 1 | 乙级、单开、1200mm×2060mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
16 | 东川院区 | 英东楼 | 8 | 先心病外科电梯间出口门 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
17 | 东川院区 | 英东楼 | 7 | 心外一电梯间出口门 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
18 | 东川院区 | 英东楼 | 7 | 心外二电梯间出口门 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
19 | 东川院区 | 英东楼 | 6 | 心内二科电梯间出口门 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
20 | 东川院区 | 英东楼 | 5 | 心内一科电梯间出口门 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
21 | 东川院区 | 英东楼 | 1 | 心导管后门 | 1 | 乙级、双开、1490mm×2070mm | 不锈钢 | 门框、门扇、墙面恢复
22 | 东川院区 | 科教楼 | 8 | 后楼梯门 | 1 | 乙级、双开、1490mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
23 | 东川院区 | 东一号楼 | 13 | 46号梯门 | 1 | 乙级、双开、1260mm×2070mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
24 | 东川院区 | 东一号楼 | 13 | 41号梯门 | 1 | 乙级、双开、1270mm×2070mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
25 | 东川院区 | 东一号楼 | 4A | 41号梯位置外门 | 1 | 乙级、双开、1280mm×1650mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
26 | 东川院区 | 东一号楼 | 4A | 41号梯位置内门 | 1 | 乙级、双开、1780mm×2060mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
27 | 东川院区 | 东一号楼 | 1 | 41号梯出东二号楼门 | 1 | 乙级、双开、1470mm×2200mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
28 | 东川院区 | 主体楼 | 25 | 楼梯间门 | 1 | 乙级、双开、1210mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
29 | 东川院区 | 主体楼 | 25 | 夹层中间 | 1 | 乙级、双开、1460mm×2100mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
30 | 东川院区 | 主体楼 | 25 | 夹层楼梯间 | 1 | 乙级、双开、1210mm×2080mm | 钢制 | 门框、门扇、墙面恢复
备注：1.本项目报价包制作、包运输、包安装（包拆门）、拆除旧门、翻新门框、清理垃圾等一切费用；2、所安装的消防门必须达到木质（不锈钢）消防门乙级及以上标准，乙方必须提供消防验收合格资料；3、以上尺寸供参考，具体定制以现场测量为准，防火门需要加钢板保护；4、防火门颜色需要与医院原门颜色一致；5、部分防火门上已安装门吸，重新安装后需要恢复原有门吸状态和功能。6、所有更换的消防门在非人为损坏的情况下，消防门的主材：门板、门框等质保期5年，消防门的零配件：门把手、闭门器、门锁等质保期3年。以上防火门更换包含门锁、天地锁、闭门器；安装有门禁装置的需拆装恢复使用；所有消防门须有铭牌及消防产品身份标识。