## 目录
广东省人民医院手术器械采购
序号 | 包组号
13 | 心脏移植与辅助外科（包二）
18 | 心脏大血管外科（包四）
24 | 口腔颌面外科
26 | 日间手术室

## 13.心脏移植与辅助外科（包二）
心脏移植与辅助外科（包二）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 牵开器支架附不锈钢插件 | 95×216mm | 个 | 2
2 | 不锈钢插件 | 空白固定叶片 | 个 | 2
3 | 固定叶片装置 | 标准，30毫米 | 个 | 4
4 | 固定叶片装置 | 深，40毫米 | 个 | 2

## 18.心脏大血管外科（包四）
心脏大血管外科（包四）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创吸引头 | 用于微创外科手术时冲洗和吸引，工作长度210mm，不锈钢总长度350mm。 | 个 | 1
2 | 微创手术勾线器 | 圆形手柄，工作长度为195mm，不锈钢总长280mm。 | 个 | 1

## 24.口腔颌面外科
口腔颌面外科
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 内镜操作器械 | 内镜操作器械 1. 持针钳，Φ5×330； 2. 三通冲洗器，Φ3头部×330锥度杆； 3.抓钳，无损伤细齿，Φ3头部×330锥度杆； 4.分离钳，弯分离钳，Φ3头部×330锥度杆； 5.剪刀，Φ3头部×330锥度杆； 6.塑料夹钳，Φ5×330； 7.单极电钩，Φ5×330； 8.双极电凝钳，Φ5×330，钳头长； 9.单极高频电缆线，单极高频电缆； 10.双极高频电缆线，双极线3m。 | 套 | 1

## 26.日间手术室
日间手术室
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | S型鸭嘴钳（单孔手术用） | Φ5*410 | 把 | 1
2 | 双极电凝钳 | Φ5*330 | 把 | 3
3 | O型持针钳（加长） | Φ5*420 | 把 | 2
4 | 碎宫器 | Φ15×330mm | 支 | 3
5 | 穿刺套管 | Φ15×95mm | 支 | 2
6 | 扩张器（肌瘤搅碎使用） | Φ10-Φ15mm | 支 | 3
7 | 电动马达手柄 | 80r/min~280r/min | 支 | 3
8 | 电动马达内芯 | 8V~24V | 只 | 3
9 | 连接线 | 1000mm | 条 | 3
10 | 五叶钳 | φ5×350 | 把 | 1
11 | 三叶扇形钳 | φ5×350 | 把 | 1