## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 44465.28
2 | 措施合计 | 5006.28
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4507.18
2.2 | 其他措施费 | 499.10
3 | 其他项目 | 1260.04 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1260.04
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 50731.60
5 | 增值税销项税额 | 4565.84 |  |  | －
6 | 总造价 | 55297.44
7 | 人工费 | 13013.89
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 55,297.44 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 44465.28
1 | 070201273001 | 管内导线 | 1.内容：电线管内电线拆除，（局部拆除，需拆除电线后拆管）。2.5mm2. |  | m单线 | 112 | 0.29 |  | 32.48
2 | 070201239001 | 镀锌电线管拆除 | 1.内容：电线管拆除，吧台位置。 |  | m | 26 | 4.64 |  | 120.64
3 | 070201265001 | 金属软管拆除 | 1.内容：金属软管拆除。25 |  | m | 3.2 | 18.22 |  | 58.3
4 | 070201270001 | 金属线槽拆除 | 1.金属线槽拆除 |  | m | 6.3 | 12.13 |  | 76.42
5 | 070201295001 | 接线箱(盒)拆除 | 1.接线盒拆除 |  | 个 | 3 | 2.6 |  | 7.8
6 | 030413003001 | 打洞(孔) 砖墙 | 1.内容：砖墙机械钻孔，φ108 2.电缆防火泥堵洞 |  | 个 | 5 | 38.64 |  | 193.2
7 | 030413003002 | 打洞(孔) 混凝土 | 1.内容：混凝土墙机械钻孔。φ108 2.电缆防火泥堵洞 |  | 个 | 3 | 79.22 |  | 237.66
8 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.墙面及地面凿槽及修补，埋填电线管、给排水管。 |  | m | 18.3 | 25.15 |  | 460.25
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.内容：壁挂式配电箱，扩容380V专用。 |  | 台 | 1 | 2509.33 |  | 2509.33
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.内容：单控双位开关面板，施耐德 |  | 个 | 8 | 36.68 |  | 293.44
11 | 031001006001 | 塑料管 PPR给水 | 1.内容：PPR热熔管地面隔层暗铺到房间。 DN25. |  | m | 33.2 | 33.52 |  | 1112.86
12 | 031001006002 | 塑料管 U-PVC排水管 | 1.内容：U-PVC排水管，70 |  | m | 6.62 | 44.42 |  | 294.06
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.内容：立式洗手盆，含感应水龙头，单冷型及给排水配件等。 |  | 组 | 1 | 1157.31 |  | 1157.31
14 | 031002003001 | 套管 | 1.穿墙套管。DN80，防火泥封堵。 |  | 个 | 1 | 95.49 |  | 95.49
15 | 031002001001 | 管道支架 成品支架卡 | 1.内容：地面架空地板内成品支架， |  | 套 | 5 | 7.55 |  | 37.75
16 | 031004003002 | 挂壁柜式洗手盆 感应水龙头 | 1内容：挂壁柜式洗手盆，单冷感应水龙头安装。 |  | 组 | 1 | 1481.63 |  | 1481.63
17 | 030411002001 | 金属线槽 | 1.镀锌金属线槽，40×60 壁厚1.2mm |  | m | 48.5 | 35.03 |  | 1698.96
本页小计 | [8 empty] | 9867.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV 4*16+1*10 3.敷设方式、部位:金属线槽 |  | m | 53.2 | 84.39 |  | 4489.55
19 | 030408011001 | 电缆接线箱 | 1.电缆分支箱 400*300 |  | 台 | 1 | 427.11 |  | 427.11
20 | 030411002002 | 金属线槽，25×50 | 1.镀锌金属线槽，25×50 壁厚1.2mm |  | m | 21.2 | 27.58 |  | 584.7
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:顶棚内 3.型号:ZR-BVR 6.0 |  | m | 98.2 | 9.46 |  | 928.97
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:线盒敷设，塑料，86*86，联塑 2.规格:塑料明装线盒 |  | 个 | 122 | 14.14 |  | 1725.08
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:施耐德 |  | 个 | 72 | 31.59 |  | 2274.48
24 | 030411002003 | 明装塑料线槽 | 1.名称:明装塑料线槽 50×30,PVC |  | m | 96 | 20.55 |  | 1972.8
25 | 030411001001 | 配管 金属线管 | 1.金属电线管天花内明配 25 |  | m | 32 | 25.77 |  | 824.64
26 | 030411004002 | 管内穿线 1.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVR 1.5 |  | m | 660 | 3.57 |  | 2356.2
27 | 030411004003 | 管内穿线 2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVR 2.5 |  | m | 850 | 4.66 |  | 3961
28 | 030411004004 | 管内穿线4.0mm2 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVR 4.0 |  | m | 280 | 5.88 |  | 1646.4
29 | 030411002004 | 铝合金弧形线槽 | 1.铝合金弧形线槽 60*30 |  | m | 26 | 46.35 |  | 1205.1
30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:CTA6 3.敷设方式:穿管 |  | m | 730 | 5.2 |  | 3796
31 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 CTA6 2.规格:单口 康普 |  | 块 | 15 | 26.31 |  | 394.65
32 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 |  | 块 | 1 | 763.68 |  | 763.68
33 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:网络通讯测试 2.测试内容:稳定性，正常性 |  | 点 | 32 | 24.08 |  | 770.56
34 | 030411001002 | 配管 PVC电线管 | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PVC 35 联塑 |  | m | 132 | 18.9 |  | 2494.8
本页小计 | [8 empty] | 30615.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030411002005 | 线槽 PVC 联塑 | 1.名称:明装塑料线槽 2.材质:50*30 |  | m | 82 | 20.03 |  | 1642.46
36 | 030412005001 | 荧光灯 吸顶灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:LED面板灯 三雄 3.规格:1200*150 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 16 | 146.22 |  | 2339.52
|  | 措施项目 | [6 empty] | 499.1
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 499.1 |  | 499.1
本页小计 | [8 empty] | 4481.08
合 计 | [8 empty] | 44964.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 4507.18 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 4507.18
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1260.04
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1260.04 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 50731.6 | 9 |  | 4565.84
合 计 | [6 empty] | 4565.84
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13