## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 55,297.44 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 070201273001 | 管内导线 | 1.内容：电线管内电线拆除，（局部拆除，需拆除电线后拆管）。2.5mm2. |  | m单线 | 112
2 | 070201239001 | 镀锌电线管拆除 | 1.内容：电线管拆除，吧台位置。 |  | m | 26
3 | 070201265001 | 金属软管拆除 | 1.内容：金属软管拆除。25 |  | m | 3.2
4 | 070201270001 | 金属线槽拆除 | 1.金属线槽拆除 |  | m | 6.3
5 | 070201295001 | 接线箱(盒)拆除 | 1.接线盒拆除 |  | 个 | 3
6 | 030413003001 | 打洞(孔) 砖墙 | 1.内容：砖墙机械钻孔，φ108 2.电缆防火泥堵洞 |  | 个 | 5
7 | 030413003002 | 打洞(孔) 混凝土 | 1.内容：混凝土墙机械钻孔。φ108 2.电缆防火泥堵洞 |  | 个 | 3
8 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.墙面及地面凿槽及修补，埋填电线管、给排水管。 |  | m | 18.3
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.内容：壁挂式配电箱，扩容380V专用。 |  | 台 | 1
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.内容：单控双位开关面板，施耐德 |  | 个 | 8
11 | 031001006001 | 塑料管 PPR给水 | 1.内容：PPR热熔管地面隔层暗铺到房间。 DN25. |  | m | 33.2
12 | 031001006002 | 塑料管 U-PVC排水管 | 1.内容：U-PVC排水管，70 |  | m | 6.62
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.内容：立式洗手盆，含感应水龙头，单冷型及给排水配件等。 |  | 组 | 1
14 | 031002003001 | 套管 | 1.穿墙套管。DN80，防火泥封堵。 |  | 个 | 1
15 | 031002001001 | 管道支架 成品支架卡 | 1.内容：地面架空地板内成品支架， |  | 套 | 5
16 | 031004003002 | 挂壁柜式洗手盆 感应水龙头 | 1内容：挂壁柜式洗手盆，单冷感应水龙头安装。 |  | 组 | 1
17 | 030411002001 | 金属线槽 | 1.镀锌金属线槽，40×60 壁厚1.2mm |  | m | 48.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV 4*16+1*10 3.敷设方式、部位:金属线槽 |  | m | 53.2
19 | 030408011001 | 电缆接线箱 | 1.电缆分支箱 400*300 |  | 台 | 1
20 | 030411002002 | 金属线槽，25×50 | 1.镀锌金属线槽，25×50 壁厚1.2mm |  | m | 21.2
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:顶棚内 3.型号:ZR-BVR 6.0 |  | m | 98.2
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:线盒敷设，塑料，86*86，联塑 2.规格:塑料明装线盒 |  | 个 | 122
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:施耐德 |  | 个 | 72
24 | 030411002003 | 明装塑料线槽 | 1.名称:明装塑料线槽 50×30,PVC |  | m | 96
25 | 030411001001 | 配管 金属线管 | 1.金属电线管天花内明配 25 |  | m | 32
26 | 030411004002 | 管内穿线 1.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVR 1.5 |  | m | 660
27 | 030411004003 | 管内穿线 2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVR 2.5 |  | m | 850
28 | 030411004004 | 管内穿线4.0mm2 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVR 4.0 |  | m | 280
29 | 030411002004 | 铝合金弧形线槽 | 1.铝合金弧形线槽 60*30 |  | m | 26
30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:CTA6 3.敷设方式:穿管 |  | m | 730
31 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 CTA6 2.规格:单口 康普 |  | 块 | 15
32 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 |  | 块 | 1
33 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:网络通讯测试 2.测试内容:稳定性，正常性 |  | 点 | 32
34 | 030411001002 | 配管 PVC电线管 | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PVC 35 联塑 |  | m | 132
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030411002005 | 线槽 PVC 联塑 | 1.名称:明装塑料线槽 2.材质:50*30 |  | m | 82
36 | 030412005001 | 荧光灯 吸顶灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:LED面板灯 三雄 3.规格:1200*150 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 16
措施项目
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 4507.18
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教培中心一层康复科改造项目安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 4565.84
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13