介入手术室手麻系统配套设备建设项目需求
项目名称
项目名称：介入手术室手麻系统配套设备建设项目
采购清单
硬件清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	手麻医技协同终端
	视频输入：不低于一路HDMI(最高4K@30fps)，一路3G-SDI(最高1080P60)，一路USB高清视频，四路IP网络流转码

导播：内置多画面合成及导播功能

网络接口:三个千兆网络

支持23.6寸液晶高清，10点触控

可发起及加入远程授课 、病例讨论、远程手术指导，并可发起大并发直播

音视频会诊中可进行图像标注

协同终端上可同步手机端的病人资料展示，并发起实时音视频会诊讨论，在音视频会诊中可新建及调取病人相关病例信息及影像检查

终端上可观看医联体内的其他直播视频及回放视频

终端上可观看医联体内的其他课件点播

可发起在线及离线手术考评，选择手术考评类别，验证考评名单，链接云平台，远点专家在线或离线对不同的考评类别进项打分

云台：1/2.8英寸COMS传感器，视频格式最高支持1080P-60HZ，12倍光学变焦，最低照度0.5lux，信噪比>55dB ，云台可控，视频接口HDMI、3GSDI输出，IP编码，支持双流，不低于20路并发，图像编码分辨率：支持1080P60

音频：无线2.4G全指向麦克风，麦克风频率范围  150Hz 至 6.5KHz

频率范围 宽带 - 250Hz 至 14Khz 的响应，内置回声消除，覆盖范围 360 度/1 米，通话控制 内置通话控制，LED 指示灯 准确的状态指示灯（静音和音量）

外观：4轮移动台车，全金属材质，支持脚刹，标准100mm*100mm显示器挂架，顶部有摄像机托架，操作台面600mm宽*420mm深，置物台面600mm宽*420mm深，整体高度1300mm-1800mm上下可调

云平台功能：支持远程音视频会诊，医技检查、手术指导，音视频教学服务

提供PC、苹果APP，安卓APP，专属应用

支持病例讨论，可通过app发起病例讨论，上传病人资料，邀请医师离线会诊讨论，在线实时音视频会诊讨论

自定义平台名称及背景图

支持跨平台多终端接入（医技协同终端、移动手机、电脑）

平台支持不低于500方同时在线会诊的能力

支持用户管理及权限管理

建立医生圈子，添加通讯录，建立医生群，消息发送

可设置通过邀请码加入平台，并可以对帐号进行审核管理

支持平台内对外发布资讯信息，管理资讯信息，信息APP推送

手术及技能操作考评系统，手术考评规则发布、考评打分、考评管理、考评统计。针对消化内镜手术分级诊疗，医师需要具备的上岗技能，提供上消化道内镜检查术、下消化道内镜检查术、ESD、ERCP、EUS不同诊疗术式的术前准备、术中诊疗、术后处理的考评机制，用于信息化建立医师内镜实操技能的考评机制及评价体系。

线上考试系统，题库管理、试卷管理、考试任务管理分配试卷，可设置难度系数，支持动态生成试卷，每个学员参加考试之后，试卷答题信息，以及测试成绩计入学员档案。

支持同步直播功能，支持直播介绍添加，日程，专家介绍，推广宣传栏等自定义添加

直播观看签到自定义设置及导出管理

直播状态管理，可以设置倒计时，中场休息，开始，结束状态

直播状态下可发布临时公告信息

直播中可开启观看人数显示，可自定义人数及限时自动随机添加

可管理直播互动留言，并可禁言

可对直播设置权限观看，可限定APP内观看，可设定分享二维码微信观看

点播课件分类及发布管理，支持系列课程章节显示，留言评论

对重要的活动资讯信息有首页设置，推荐栏目置顶显示、热门动态管理功能

支持安全管理，日志操作管理

云端用于视频的存储及直播流量另行约定
	1


服务要求
提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：
1、送货、安装配置服务；
2、验收后三年内，供应商在收到客户报障请求后，30分钟内到达现场响应处理，4小时内恢复正常；
3、提供备件先行服务，如配备常用备件包含但不限于主机、智能笔、无线传屏器等在现场，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。
详细配置参数
（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务
(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。
(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(三)提供3年原厂家保修服务。
(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：30分钟内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
合同款支付方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。

9

