放射科号源应急处理系统合作研发服务需求

- 项目名称

项目名称：放射科号源应急处理系统合作研发服务

- 项目内容

放射科大型医疗设备(CT、MR等)是医院重要的诊疗资源，其运行特点为预约量饱和、设备利用率高、预约时间精确。在这种高负荷运转状态下，任何随机应急事件都可能对原有的精准预约体系造成显著冲击，导致就诊秩序紊乱。

为应对上述挑战，放射科亟需建立一套智能化的应急处理机制。本项目将在医院现有数字化基础上，运用数据挖掘、机器学习等技术，构建"预测-预警-处置-优化"的全流程解决方案。通过对应急事件的事前研判、事中调度和事后管控提升放射科对突发情况的应对能力，实现资源调度的智能化和精准化。

- 系统功能清单

系统功能清单如下：

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非计划预约管理模块 | 详见四.详细功能描述第1点 |
| 2 | 故障停机处理模块 | 详见四.详细功能描述第2点 |
| 3 | 系统对接 | 详见四.详细功能描述第3点 |

- 详细功能描述

| 主模块 | 子模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1.非计划预约管理模块 | 容量预留管理 | 结合历史数据(移动窗口数据)、科室业务安排、天气、节气等数据，通过强化学习，SVM，贝叶斯算法或Boost算法，智能预测每个时间段的非计划预约量 |
|  |  | 支持设置每日固定急诊专用预留时段 |
|  |  | 支持未使用预留时段的智能释放与再分配 |
|  | 非计划预约分级响应 | 支持三级急诊分级(红黄绿)及对应响应时限设置 |
|  |  | 支持生成患者画像，并根据患者画像对加号紧急程度分级 |
|  | 加号管理 | 事前准入管理，支持记录加号理由 |
|  |  | 支持每月数量限制的准入管理 |
|  |  | 加号行为事后统计和管理，支持记录和统计操作员姓名 |
|  |  | 支持统计每月加号操作频次、操作时间和加号时间 |
|  |  | 支持展示加号请求的理由 |
|  | 动态监控调整 | 支持调取检查时间，监控检查进度 |
|  |  | 支持排队较长时禁止加号或推荐至其他队伍 |
|  |  | 支持根据多维度因素(设备负载、复杂度患者特征)预测非计划预约对队伍的影响 |
|  |  | 支持门诊/住院切换时间自动调整（基于预设住院检查最长预约上限时间） |
|  |  | 支持预估整体预约推迟时间和加班时长 |
| 2.故障停机处理模块 | 优化故障停机后改约流程 | 支持简化将受停机影响的申请单批量改约到可用机器可用时间的流程。包括自动安置已经抵达登记的患者，自动评估受影响且需要改签的申请单的总执行时长、创建加班排班、批量改约受影响申请单至指定排班 |
|  | 患者分类和优先级评估 | 支持对待分流患者根据检查类型(增强、平扫等)进行分类标记 |
|  |  | 支持对预约患者进行紧急度分级(如已登记、卒中、外伤等重症优先) |
|  | 规则匹配 | 支持根据患者检查类型与目标机器规则进行自动匹配 |
|  | 排班管理 | 当待分流患者数量庞大时,支持智能添加专用临时排班，用于加班 |
|  | 预估停机时长设置 | 支持输入预估停机时长，作为应急处理方案的计算依据 |
|  | 备用排班预设 | 支持预设后备排班，用于安置改约患者 |
|  | 智能分流调度 | 支持动态调整其他设备排程,自动计算最优插入位置 |
|  |  | 支持对低优先级患者批量转入加班排班 |
|  | 患者沟通管理 | 支持短信等渠道自动通知患者预约时间调整 |
|  |  | 支持根据患者回复锁定变更后的预约时间 |
|  |  | 支持向不同意变更的患者提供快速改期绿色通道 |
|  |  | 支持导出无回复的患者清单，电话确认 |
|  | 质量监控 | 支持对每一次应急处理归档留存 |
| 3.系统对接 | 系统对接 | 医院号源通过一体化预约平台统一调度管理，号源应急处理系统通过与一体化预约平台、PACS深度对接，建立实时数据交互机制，动态获取号源、排班、非计划执行（急诊、加号、提前执行）等核心数据 根据非计划预约管理和故障停机处理规则引擎计算最佳排班规划，向预约时序列表(现有一体化预约平台的甘特图)进行数据回写，动态调整后续预约加入，支持预估整体预约推迟时间和加班时长 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，需在_10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 需在《需求规格说明书》确认后的180个工作日内完成项目实施和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行 3 个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 需为后期工程预留接口并做技术准备，包括以下：在软件系统设计、数据库设计方面具有灵活性，方便后期可扩展。

- 系统设计要做到：代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化以及信息标准化。

- 合作研发服务

- 承建商提供系统合作研发服务，需配合广东省人民医院关于知识产权保护的相关要求。

- 基于项目需求与院方合作研发病例考试系统，知识产权双方共有，共同推进合作研发成果转化。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供 2 名专职工程师配合开发、实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决，需要提供完整的操作手册及工程师常见问题自检手册，支持配合医院后续的本地化功能开发。

# 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。